## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д. Д. Кузаков
Отдел по организации строительных работ | [14 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация № от 14.06.2017г.
Потребность в приобретении МТР для РВР 3-го энергоблока филиала " Березовская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО" ЛОТ 2
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Комплектация | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  | Прокат листовой | толщина 20мм | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 0.02 |  | 0 | 2017-10-01 |  |  |  | ООСР, ведущий инженер-технолог Сбитнев С.Н. (+7-965-911-15-96) | РВР 3-го энергоблока Березовской ГРЭС
2 |  | Прокат листовой | толщина 10мм | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 1.23 |  | 0 | 2017-10-01
3 |  | Прокат листовой | толщина 8мм | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 0.02 |  | 0 | 2017-10-01
4 |  | Прокат листовой | толщина 6мм | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 0.68 |  | 0 | 2017-10-01
5 |  | Прокат листовой | толщина 4мм | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 3.76 |  | 0 | 2017-10-01
6 |  | Прокат листовой оцинкованный | 4*250 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 1.1 |  | 0 | 2017-10-01
7 |  | Прокат листовой (эскиз поз.4) | 3*440 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19903-74 | тн | 0.65 |  | 0 | 2017-10-01
8 |  | Прокат листовой чечевичного рефления | толщина 4мм | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8568-77 | тн | 9.42 |  | 0 | 2017-10-01
9 |  | Уголок стальной горячекатанный равнополочный | 63*63*6 | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8509-93 | тн | 1.03 |  | 0 | 2017-10-01
10 |  | Уголок стальной горячекатанный равнополочный | 63*63*4 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8509-93 | тн | 0.3 |  | 0 | 2017-10-01
11 |  | Уголок стальной горячекатанный равнополочный | 40*40*5 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8509-93 | тн | 0.41 |  | 0 | 2017-10-01
12 |  | Уголок стальной горячекатанный неравнополочный | 63*40*4 | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8510-86 | тн | 0.1 |  | 0 | 2017-10-01
13 |  | Уголок стальной гнутый неравнополочный | 60*40*3 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 19772-74 | тн | 0.14 |  | 0 | 2017-10-01
14 |  | Швеллер стальной горячекатанный | 8П | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 1.1 |  | 0 | 2017-10-01
15 |  | Швеллер стальной горячекатанный | 8П | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 1.33 |  | 0 | 2017-10-01
16 |  | Швеллер стальной горячекатанный | 10П | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 2.36 |  | 0 | 2017-10-01
17 |  | Швеллер стальной горячекатанный | 12П | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8240-97 | тн | 2.37 |  | 0 | 2017-10-01
18 |  | Швеллер стальной гнутый равнополочный | 100*60*4 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8278-83 | тн | 1.29 |  | 0 | 2017-10-01
19 |  | Двутавр стальной горячекатанный | №12 | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 8239-89 | тн | 0.08 |  | 0 | 2017-10-01
20 |  | Двутавр стальной горячекатанный с паралельными гранями полом | №16Б1 | сталь С245-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 26020-83 | тн | 0.006 |  | 0 | 2017-10-01
21 |  | Двутавр стальной горячекатанный с паралельными гранями полом | №20Ш1 | сталь С255-5 ГОСТ 27772-2015 |  | ГОСТ 26020-83 | тн | 0.36 |  | 0 | 2017-10-01
22 |  | Болт с шестигранной головкой класс точности В | М20 L=90мм | класс прочности 5,6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2003 |  | ГОСТ 7798-70 | шт | 7 |  | 0 | 2017-10-01
23 |  | Шайба | М20 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт | 7 |  | 0 | 2017-10-01
24 |  | Гайка шестигранная класс точности В | М20 | класс прочности 5 по ГОСТ 5915-70 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 14 |  | 0 | 2017-10-01
Материалы Подрядчика
1 |  | Арматура класса АIII (А400) | ф8мм | сталь 35ГС |  | ГОСТ 5781-82* | тн | 0.01 |  | 0 | 2018-06-01
2 |  | Арматура класса АIII (А400) | ф10мм | сталь 35ГС |  | ГОСТ 5781-82* | тн | 4.64 |  | 0 | 2018-06-01
3 |  | Арматура класса АIII (А400) | ф12мм | сталь 35ГС |  | ГОСТ 5781-82* | тн | 0.9 |  | 0 | 2018-06-01
4 |  | Арматура класса АI (А240) | ф6мм | сталь 35ГС |  | ГОСТ 5781-82* | тн | 1.44 |  | 0 | 2018-06-01
5 |  | Профиль стальной гнутый с трапецевидными гофрами оцинкованный с полимерным покрытием | Н60-845-0,8 | окрашен в заводских условиях цветом RALL 9002 со стороны узких гофр |  | ГОСТ 24045-94 | м² | 240 |  | 0 | 2018-06-01
6 |  | Заклепки комбинированные | 4,0*12 |  |  | ОСТ 34.13.017-88 | шт | 600 |  | 0 | 2018-06-01
7 |  | Анкер-шпилька HILTI HSА | М6*65 20/10 | артикул 2036085 |  |  | шт | 430 |  | 0 | 2018-06-01
8 |  | Анкер-шуруп HILTI HUS3-Н6 | М6*40/5 | артикул 416735H |  |  | шт | 560 |  | 0 | 2018-06-01
9 |  | Уплотнительный шнур "Вилатерм" | ф50мм | сплошной |  | ТУ 2244-057-00203387-2002 | м | 151 |  | 0 | 2018-06-01
10 |  | Бетон | В15 | тяжелый |  | ГОСТ 26633-91 | м³ | 8.5 |  | 0 | 2018-06-01
11 |  | Бетон | В15 | мелкозернистый |  | ГОСТ 26633-91 | м³ | 0.25 |  | 0 | 2018-06-01
12 |  | Бетон | В7,5 | тяжелый |  | ГОСТ 26633-91 | м³ | 0.5 |  | 0 | 2018-06-01
13 |  | Бетон | В20 | тяжелый |  | ГОСТ 26633-91 | м³ | 28 |  | 0 | 2018-06-01
14 |  | Бетон | В30 | тяжелый |  | ГОСТ 26633-91 | м³ | 87 |  | 0 | 2018-06-01
15 |  | Пескобетон | М300 |  |  | ГОСТ 7473-94 | м³ | 2.25 |  | 0 | 2018-06-01
16 |  | Цементон-песчанный раствор | М100 |  |  | ГОСТ 28013-98 | м³ | 3 |  | 0 | 2018-06-01
17 |  | Цементон-песчанный раствор | М150 |  |  | ГОСТ 28013-98 | м³ | 6 |  | 0 | 2018-06-01
18 |  | Цементон-песчанный раствор | М200 |  |  | ГОСТ 28013-98 | м³ | 0.1 |  | 0 | 2018-06-01
19 |  | Сварная арматурная сетка | 5Вр-1 150*150 | сталь 35ГС |  | ГОСТ 23279-85 | м² | 1910 |  | 0 | 2018-06-01
20 |  | Нескользящая керамогранитная плитка | 12*300*300 | артикул SP990200N |  | ГОСТ 6787-2001 | м² | 130 |  | 0 | 2018-06-01 | Завод Kerama Marazzi
21 |  | Клей для керамогранитной плитки | GM-55 "Геркулес" |  |  | ТУ 5745-008-49720964-05 | кг | 1600 |  | 0 | 2018-06-01
22 |  | Наплавляимая битумно-полимерная гидроизоляция толщной 5,5мм | Технониколь | Техноэласт ЭМП |  | ТУ 5774-003-00287852-99 | м² | 120 |  | 0 | 2018-06-01
23 |  | Праймер битумный | Технониколь | Технониколь №01 |  | ТУ 5775-011-17925162-2003 | литр | 40 |  | 0 | 2018-06-01
24 |  | Сухая упрочняющая смесь (топинг) | Reo Top 200 (серый) |  |  |  | тн | 9.025 |  | 0 | 2018-06-01
25 |  | Мембранный отвердитель | Reo Cure | [6 empty] | 0 | 2018-06-01
26 |  | Уплотнительный шнур "Вилатерм" | ф5мм | сплошной |  | ТУ 2291-009-03989419-2006 | м | 1810 |  | 0 | 2018-06-01
27 |  | Полиуретановый герметик | «Рустил - 1К» Р 40 (серый) | тара 600мл |  | ТУ 2257-008-83148485-2012 | шт | 200 |  | 0 | 2018-06-01
28 |  | Герметик для деформационных швов бетонных полов | Гермотекс | тара 10кг |  | ТУ 2312-041-98310821-11 | кг | 160 |  | 0 | 2018-06-01
[10 empty] | 0 | 2018-06-01
ИТОГО: | [9 empty] | 0
|  |  | Начальника службы строительного контроля и технического надзора | [6 empty] | А.В. Альтах
|  |  | Начальник отдела по организации строительных работ | [6 empty] | К.М. Ятченко
|  |  | Начальник ОЗиСЛ | [6 empty] | Н. Н. Неволина
|  |  | Заместитель директора по экономике и финансам | [6 empty] | А.Г. Давлетова
|  |  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации строительных работ | [6 empty] | С.Н. Сбитнев

## Лист2
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________Д. Д. Кузаков
Отдел по организации строительных работ | [8 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация №242 от 15.07.2017г. ЛОТ 2
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Комплектация | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
7 | Болт арт.2004158 HILTI HAS М12х175 95/80/45 | 12*175 |  |  |  | шт | 55 |  |  | 2017-08-19
50 | Болт М20-6gх90.58 | Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой диаметром 20мм с полем допуска 6g длиной 90мм класса прочности 5,8 без покрытия М20-6gх90.58 | класс прочности 5,8 по ГОСТ Р ИСО 4014-2003 | класс прочности 5,8 по ГОСТ Р ИСО 4014-2003 | ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |  |  | 2017-08-19
51 | Шайба А.20.01.Ст3кп | М20 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт | 100 |  |  | 2017-08-19
52 | Гайка М20-6H.5 | М20 | класс прочности 5 по ГОСТ 5915-70 | класс прочности 5 по ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | шт | 200 |  |  | 2017-08-19
53 | Саморез 6,3/5,5х205 FastFix | 6,3/5,5 х 205 | сверло №5 | сверло №5 |  | шт | 400 |  |  | 2017-08-19 |  |  |  | ООСР, ведущий инженер-технолог Сбитнев С.Н. (+7-965-911-15-96) | РВР 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. Монтаж помещения для укрытия дренажных насосов в осях 20-21/Д-Е
54 | Лента FastFix ППЭ 3х30мм | ППЭ | ширина 30мм, толщина 3мм | ширина 30мм, толщина 3мм |  | м | 150 |  |  | 2017-08-19
55 | Саморез М4,2х25 FastFix | 4,2*25 | крестообразный Phillips (PH2) | крестообразный Phillips (PH2) |  | шт | 500 |  |  | 2017-08-19
56 | Пена монтажная | KONTUR 65 PRO |  |  |  | балон | 30 |  |  | 2017-08-19
58 | Грунтовка ГФ-021 | ГФ-021 | светло-серая | светло-серая | ГОСТ 25129-82 | кг | 50 |  |  | 2017-08-19
59 | Эмаль ПФ-115 светло-серая | ПФ-115 | светло-серая | светло-серая | ГОСТ 6465-76 | кг | 100 |  |  | 2017-08-19
0
0
ИТОГО: | [8 empty] | 0
А.Г. Давлетова
А.В. Альтах
Н.Н. Неволина
В.А. Катников
С.Н. Сбитнев