Спецификация

| Закупка П180275-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ограничитель ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 | Ограничитель ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 класс напряжения 10кВ наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 11,5кВ ток пропускной способности 250А | ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2 | ТУ 3414-002-57002326-2003 |  | шт |  | 18 |
| 2 | Комплект ТКМ №2/1000 | Комплект типовой металлоконструкции ТКМ №2/1000 | ТКМ №2/1000 | НД Производителя | Наименование | шт | Комплект | 6 |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | ТКМ |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
| 3 | Модуль ISM 15_LD_1(46) | Модуль коммутационный ISM 15_LD_1(46) к ВВ/TEL-10-20/1000 | ISM 15_LD_1(46) | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | ВВ/TEL-10-20/1000 | 6 |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | б/н |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | модуль ISM 15_LD_1(46) |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | запчасти |  |
| 4 | Лист ТШАГ.741132.030 | Лист фасадный ТШАГ.741132.030 к BB/TEL-10-20/1000 | ТШАГ.741132.030 | НД Производителя | Наименование | шт | Лист фасадный | 6 |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | BB/TEL-10-20/1000 |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | ТШАГ.741132.030 |  |
| 5 | Комплект TER_CBmount_CM_1(1_0) ВВ/TEL | Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(1_0) к ВВ/TEL-10-20/1000 | TER_CBmount_CM_1(1_0) ВВ/TE | НД Производителя | Наименование | шт | TER_CBmount_CM_1(1_0) | 6 |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | б/н |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
| 6 | Модуль TER_CM_16_2(220_1) ВВ/TEL | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 | TER_CM_16_2(220_1) | НД Производителя | Вид изделия | шт | деталь | 6 |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию | шт | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | б/н |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | модуль TER_CM_16_2(220_1) |  |
| 7 | Блок TER_CBunit_AB_DC(220) ВВ/TEL | Блок адаптации TER_CBunit_AB_DC(220) ВВ/TEL к ВВ/TEL-10-20/1000 | TER_CBunit_AB_DC(220) ВВ/TEL | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | ВВ/TEL-10-20/1000 | 6 |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | шт | деталь |  |
|  |  |  |  |  | Чертежный/каталожный номер | шт | б/н |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | шт | TER_CBunit_AB_DC(220) |  |
| 8 | Резистор С5-35В-100 220Ом | Резистор С5-35В-100 220Ом |  | НД Производителя |  | шт |  | 12 |

Срок поставки: февраль 2018 г.