## Лот 1
Лот 1
Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | 36 3000.02:00167 | Агрегат 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 | Агрегат насосный 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 производительность 80м3/ч мощность 75кВт напор 155м | НД Производителя | шт | 1 | 2018-02-05
2 | 36 3000.02:00191 | Агрегат насосный НП-600 | Агрегат насосный опрессовочный НП-600; подача: 4,2л/мин; давление рабочей жидкости на входе: 1,0кгс/см2; номинальное давление: 600кгс/см2; мощность электродвигателя: 7,5кВт; размеры 1420х520х680мм; присоединительная резьба внутренняя коническая 3/8" наружняя М27х2; диаметр штуцера на забор жидкости: 20мм(елочка); напряжение сети: 380В | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-01
Адрес доставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2
Лот-2
Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | 36 3100.01:00429 | Агрегат Х 100-65-250-К-СД с э/д | Агрегат электронасосный поверхностный горизонтальный химический Х 100-65-250-К-СД с электродвигателем с рамой напор 80м объемная подача 100м3/ч | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-08
2 | 36 3100.01:00379 | Агрегат Х280/72 | Агрегат насосный горизонтальный Х280/72 объемная подача 280м3/ч напор 72м | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-08
3 | 36 3100.01:00365 | Насос Х100-80-160-К-СД с рамой и АS1180М2А | Насос поверхностный химический горизонтальный Х100-80-160-К-СД с рамой и электродвигателем АS1180М2А 22кВт 3000об/мин объемная подача 100м3/ч напор 32м | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-08
Адрес доставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34.

## Лот 3
Лот 3
Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | 36 3100.01:00431 | Насос ПЭ 65-40 | Насос питательный энергетический ПЭ 65-40 подачей 65м3/час напором 440м | НД Производителя | шт | 1 | 2018-05-01
Адрес доставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 4
Лот 4
Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
1 | 36 3100.01:00157 | Насос К 100-65-200 | Насос консольный К 100-65-200 подачей 100м3/час напором 50м | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
Адрес доставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5