Спецификация

| Закупка № П180284/1; П180053/81-82 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Компенсатор КЛО 1600-1,0-2-0-М1-3 | Компенсатор линзовый осевой КЛО 1600-1,0-2-0-М1-3 ч.114 1971.000СБ, стальной ст. 3сп5 для-турбины К-210-130-3 | КЛО 1600-1,0-2-0-М1-3 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт. | 114 1971.000СБ | 3 |
|  |  |  |  |  | Наименование |  | Компенсатор линзовый осевой |  |
|  |  |  |  |  | Принадлежность к оборудованию |  | турбина К-210-130-3 |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия |  | стальной ст. 3сп5 |  |
| 2 | Компенсатор 2-х линзовый 400х1940мм черт.247-86 ПГВУ | Компенсатор 2-х линзовый 400х1940мм черт.247-86 ПГВУ | --------------------------- | Компенсатор 2-х линзовый 400х1940мм черт.247-86 ПГВУ | --------------------------------- | шт. | ----------------------------------------- | 12 |

Срок поставки:  до 01 февраля 2018 г.