|  | Приложение № 7 к «Техническому заданию на обоснование инвестиций в строительство проекта "Строительство системы сухого золошлакоудаления для трех энергоблоков филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (СЗШУ-3)"» |
| --- | --- |

Разделы, необходимые для включения в отчет по работе: «Обоснование инвестиций в строительство проекта "Строительство системы сухого золошлакоудаления для трех энергоблоков филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (СЗШУ-3)"»»

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

- Общие данные

  - Общие сведения о Березовской ГРЭС

  - Описание существующей системы сбора и утилизации золы и шлака энергоблоков ст. №№ 1, 2

  - Описание существующей системы сбора и утилизации золы и шлака энергоблока ст. № 3

- Основные предлагаемые технические решения

  - Принципиальная технологическая схема золошлакоудаления с указанием границ выполнения работ по модернизации оборудования и новому строительству

  - Схемы и описание системы сбора золы и шлака энергоблоков ст. №№ 1, 2

  - Схемы и описание системы сбора золы и шлака энергоблока ст. № 3

  - Схемы и описание системы транспортировки золы до силосного склада

  - Схемы и описание силосного склада сухой золы

  - Схемы и описание системы отгрузки и транспортировки золы до золоотвала

  - Схемы и описание системы конвейеров

  - Схемы и описание узлы смешивания

  - Схемы и описание оборудования и механизмов приема и распределения золы на золоотвале

- Оценка объемов и стоимости работ

  - Проектно-изыскательские работы

  - Оборудование и материалы

  - Строительно-монтажные работы (включая демонтажные)

  - Пусконаладочные работы