## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR056838 (внутр. номер Л0566/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 42 1000.06:00800 | Блок арт.1SBN010010R1001 ABB | Блок контактный фронтальный артикул 1SBN010010R1001 ABB СА5-01 1НЗ для А9-А110 | арт.1SBN010010R1001 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | - | 20 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
2 | 42 1000.06:00801 | Блок арт.1SBN010010R1010 ABB | Блок контактный фронтальный артикул 1SBN010010R1010 ABB СА5-10 1НО для А9-А110 | арт.1SBN010010R1010 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | - | 20 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
3 | 42 1000.06:00802 | Блок арт.1SBN010040R1122 ABB | Блок контактный фронтальный артикул 1SBN010040R1122 ABB СА5-22 для А9-А110 | арт.1SBN010040R1122 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | - | 20 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
4 | 34 2900.05:00066 | Блок арт.1SBN010120R1011 ABB | Блок дополнительный боковой артикул 1SBN010120R1011 АВВ типа CAL4-11 с одним нормально открытым и одним нормально закрытым контактами(1НО+1НЗ) для контакторов типа AF09-AF38 и NF максимальная механическая частота переключения 3600 циклов в час номинальная частота цепи питания 50-60Гц номинальное рабочее напряжение главная цепь 24В контакт цепи управления 690В | арт.1SBN010120R1011 | НД Производителя |  | шт |  | 20 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
5 | 34 2000.01:00638 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | S203 C25 | НД Производителя | Предельная отключающая способность | шт | 0 | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
6 | 34 2000.01:00997 | Выключатель арт.1SDA054407R1 ABB | Выключатель автоматический артикул 1SDA054407R1 ABB T5S 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F габариты 140х205х103,5мм вес 5,1кг | арт.1SDA054407R1 | НД Производителя | Ток расцепителя | шт | - | 2 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
7 | 34 2900.05:00078 | Контакт AUX-C T4-T5 1Q 1SY арт. 1SDA054910R0001 ABB | Контакты вторичных цепей AUX-C T4-T5 1Q 1SY артикул 1SDA054910R0001 ABB для автомата типа T5S | AUX-C T4-T5 1Q 1SY | НД Производителя |  | шт |  | 10 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX
8 | 34 2500.01:00445 | Реле REF542 Plus 1VCF752000 АВВ | Реле REF542 Plus 1VCF752000 АВВ с экраном номинальная сила тока 4-20мА номинальное напряжение 220В род тока DC | ABB REF542 Plus 1VCF752000 | НД Производителя | Число и исполнение контактов | шт | - | 1 | НП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220 V
[6 empty] | Род тока | шт | DC
[6 empty] | Тип(серия) | шт | REF542 Plus
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4-20 mA
9 | 34 6930.02:00005 | Шторки арт.1SDA038263R1 ABB | Шторки защитные артикул 1SDA038263R1 ABB фикс. части Emax E4 3p | арт.1SDA038263R1 | НД Производителя |  | шт |  | 1 | НП | Текущий | Ремонт CAPEX