## SWAN
Приложение № 3 - Технические требования. Спецификация на поставку продукции SWAN для филиалов ПАО "Юнипро" к Уведомлению о проведении запроса предложений № Ю401 от 30.10.2017 г.
ЛОТ № 1
Поставка продукции SWAN для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Л0541/М-И, Л0713/М-И)
№ п/п | НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 42 1950.07:00017 | Электролит А-87.892.400 | Электролит А-87.892.400 электрода сравнения Swansensor Reference | НД Производителя | к-т | 2 | 2018-03-31 08:43
2 | 42 1950.07:00021 | Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 Техноаналит | Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
3 | 42 1950.07:00026 | Клапан электромагнитный для анализатора натрия AMI Swansensor Sodium А-82.511.010 Техноаналит | Клапан электромагнитный для анализатора натрия AMI Swansensor Sodium А-82.511.010 Техноаналит | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
4 | 42 1950.07:00060 | Раствор А-85.141.400 | Раствор стандартный А-85.141.400 для калибровки электрода U=100мл., СNa =1000 мгг/л Принадлежность к оборудованию--, | НД изготовителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
5 | 42 1950.07:00072 | Набор А-87.729.010 Swansensor | Набор для травления натрий-селективного электрода Swansensor А-87.729.010 Техноаналит | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
6 | 42 1950.07:00433 | Крышка А-24.999.020 SWAN | Крышка А-24.999.020 SWAN для бутылки с диизопропиламином анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
7 | 42 1950.07:00435 | Набор А-86.170.035 SWAN | Набор трубок А-86.170.035 SWAN для анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
8 | 42 1950.07:00436 | Набор А-86.180.010 SWAN | Набор трубок для подвода пробы А-86.180.010 SWAN анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
9 | 42 1950.07:00440 | Набор А-86.190.010 SWAN | Набор шлангов А-86.190.010 SWAN для перистальтического насоса анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
10 | 42 1950.07:00441 | Набор А-86.190.011 SWAN | Набор А-86.190.011 SWAN из 4 трубок с фильтрами для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
11 | 42 1950.07:00442 | Комплект А-82.811.021 SWAN | Комплект вкладышей А-82.811.021 SWAN для фильтров трубок подачи реагентов анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica 12 штук | НД Производителя | шт | 4 | 2018-03-31 08:43
12 | 42 1950.07:00450 | Комплект A-86.190.012 SWAN | Комплект трубок A-86.190.012 SWAN для полного технического обслуживания анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
13 | 42 1950.07:00461 | Емкость C-82.930.030 Swan | Емкость C-82.930.030 Swan 1л под стандартный раствор LD-PE для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica Swan | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
14 | 42 1950.07:00475 | Набор А-82.849.010 Swan | Набор фильтров А-82.849.010 для кондуктометра AMI Powercon Acid Swan | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
15 | 42 1950.07:00476 | Набор A-82.939.010 Swan | Набор уплотнений A-82.939.010 Swan для бутылки с диизопропиламином 5 штук для анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 1 | 2018-03-31 08:43
16 | 42 2000.04:00046 | Электрод А-87.840.100 | Электрод А-87.840.100 сравнения со 100 мл KCL для SOLO Sodium | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
17 | 42 2000.04:00091 | Электрод А-87.720.010 | Электрод лабораторный натриевый измерительный А-87.720.010 | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-31 08:43
18 | 26 4000.01:00270 | Набор А-85.420.130 Техноаналит | Набор реактивов химических(кислота щавелевая/кислота серная/молибдат аммония) А-85.420.130 Техноаналит Степень чистоты-хч, Наименование вещества-Щавел и серн кислота, молибдат аммония,, Торговая марка-ТЕХНОАНАЛИТ, | ТУ изготовителя | к-т | 2 | 2017-01-15 16:10
19 | 34 8000.04:00018 | Электролит General Applications 132-144/F 189-0 зеленый для прибора RULER View М 9000 | Электролит General Applications 132-144/F 189-0 зеленый для прибора RULER View М 9000; Объемом 10 мл | НД Производителя | шт | 144 | 2017-01-15 16:10
20 | 42 1950.07:00018 | рН-электрод А-87.150.100 | рН-электрод стеклянный FL А-87.150.100 для AMI Sodium | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
21 | 42 1950.07:00021 | Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 Техноаналит | Набор из двух фильтров для AMI Swansensor Sodium А-82.880.010 | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
22 | 42 1950.07:00072 | Набор А-87.729.010 Swansensor | Набор для травления натрий-селективного электрода Swansensor А-87.729.010 Техноаналит | НД Производителя | шт | 4 | 2018-03-15 16:10
23 | 42 1950.07:00073 | Раствор KCL А-87.892.400 | Раствор KCL А-87.892.400 электрода сравнения 2моль/л 100мл | НД Производителя | шт | 4 | 2018-03-15 16:10
24 | 42 1950.07:00434 | Набор А-83.590.042 SWAN | Набор запасных частей и уплотнений А-83.590.042 SWAN для анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
25 | 42 1950.07:00436 | Набор А-86.180.010 SWAN | Набор трубок для подвода пробы А-86.180.010 SWAN анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
26 | 42 1950.07:00440 | Набор А-86.190.010 SWAN | Набор шлангов А-86.190.010 SWAN для перистальтического насоса анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
27 | 42 1950.07:00441 | Набор А-86.190.011 SWAN | Набор А-86.190.011 SWAN из 4 трубок с фильтрами для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
28 | 42 1950.07:00442 | Комплект А-82.811.021 SWAN | Комплект вкладышей А-82.811.021 SWAN для фильтров трубок подачи реагентов анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica 12 штук | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
29 | 42 1950.07:00450 | Комплект A-86.190.012 SWAN | Комплект трубок A-86.190.012 SWAN для полного технического обслуживания анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
30 | 42 1950.07:00476 | Набор A-82.939.010 Swan | Набор уплотнений A-82.939.010 Swan для бутылки с диизопропиламином 5 штук для анализатора натрия AMI Sodium A | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-15 16:10
ЛОТ № 2
Поставка продукции SWAN для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Л0622/М-И, Л0625/М-И)
№ п/п | НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 26 4000.01:00520 | Набор A-85.420.131 | Набор реагентов A-85.420.131 для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica на 6 месяцев эксплуатации с серной кислотой | НД Производителя | к-т | 1 | 2017-01-15 10:09
2 | 34 8000.04:00005 | Электролит кислотный 1,28 5л | Электролит кислотный 1,28 5л | НД Производителя | шт | 9 | 2018-06-15 10:09
3 | 42 1950.07:00075 | Набор А-87.729.010 Техноаналит | Набор А-87.729.010 Техноаналит для травления натрий-селективного электрода Swansensor | НД Производителя | наб | 1 | 2018-03-15 10:09
4 | 26 4000.01:00520 | Набор A-85.420.131 | Набор реагентов A-85.420.131 для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica на 6 месяцев эксплуатации с серной кислотой | НД Производителя | к-т | 1 | 2018-02-28 10:07
5 | 26 4000.03:00004 | Раствор Monitor AMI Sodium SWAN | Раствор заполняющий Monitor AMI Sodium SWAN электрода сравнения для анализаторов натрия | НД Производителя | г | 100 | 2018-02-28 10:07
6 | 42 1950.07:00099 | pH-электрод 08362=A=2000 | pH-электрод 08362=A=2000 типа 316 L из нержевеющей стали к Polymetron 9135 | НД Производителя | шт | 17 | 2018-02-28 10:07
7 | 42 1950.07:00441 | Набор А-86.190.011 SWAN | Набор А-86.190.011 SWAN из 4 трубок с фильтрами для анализатора растворенной кремнекислоты COPRA Silica | НД Производителя | шт | 1 | 2018-02-28 10:07
8 | 42 1950.07:00485 | Набор А-82.939.010 Swan | Набор прокладок А-82.939.010 Swan для бутылки реагента | НД Производителя | шт | 1 | 2018-02-28 10:07
9 | 42 1950.07:00620 | Сенсор 09210=А=0250 | Сенсор уровня протока 09210=А=0250 к Polymetron 9210 | НД Производителя | шт | 2 | 2018-02-28 10:07
* - или аналоги