## техническая часть
Приложение № 3 к уведомлению о проведение запроса предложений № 132 от 30.10.2016г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка эуи, светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: с 19.03.2018 по 06.04. 2018г. /Л0799-М/Б/
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | Стартер 80С-220-3 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220В 80С-220-3 в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 600
2 | Стартер 20С-127-1 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 20Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В 20С-127-1 модификации 1 климатического исполнения УХЛ4 | ГОСТ 8799-90 | шт | 390
3 | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220-240В в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 150
4 | Прожектор ИО 04-1500-05ХЛ1 IP54 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1500-05 1500Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 15
5 | Прожектор ИО 04-1000-05ХЛ1 IP54 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1000-05 1000Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 10
6 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 10
7 | Светильник СГГ-5М.О5 ИЗУ | Светильник взрывозащищенный шахтный головной с герметичной аккумуляторной батареей СГГ-5М под рудничную лампу накаливания Р3,75-1+0,5 климатического исполнения О5 с зарядным устройством ИЗУ | НД Производителя | шт | 15
8 | Светильник НСП 02-100-001 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-001 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 30
9 | Светильник ПРО48 | Светильник светодиодный ПРО48 количество светодиодов 60 для производственных помещений мощность светодиодов 48Вт | НД Производителя | шт | 50
10 | Светильник АТР-6257 Актаком | Светильник бестеневой настольный АТР-6257 Актаком с увеличительной линзой(190х157мм) 5 дптр с дополнительной увеличительной линзой 12 дптр две U-образные люминесцентные лампы по 9Вт пантографический механизм | НД Производителя | шт | 1
11 | Розетка РА16-826 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 10
12 | Розетка РА16-638 | Розетка штепсельная Евро одноместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-638 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 10
13 | Розетка РС16-835 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-835 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 20
14 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД Производителя | шт | 25
15 | Патрон Т6,8 | Патрон для коммутаторных ламп тип цоколя - Т6,8 | НД Производителя | шт | 40
16 | Выключатель ВС16-133 | Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС16-133 6А 250В IP20 | НД Производителя | шт | 20
17 | Выключатель ВС56-234 | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС56-234 6А 250В | НД Производителя | шт | 20
18 | Удлинитель У10-026 IР44 | Удлинитель с 5 розетками силовой с индекацией У10-026 степень защиты IР44 длина 30м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 4
19 | Удлинитель ВЕМ-250 | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 30м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 1
20 | Удлинитель УХ 1-25 | Удлинитель с 3 розетками на пластиковой катушке УХ 1-25 длина 25м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 4
21 | Удлинитель ВЕМ-250 | Удлинитель с 4 розетками с заземлением на пластиковой катушке с проводом с вилкой с заземлением ВЕМ-250 длина 50м 16А 220В 3500Вт |  | шт | 2
22 | Удлинитель 15м 4 розетки | Удлинитель 15м 4 розетки | НД Производителя | шт | 2
23 | Удлинитель ВЕМ-250 4х50м IP44 У | Удлинитель на катушке ВЕМ-250 4х50м тепловая защита провод ПВС 3х2,5 степень защиты IP44 климатическое исполнение У | НД Производителя | шт | 2
Лот 2. Общее название продукции: Поставка эуи, светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: с 19.03.2018 по 30.04. 2018г. /Л0800-М/Б/ремонт
1 | Коробка КЗНС-32 IP54 | Коробка КЗНС-32 степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 1
2 | Прожектор СДО-2-300Вт(W) | Прожектор LED светодиодный СДО-2-300Вт(W) диапазон напряжений 85-265В | НД Производителя | шт | 2
3 | Аппарат 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М УХЛ1 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М климатического исполнения УХЛ1 | ТУ 16-535.655-79 | шт | 15
4 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 10
5 | Аппарат Navigator NB-ETL-418-EA3 | Аппарат пускорегулирующий Navigator NB-ETL-418-EA3 220-230В для 4 люминисцентных ламп типа T8 мощностью 18Вт | НД производителя | шт | 20
6 | Аппарат 1И125ДРЛ42Н-001УХЛ2 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 125Вт встраиваемого исполнения с нормальным уровнем шума 1И125ДРЛ42Н-001 климатического исполнения УХЛ2 | ТУ 16-92ИЖЯН.675842.034ТУ | шт | 5
7 | Аппарат 1И250ДРЛ44Н-007УХЛ2 | Аппарат пускорегулирующий индуктивный на одну лампу типа ДРЛ мощностью 250Вт встраиваемый с нормальным уровнем шума 1И250ДРЛ44Н-007УХЛ2 | НД Производителя | шт | 5
8 | Стартер СК-127 | Стартер СК-127 | ТУ16-96ИУЕВ765593.004ТУ | шт | 310
9 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 20
10 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 32
11 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 38
12 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44-003 220В IP54 | Дроссель независимый в корпусе 1И 250 ДРЛ 44-003 напряжение 220В степень защиты IP54 | НД Производителя | шт | 22
13 | Светильник РСП 12-400-013 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 12-400-013 400Вт цоколь E40 с сеткой и подвесом на крюк степени защиты IP22 климатическое исполнение У2 | НД Производителя | шт | 9
14 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 38
15 | Светильник AOT.OPL 418 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной для общественных зданий с опаловым рассеивателем AOT.OPL 418 4х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP40 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 60
16 | Светильник НПО 02-2х60-003 | Светильник под лампу накаливания потолочный для общественных зданий НПО 02-2х60-003 2х60Вт | НД Производителя | шт | 30
17 | Светильник НСП 02-200-003 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-200-003 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 105
18 | Светильник LZ 236 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный для промышленных и производственных зданий с облегченной конструкцией с рассеивателем из поликарбоната LZ 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP65 климатическое исполнение УХЛ2 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 60
19 | Светильник ЖКУ 35-400-001УХЛ1 | Светильник под натриевую газоразрядную лампу ДНаТ консольный для наружного освещения ЖКУ 35-400-001 400Вт 220В 50Гц цоколь E40 с выпуклым стеклом из поликарбоната степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения УХЛ1 | НД Производителя | шт | 8
20 | Светильник РТУ 23-125-001У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ торшерный для наружного освещения РТУ 23-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 степени защиты IP23 с рассеивателем из ударопрочного материала в форме шара климатического исполнения У1 с встроенным электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 10
21 | Светильник ЛСП 01-2х36-012 | Светильник люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий ЛСП 01-2х36-012 2х36Вт степени защиты IP65 с электронным ПРА | НД Производителя | шт | 50
22 | Светильник РКУ 77-250-004 с решеткой | Светильник РКУ 77-250-004 без защитного плафона; Источник света: Газоразрядная лампа; Цоколь: E40; Номинальное напряжение: +220 В; Номинальная частота: 50 Гц; Класс защиты по току:Ⅰ Класс защиты: IP23 (для отсека ПРА); Климат.зона: УХЛ4. | НД Производителя | шт | 12
23 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 10
24 | Розетка РА16-227 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки с заземляющими контактами серии Елизавета РА16-227 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 26
25 | Розетка РС16-272 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющим контактом серии Елизавета РС16-272 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 20
26 | Розетка РА16-014 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА16-014 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 40
27 | Розетка Plexo 69733 Legrand | Розетка Plexo 69733 Legrand с заземлением с крышкой напряжение сети 250В способ установки наружный номинальный ток 16А номер по прайс-листу Ю6968 степень защиты IP55 | НД Производителя | шт | 10
28 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 40
29 | Выключатель А56-006 6А 250В | Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 12
30 | Коробка КЗНС-8 | Коробка электромонтажная КЗНС-08 для открытой проводки напряжение 660В номинальный ток 16А степень защиты IP65 | ТУ 36.18.29.01-21-2003 | шт | 3