## SWAN
Приложение № 3 - Технические требования. Спецификация на поставку фильтров для филиалов ПАО "Юнипро" к Уведомлению о проведении запроса предложений № Ю259 от 31.10.2017 г.
ЛОТ № 1
Поставка фильтров для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (Л0723/М-И, Л0732/М-И, Л0746/М-И)
№ п/п | НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 36 3900.01:03164 | Фильтр 17210-ZE2-515 Honda | Фильтр воздушный 17210-ZE2-515 Honda к GX270 | НД Производителя | шт | 2 | 2018-03-01
2 | 41 0000.02:00046 | Фильтр УОМ 2.01.505 | Фильтр УОМ 2.01.505 для предварительной очистки к установке фильтровальной УОМ-2-6,3 количество кратное 40 штукам | ТУ УОМ 2.01.000 | шт | 80 | 2018-03-01
3 | 41 0000.02:00047 | Фильтр УОМ 2.01.505.11 | Фильтр УОМ 2.01.505.11 для тонкой очистки к установке фильтровальной УОМ-2-6,3 количество кратное 40 штукам | ТУ УОМ 2.01.000 | шт | 40 | 2018-03-01
4 | 41 0000.02:00012 | Элемент DD 44C | Элемент фильтрующий DD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2018-02-01
5 | 41 0000.02:00013 | Элемент PD 44C | Элемент фильтрующий PD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2018-02-01
6 | 41 0000.02:00014 | Элемент QD 44C | Элемент фильтрующий QD 44C газоразделительного мембранного блока МВА-1.4-99,5-20-В1 | НД Производителя | шт | 3 | 2018-02-01
7 | 22 2000.01:00018 | Картриджи для фильтров блока химмойки PD 5-40 US Filter | Картриджи для фильтров блока химмойки PD-5-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью 5 мкм. | НД Производителя | шт | 112 | 2018-02-01
8 | 45 9123.01:00081 | Картридж EPM-10 Pentek | Картридж EPM-10 Pentek с активированным углем для фильтра | НД Производителя | шт | 4 | 2018-02-01
ЛОТ № 2
Поставка фильтров для нужд филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Л0536/М-И)
№ п/п | НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 45 9123.03:00044 | Фильтр-патрон 278A2175VNP2 GE | Фильтр-патрон 278A2175VNP2 GE | НД Производителя | шт | 2 | 2018-01-01
2 | 45 9123.03:00045 | Катридж HA0139P02-290T765 | Катридж сменный для фильтра HA0139P02-290T765 | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-01
3 | 48 5400.19:00025 | Фильтр DML 083 Danfoss | Фильтр системы охлаждения DML 083 Danfoss | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-01
4 | 48 6000.17:00021 | Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen | Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen Olimpian plus B64G порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар степень очистки воздуха 40мкн | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
5 | 48 6000.17:00023 | Регулятор V72G-2AK-NMN Norgen | Регулятор давления V72G-2AK-NMN Norgen порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар | НД Производителя | шт | 10 | 2018-01-01
6 | 48 6000.17:00055 | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС202-D10 CAMOZZI 1/2" 5мкм | НД Производителя | шт | 3 | 2018-01-01
7 | 48 6000.17:00056 | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI | Фильтр-регулятор МС104-D10 CAMOZZI 1/4" 5мкм | НД Производителя | шт | 4 | 2018-01-01
8 | 48 6000.17:00078 | Набор тех. обсл. B64G-KITA40R | Набор для B64G-KITA40R технического обслуживания фильтра регулятора B64G-4GK-AD3-RMN | НД Производителя | шт | 6 | 2018-01-01
ЛОТ № 3
Поставка фильтров для нужд филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Л0619/М-И, Л0/635М-И)
№ п/п | НЕ | Наименование продукции* | Полное описание продукции* | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки
1 | 34 1800.05:00008 | Фильтр 18611600013 Pfannenberg | Фильтр сменный фильтр 18611600013 Pfannenberg для вентиляционной решетки типа PFA 6000 | НД Производителя | шт | 30 | 2018-08-01
2 | 40 3390.04:00411 | Картридж SMARTPAK для Direct Q3 Millipore | Картридж SMARTPAK для Direct Q3 Millipore | НД Производителя | шт | 1 | 2018-08-01
3 | 45 9123.01:00105 | Элемент СDS15 6061300 Norgren Herion | Элемент фильтрующий СDS15 6061300 фильтра маслоуловителя F68H-6GD-AUO Norgren Herion на уловителе маслянного тумана | НД Производителя | шт | 1 | 2018-01-01
4 | 41 0000.02:00050 | Элемент FI 1SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 1SE-2 | НД Производителя | шт | 4 | Февраль-март 2018
5 | 41 0000.02:00051 | Элемент FI 2SE-2 | Элемент фильтра сменный FI 2SE-2 | НД Производителя | шт | 4 | Февраль-март 2018
* - или аналоги