Техническая часть 1

к Документации по открытому запросу предложений № Ю540 от 02.11.2017г.

Лот № 1

Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с и ТП-30 для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло ТП-30 | ГОСТ 9972-74 | тн | 27,79 |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 72,48 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  февраль 2018 г.

Лот № 2

Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 24,2 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  до 25 декабря 2017 г.

Лот № 3

Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с и ТП-30 для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 74,29 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  10.01.2018г. – 31.01.2018г.

Лот № 4

Общее название продукции:   Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 78,24 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  март 2018 г.

Лот № 5

Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Яйвинская  ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло ТП-22с Марка 1 | ТУ 38.101821-2013 | тн | 18,13 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  декабрь 2017 г.

Требования к приемке масла:

В паспорте (сертификате качества) на продукцию должно быть прописано содержание присадки АГИДОЛ-1.

Приемка масла (слив с автоцистерны или ж/д цистерны) будет производиться только после получения положительного результата анализа входного контроля (включая стабильность против окисления, антикоррозионную активность и содержания присадки АГИДОЛ-1 (ионол)) в соответствии с СТО № ПТУР-18 «Регламент по эксплуатации энергетических масел на филиалах ПАО «Юнипро». Время простоя цистерны до начала слива масла для проведения анализа - до 72 часов.

Бочки с маслом должны поставляться на паллетах и должны быть прикреплены к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой.