Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку дугогасительных камер

для высоковольтных масляных выключателей 220кВ.

1. Наименование оборудования

Дугогасительные камеры для реконструкции высоковольтных масляных выключателей 220кВ типа У-220-25, У-220-10.

2. Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дугогасительная камера НЕ: 34 1800.02:00573 | М-3-У-220-40 | Комплект узлов для модернизации высоковольтных масляных выключателей типа У-220-10, У-220-25 | к-т | 18 |

3. Основные технические требования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 | Номинальный ток, А | 2000 |
| 3 | Номинальный ток отключения, кА | 40 |
| 4 | Параметры сквозного тока короткого замыкания |  |
| 4.1 | Ток термической стойкости, кА | 40 |

4. Срок поставки:       01 марта  2018г.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дугогасительные камеры | шт. | 18 |
| 2 | Резистор шунтирующий | шт. | 18 |
| 3 | Дугогасительные решетки | шт. | 54 |
| 4 | Электростатический экран | шт. | 18 |
| 5 | Упаковочный ящик | шт. | 18 |

6. Требования к приёмке:

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- «Регламентом приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР», «Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ОАО «Э.ОН Россия» утвержденных Приказом №122 от 02.06.2016г.

- Положением «Об управлении материально-производственными запасами» утвержденного приказом №093 от 27.04.2016г.

6.2. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

7. Требования к поставщику:

7.1. Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером.

7.2. Иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

8. Перечень документации:

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт | шт. | 3 |
| 2 | Габаритный чертеж | шт. | 3 |
| 3 | Комплектовочная ведомость | шт. | 3 |

9. Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок -  24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.