## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 59/17 от 06.12.2017г.
Лоты: 5180278-1; 518033 - 1; 5180222 (81, 82, 83); 5180335-1; 5180336-1
Общее назначение продукции: поставка химических реактивов для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки*: с 10.01.2018г. по 31.12.2018г., согласно графика Покупателя
Технические требования к поставке - см. файл ТТ
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во | график поставки по месяцам
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Лот №5180278-1 "Химические реактивы"
1 | Гептан нормальный эталонный | Гептан нормальный эталонный | ГОСТ 25828-83 | кг | 2.72 | график поставки по месяцам январь: 0.68; график поставки по месяцам апрель: 0.68; график поставки по месяцам октябрь: 0.68
2 | Формалин технический | Формалин технический | ГОСТ 1625-89 | кг | 0.4 | график поставки по месяцам апрель: 0.4
3 | Спирт поливиниловый ПВС марка 11/2 | Спирт поливиниловый ПВС марка 11/2 | НД Производителя | кг | 0.5 | график поставки по месяцам март: 0.5
4 | Краситель легкосмываемый красный | Краситель органический легкосмываемый красный | ТУ 6-14-370-79 | кг | 0.03 | график поставки по месяцам март: 0.03
5 | ДДТК (натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-х водный) | ДДТК ( натрия N,N-диэтилдитиокарбамат трехводный) для определения общей жесткости визуально-колориметрическим методом | ГОСТ 8964-71 | кг | 0.3 | график поставки по месяцам февраль: 0.3
6 | Цинк металлический гранулир.ч.д.а. | Цинк металлический гранулированный ч.д.а. | ТУ 6-09-5294-86 | кг | 2 | bar: график поставки по месяцам февраль; график поставки по месяцам сентябрь
7 | Тиомочевина х.ч. | Тиомочевина х.ч. | ГОСТ 6344-73 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам январь: 0.05
8 | Марганец(II) хлористый 4-в.ч.д.а. | Марганец(II) хлористый 4-водный ч.д.а. | ГОСТ 612-75 | кг | 2 | bar: график поставки по месяцам май; график поставки по месяцам август
9 | Этиленгликоль ч.д.а. | Этиленгликоль ч.д.а. | ГОСТ 10164-75 | кг | 3.3 | график поставки по месяцам март: 1.65; график поставки по месяцам ноябрь: 1.65
10 | Кислота сульфосалициловая 2-в.ч.д.а. | Кислота сульфосалициловая 2-водная ч.д.а. | ГОСТ 4478-78 | кг | 5 | bar: график поставки по месяцам январь; график поставки по месяцам март; график поставки по месяцам май to график поставки по месяцам июнь; график поставки по месяцам август
11 | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | Калий двухромово-кислый ч.д.а. | ГОСТ 4220-75 | кг | 4.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
12 | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | Гидроксиламина гидрохлорид ч.д.а. | ГОСТ 5456-79 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам апрель: 0.5
13 | Калий хлористый х.ч. | Калий хлористый х.ч. | ГОСТ 4234-77 | кг | 13 | график поставки по месяцам январь: 12; график поставки по месяцам апрель: 0.5; график поставки по месяцам октябрь: 0.5
14 | Крахмал растворимый ч.д.а. | Крахмал растворимый ч.д.а. | ГОСТ 10163-76 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам январь: 0.1; график поставки по месяцам апрель: 0.1; график поставки по месяцам июль: 0.1; график поставки по месяцам сентябрь: 0.1; график поставки по месяцам ноябрь: 0.1
15 | Магний сернокислый 7-в.х.ч. | Магний сернокислый 7-водный х.ч. | ГОСТ 4523-77 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам апрель: 0.2
16 | Аммоний хлористый ч.д.а. | Аммоний хлористый ч.д.а. | ГОСТ 3773-72 | кг | 2.5 | график поставки по месяцам февраль: 0.5; график поставки по месяцам апрель: 1; график поставки по месяцам август: 1
17 | Реактив Грисса ч.д.а. | Реактив Грисса ч.д.а. | ТУ 6-09-3569-86 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам май: 0.5
18 | Реактив Несслера ч.д.а. | Реактив Несслера(калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) ч.д.а. | ТУ 6-09-2089-77 | кг | 10 | график поставки по месяцам апрель: 10
19 | Толуол ч.д.а. | Толуол ч.д.а. | ГОСТ 5789-78 | кг | 12.9 | график поставки по месяцам апрель: 12.9
20 | Кислота азотная х.ч. | Кислота азотная х.ч. | ГОСТ 4461-77 | кг | 4.2 | график поставки по месяцам июль: 4.2
21 | Кислота серная х.ч. | Кислота серная х.ч. | ГОСТ 4204-77 | кг | 54 | график поставки по месяцам апрель: 54
22 | Серебро азотнокислое ч.д.а. | Серебро азотнокислое(серебра нитрат) ч.д.а. | ГОСТ 1277-75 | кг | 0.02 | график поставки по месяцам март: 0.02
23 | Ацетон ч.д.а. | Ацетон ч.д.а. | ГОСТ 2603-79 | кг | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
24 | Глицерин ч.д.а. | Глицерин ч.д.а. | ГОСТ 6259-75 | кг | 150 | график поставки по месяцам март: 67.68; график поставки по месяцам июль: 82.32
25 | Калий-натрий виннокислый 4-в.ч.д.а. | Калий-натрий виннокислый 4-водный(сегнетова соль) ч.д.а. | ГОСТ 5845-79 | кг | 2 | график поставки по месяцам февраль: 0.5; график поставки по месяцам май: 0.5; график поставки по месяцам июль: 0.5; график поставки по месяцам декабрь: 0.5
26 | Свинец(II) уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ч.д.а. | ГОСТ 1027-67 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.1
27 | Аммиак водный х.ч. | Аммиак водный х.ч. | ГОСТ 3760-79 | кг | 27 | график поставки по месяцам март: 13.5; график поставки по месяцам июль: 13.5
28 | Дифенилкарбазон ч.д.а. | Дифенилкарбазон ч.д.а. | ТУ 6-09-5215-85 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.05; график поставки по месяцам сентябрь: 0.05
29 | Натрий уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | Натрий уксуснокислый 3-в.ч.д.а. | ГОСТ 199-78 | кг | 3 | bar: график поставки по месяцам февраль; график поставки по месяцам май; график поставки по месяцам сентябрь
30 | Кислота винная ч. | Кислота винная ч. | ГОСТ 5817-77 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам сентябрь: 0.1
31 | Калий азотнокислый х.ч. | Калий азотнокислый х.ч. | ГОСТ 4217-77 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам ноябрь: 0.2
32 | Аммоний сернокислый ч.д.а. | Аммоний сернокислый(аммоний сульфат) ч.д.а. | ГОСТ 3769-78 | кг | 1.5 | график поставки по месяцам март: 0.5; график поставки по месяцам май: 0.5; график поставки по месяцам сентябрь: 0.5
33 | Цинк сернокислый 7-в.х.ч. | Цинк сернокислый 7-водный х.ч. | ГОСТ 4174-77 | кг | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
34 | Кислота ортофосфорная х.ч. | Кислота ортофосфорная х.ч. | ГОСТ 6552-80 | кг | 1.7 | график поставки по месяцам апрель: 1.7
35 | Ртуть(II) азотнокислая 1-в.х.ч. | Ртуть(II) азотнокислая(нитрат ртути) 1-водная х.ч. | ГОСТ 4520-78 | кг | 0.1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 | 0.02
36 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 25.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 1.2
37 | Кобальт хлористый 6-в.ч.д.а. | Кобальт хлористый 6-водный ч.д.а. | ГОСТ 4525-77 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам декабрь: 0.05
38 | Аскарит ч. | Аскарит ч. | ТУ 6-09-4128-88 | кг | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
39 | Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный ч. | Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный ч. Наименование вещества-калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, Степень чистоты-ч., Торговая марка---, | ТУ 6-09-08-1958-88 | кг | 0.15 | график поставки по месяцам март: 0.05; график поставки по месяцам июль: 0.05; график поставки по месяцам ноябрь: 0.05
40 | Квасцы железоаммонийные ч.д.а. | Квасцы железоаммонийные(аммоний железо(III) сульфат(1:1:2) 12-водный) ч.д.а. Наименование вещества-квасцы железоаммонийные, Степень чистоты-ч.д.а., Торговая марка--, | ТУ 6-09-5359-88 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам октябрь: 0.1; график поставки по месяцам декабрь: 0.1
41 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 | Перекись водорода(пергидроль) осч 8-4 Наименование вещества-перекись водорода, Торговая марка---, Степень чистоты-осч, | ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 2.2 | график поставки по месяцам март: 1.1; график поставки по месяцам октябрь: 1.1
42 | Аммиак водный ос.ч 30% | Аммиак водный ос.ч 30% | ГОСТ 24147-80 | кг | 200 | график поставки по месяцам январь: 200
43 | Гексан ос.ч. Криохром | Гексан ос.ч. Криохром Наименование вещества-Гексан, Степень чистоты-ос.ч., Торговая марка-Криохром, | ТУ 6-09-06-657-75 | кг | 1.98 | график поставки по месяцам февраль: 1.98
44 | Кислота борная ч.д.а. | Кислота борная ч.д.а. Наименование вещества-Кислота борная, Степень чистоты-чда, Торговая марка-Россия, | ГОСТ 9656-75 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам ноябрь: 0.5
45 | Квасцы алюмокалиевые х.ч. | Квасцы алюмокалиевые х.ч. Наименование вещества-Квасцы алюмокалиевые, Степень чистоты-хч, Торговая марка-Россия, | ТУ 2621-011-49546302-2003 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам июль: 0.5
46 | Калий фосфорнокислый 1-з.х.ч. | Калий фосфорнокислый однозамещенный х.ч. Степень чистоты-х.ч., Наименование вещества-Калий фосфорнокислый 1-з., Торговая марка--, | ГОСТ 4198-75 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам октябрь: 0.1
47 | Уротропин ЧДА | Уротропин ЧДА | НД производителя | кг | 1.5 | график поставки по месяцам апрель: 1.5
48 | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | ГОСТ 6552-80 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам январь: 0.5
49 | Калий гидроокись х.ч. | Калий гидроокись химически чистый | ГОСТ 24363-80 | кг | 1000 | график поставки по месяцам февраль: 1000
50 | Тимолфталеин ч.д.а. | Тимолфталеин ч.д.а. Торговая марка-., Степень чистоты-ч.д.а., Наименование вещества-Тимолфталеин, | ТУ6-09-07-1610-87 | кг | 0.01 | график поставки по месяцам сентябрь: 0.01
51 | Соль динатриевая 2-водная хромотроповой кислоты чда | Соль динатриевая 2-водная хромотроповой кислоты чда Наименование вещества-соль динатриевая 2-водная хромотроповой, Торговая марка-соль динатриевая 2-водная хромотроповой, Степень чистоты-чда, | ТУ 6-09-05-1371-88 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам ноябрь: 0.05
52 | Натрий хлористый ч.д.а. | Натрий хлористый ч.д.а. | ГОСТ 4233-77 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам апрель: 0.5
53 | Аммоний надсернокислый ч.д.а. | Аммоний надсернокислый чистый для анализа | ГОСТ 20478-75 | кг | 2 | bar: график поставки по месяцам апрель; график поставки по месяцам ноябрь
54 | Кальций хлористый 2-в. 99-105% 500г | Кальций хлористый 2-водный для аналитики 99-105% 500г | НД Производителя | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам июнь
55 | Кислота салициловая фарм. | Кислота салициловая фарм. | НД Производителя | кг | 0.5 | график поставки по месяцам август: 0.5
56 | Серебро сернокислое х.ч. | Серебро сернокислое химически чистое | ТУ 6-09-3703-74 | кг | 0.02 | график поставки по месяцам апрель: 0.02
57 | Гидрохинон х.ч. | Гидрохинон химически чистый | ГОСТ 19627-74 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам апрель: 0.05
58 | Трилон Б ч. 7-50696 | Трилон Б чистый 7-50696 | ГОСТ 10652-73 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам июнь: 0.1
59 | Кислота сульфосалициловая 2-в. 132838.1209 Panreac | Кислота сульфосалициловая 2-водная 132838.1209 Panreac для аналитики | НД Производителя | кг | 3 | bar: график поставки по месяцам апрель; график поставки по месяцам июль; график поставки по месяцам ноябрь
60 | Кислота розоловая ч.д.а. | Кислота розоловая чистая для анализа | ТУ 6-09-1091-76 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам февраль: 0.05
61 | Молибден(IV) оксид х.ч. | Молибден(IV) оксид(молибденовый ангидрид) химически чистый | ТУ 6-09-4471-77 | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
62 | Окись цинка ч.д.а. | Окись цинка; степень чистоты: чистый для анализа (ч.д.а.) | ГОСТ 10262-73 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.1
63 | Лактоза 1-водная | Лактоза 1-водная; химическая формула - С12Н22NO11*H2O; твердое кристаллическое вещество белого цвета; углевод группы дисахаридов; содержится в молоке(молочный сахар) | НД Производителя | кг | 0.1 | график поставки по месяцам апрель: 0.1
64 | Калий-натрий углекислый ч.д.а. | Калий-натрий углекислый чистый для анализа | ГОСТ 4332-76 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.1
65 | Бромтимоловый синий ч.д.а. | Бромтимоловый синий ч.д.а. | ТУ 6-09-5423-90 | г | 50 | график поставки по месяцам март: 50
66 | Нитразиновый желтый ч.д.а. | Нитразиновый желтый ч.д.а. | ТУ 6-09-4309-76 | кг | 0.01 | график поставки по месяцам март: 0.01
67 | Метиловый красный ч.д.а. | Метиловый красный(метилрот) ч.д.а. | ТУ 6-09-5169-84 | г | 50 | график поставки по месяцам март: 50
68 | Метиловый оранжевый ч.д.а. | Метиловый оранжевый ч.д.а. | ТУ 6-09-5171-84 | г | 50 | график поставки по месяцам март: 50
69 | Хромовый темно синий ч.д.а. | Хромовый темно синий(кислотный хромовый темно-синий) ч.д.а. | ТУ 6-09-3870-84 | г | 100 | график поставки по месяцам март: 100
70 | Метиленовый голубой ч.д.а. | Метиленовый голубой ч.д.а. | ТУ 6-09-4530-77 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам март: 0.05
71 | Метиленовый синий ч.д.а. | Метиленовый синий ч.д.а. | ТУ 2463-044-05015207-97 | кг | 0.03 | график поставки по месяцам март: 0.03
72 | Индигокармин ч.д.а. | Индигокармин ч.д.а. | ТУ 6-09-714-71 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам март: 0.05
73 | Эриохром черный Т ч.д.а. | Эриохром черный Т ч.д.а. | ТУ 6-09-1760-72 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам ноябрь: 0.05
74 | Стильбазо ч.д.а. | Стильбазо ч.д.а. | ТУ 6-09-08-1310-78 | кг | 0.01 | график поставки по месяцам май: 0.01
75 | 1,10-Фенантролин ч.д.а. | 1,10-Фенантролин(орто-фенантролин) ч.д.а. | ТУ 6-09-40-2472-87 | кг | 0.02 | график поставки по месяцам апрель: 0.02
76 | Алюминон ч.д.а. | Алюминон(ауринтрикарбоновой кислоты триаммонийная соль) ч.д.а. | ТУ 6-09-5205-85 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам июль: 0.05
77 | Ксиленовый оранжевый ч.д.а. | Ксиленовый оранжевый ч.д.а. | ТУ 6-09-15-09-78 | кг | 0.01 | график поставки по месяцам март: 0.01
78 | Мурексид ч.д.а. | Мурексид(аммоний пурпуровокислый) ч.д.а. | ТУ 6-09-13-945-94 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам сентябрь: 0.05
79 | Фенолфталеин ч.д.а. | Фенолфталеин ч.д.а. | ТУ 6-09-5360-88 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам май: 0.1
80 | Индикатор активный ярко-голубой ч.д.а. | Индикатор активный ярко-голубой чистый для анализа | ГОСТ 20447-76 | г | 10 | график поставки по месяцам апрель: 10
81 | Пентаметоксикрасный Р0631 TCI Americas | Пентаметокси красный Р0631 TCI Americas | CAS №1755-51-7 | кг | 0.03 | график поставки по месяцам апрель: 0.03
82 | Индикатор Дезиконт-Хлорамин 7-04388 Винар | Индикатор Дезиконт-Хлорамин 7-04388 Винар 100 штук в упаковке | ТУ 9398-038-11764404-2003 | упак. | 2 | график поставки по месяцам март: 2
83 | Кислота янтарная ч.д.а. | Кислота янтарная чистый для анализа | ГОСТ 6341-75 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам сентябрь: 0.2
84 | Раствор тестовый фурановых производных в этаноле 50мг/л 15 мл | Раствор тестовый фурановых производных в этаноле 50мг/л 15 мл | НД Производителя | флак | 1 | bar: график поставки по месяцам март
85 | Кислота аскорбиновая фарм. | Кислота аскорбиновая фарм. | НД Производителя | кг | 0.6 | график поставки по месяцам сентябрь: 0.6
86 | Пептон сухой ферментативный | Пептон сухой ферментативный | ГОСТ 13805-76 | кг | 0.25 | график поставки по месяцам апрель: 0.25
87 | Агар сухой питательный | Агар сухой питательный для культивирования микроорганизмов | ТУ 42-14-33-75 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам март: 0.5
88 | Агар Эндо | Агар Эндо пакетированный для выделения энтеробактерий | ТУ 9398-027-78095326-2007 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам март: 0.5
89 | Реактив 10003375 Pliva-Lachema | Реактив для теста оксидаза 18мл 10003375 Pliva-Lachema | НД Производителя | шт | 4 | график поставки по месяцам апрель: 4
90 | Набор для окраски по Грамму | Набор реактивов для окраски микроорганизмов по Грамму на 100 стекол |  | шт | 2 | график поставки по месяцам апрель: 2
91 | Хлорамин Б технический | Хлорамин марки Б технический |  | кг | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
92 | Индикатор стерилизации ИС-120/20 Винар | Индикатор стерилизации ИС-120/20 Винар | НД Производителя | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
93 | Индикатор стерилизации ИС-180/60 Винар | Индикатор стерилизации ИС-180/60 Винар | ТУ 9398-032-11764404-2004 | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
94 | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | НД Производителя | кг | 5 | график поставки по месяцам февраль: 3; график поставки по месяцам июль: 2
95 | Аммоний лимоннокислый 2-замещенный 1.01154.0500 Merck | Аммоний лимоннокислый 2-замещенный 1.01154.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 0.5 | график поставки по месяцам апрель: 0.5
96 | Барий хромовокислый ч.д.а. | Барий хромовокислый чистый для анализа | ТУ 6-09-5286-86 | кг | 0.02 | график поставки по месяцам апрель: 0.02
97 | Кислота уксусная х.ч. | Кислота уксусная х.ч. | ГОСТ 61-75 | кг | 2.76 | график поставки по месяцам апрель: 2.76
98 | Натрий фосфорнокислый 2-з.12-в.ч.д.а. | Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ч.д.а. | ГОСТ 4172-76 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам апрель: 0.2
99 | Натрий тетраборнокислый 10-в.ч.д.а. | Натрий тетраборнокислый 10-водный(бура) ч.д.а. | ГОСТ 4199-76 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам апрель: 0.2
100 | Натрия гидроокись х.ч. | Натрия гидроокись хч Наименование вещества-натрия гидроокись, Степень чистоты-х.ч., Торговая марка---, | ГОСТ 4328-77 | кг | 4 | график поставки по месяцам январь: 2; график поставки по месяцам июль: 2
101 | Окись алюминия ч.д.а.(не для хроматографии) | Окись алюминия ч.д.а.(не для хроматографии) Наименование вещества-Окись алюминия, Торговая марка-Россия, Степень чистоты-ч.д.а, | ТУ 6-09-426-75 | кг | 1 | bar: график поставки по месяцам апрель
102 | Растворитель Уайт-Спирит 0,5л | Растворитель Уайт-Спирит (Нефрас С-4 155/200) 0,5л | ГОСТ 3134-78 | шт/д | 2 | график поставки по месяцам апрель: 2
103 | Трихлорметан х.ч. 0,6-1,0% масс. этанола | Трихлорметан(хлороформ) стабилизированный химически чистый 0,6-1,0% массовый этанола | ТУ 2631-066-44493179-01 | кг | 2.4 | график поставки по месяцам апрель: 2.4
104 | Углерод четыреххлористый для ЭВС х.ч. | Углерод четыреххлористый(ЧХУ, тетрахлорметан) для экстракции из водных сред х.ч. | ТУ 2631-027-44493179-98 | кг | 3.2 | график поставки по месяцам август: 3.2
105 | Бензол х.ч. | Бензол х.ч. | ГОСТ 5955-75 | кг | 2.6 | график поставки по месяцам апрель: 2.6
106 | Натрий сернистый 9-в.ч.д.а. | Натрий сернистый 9-водный(натрия сульфид) ч.д.а. | ГОСТ 2053-77 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам январь: 0.1
107 | Гипохлорит натрия марка А | Гипохлорит натрия марка А | ГОСТ 11086-76 | кг | 0.2 | график поставки по месяцам январь: 0.2
108 | Кофеин С7731 Sigma | Кофеин С7731 Sigma | НД Производителя | кг | 0.1 | график поставки по месяцам январь: 0.1
Лот №518033 - 1
1 | Кислота соляная А 35% | Кислота соляная синтетическая техническая, водный раствор 35% марка А | ГОСТ 857-95 | кг | 76 | график поставки по месяцам март: 38; график поставки по месяцам август: 38
2 | Картриджи для микрофильтра УОО PD 5-40 US Filter | Картриджи для микрофильтра УОО PD-5-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью 5 мкм. | НД Производителя | шт | 336 | график поставки по месяцам январь: 336
3 | Картриджи для фильтра тонкой очистки PD 1-40 US Filter | Картриджи для фильтра тонкой очистки PD-1-40 US Filter фильтрующий элемент с фильтрующей способностью1 мкм. | НД Производителя | шт | 120 | график поставки по месяцам февраль: 120
4 | Железо(II) сернокислое 7-в.х.ч. | Железо(II) сернокислое 7-водное х.ч. | ГОСТ 4148-78 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам март: 0.05
5 | Реактив Несслера ч.д.а. | Реактив Несслера(калий тетраиодомеркурат(II) в растворе щелочном) ч.д.а. | ТУ 6-09-2089-77 | кг | 2 | график поставки по месяцам март: 2
6 | Кислота азотная х.ч. | Кислота азотная х.ч. | ГОСТ 4461-77 | кг | 1.4 | график поставки по месяцам декабрь: 1.4
7 | Кислота серная х.ч. | Кислота серная х.ч. | ГОСТ 4204-77 | кг | 27 | график поставки по месяцам март: 27
8 | Калия гидроокись ч.д.а. | Калия гидроокись ч.д.а. | ГОСТ 24363-80 | кг | 2 | график поставки по месяцам август: 2
9 | Калий фосфорнокислый 2-з.3-в.ч.д.а. | Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ч.д.а. | ГОСТ 2493-75 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.1
10 | Аммиак водный х.ч. | Аммиак водный х.ч. | ГОСТ 3760-79 | кг | 9 | график поставки по месяцам март: 9
11 | Железо(III) хлорид 6-в.ч. | Железо(III) хлорид 6-водный ч. | ГОСТ 4147-74 | кг | 0.1 | график поставки по месяцам март: 0.1
12 | Кислота соляная х.ч. | Кислота соляная х.ч. | ГОСТ 3118-77 | кг | 14.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
13 | Калий йодистый х.ч. | Калий йодистый х.ч. | ГОСТ 4232-74 | кг | 0.5 | график поставки по месяцам август: 0.5
14 | Кислота лимонная ч.д.а. | Кислота лимонная ч.д.а. | ГОСТ 3652-69 | кг | 2 | график поставки по месяцам март: 2
15 | Реагент KCI(1.04938.0500) | Реагент KCI(1.04938.0500) раствор электрода к анализатору натрия | НД Производителя | г | 500 | график поставки по месяцам январь: 500
16 | Реагент NaCl 1.06406.0050 | Реагент NaCl (хлорид натрия) к анализатору натрия код 1.06406.0050 | НД Производителя | г | 500 | график поставки по месяцам январь: 500
17 | Раствор HI 7007L Hanna | Раствор эталонный HI 7007L Hanna pH 7,01 460мл к PH-анализатору | НД Производителя | бут. | 10 | график поставки по месяцам октябрь: 10
18 | Раствор pH 10,01±0,2 HANNA 460мл | Раствор эталонный pH 10,01±0,2 HANNA 460мл к Рн-анализатору (№ заказа HI 7010L/C) | НД Производителя | бут. | 10 | график поставки по месяцам октябрь: 10
19 | Раствор pH 4,01±0,2 HANNA 460 мл | Раствор эталонный pH 4,01±0,2 460 мл HANNA к PH- анализатору (№ заказа HI 7004L/C) | НД Производителя | бут. | 10 | график поставки по месяцам октябрь: 10
20 | Комплект реагентов для StamoLus CA71S1 Endress+Hauser | Комплект реагентов для анализатора кремния StamoLus CA71S1 Endress+Hauser | НД Производителя | к-т | 6 | график поставки по месяцам январь: 3; график поставки по месяцам октябрь: 3
21 | Электролит эталонный 363144,00100 | Электролит эталонный 363144,00100 степень чистоты 100 | НД Производителя | к-т | 2 | bar: график поставки по месяцам март; график поставки по месяцам июль
22 | Гексан х.ч. | Гексан химически чистый | ТУ 6-09-33-75-78 | кг | 2 | график поставки по месяцам март: 2
23 | Калий родонистый х.ч. | Калий родонистый химически чистый | ГОСТ 4139-75 | г | 10 | график поставки по месяцам сентябрь: 10
24 | Кислота сульфосалициловая 2-в. 132838.1209 Panreac | Кислота сульфосалициловая 2-водная 132838.1209 Panreac для аналитики | НД Производителя | кг | 1 | bar: график поставки по месяцам сентябрь
25 | Раствор 71105041 2-07865 Endress+Hauser | Раствор стандартный 71105041 2-07865 Endress+Hauser для анализатора CA71SI | НД Производителя | л | 6 | график поставки по месяцам январь: 3; график поставки по месяцам октябрь: 3
26 | Раствор 2-07866 Endress+Hauser | Раствор чистящий 2-07866 Endress+Hauser для анализатора CA71SI | НД Производителя | л | 6 | график поставки по месяцам январь: 3; график поставки по месяцам октябрь: 3
27 | Раствор HI 7009L pH 9,18 2-13580 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7009L pH 9,18 2-13580 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 25 | график поставки по месяцам январь: 7; график поставки по месяцам март: 6; график поставки по месяцам июнь: 6; график поставки по месяцам сентябрь: 6
28 | Раствор HI 7010L pH 10,01 2-13590 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7010L pH 10,01 2-13590 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 26 | график поставки по месяцам январь: 7; график поставки по месяцам март: 7; график поставки по месяцам июнь: 6; график поставки по месяцам сентябрь: 6
29 | Раствор HI 7004L pH 4,01 2-13530 ЭкоИнструмент | Раствор буферный HI 7004L pH 4,01 2-13530 ЭкоИнструмент | НД Производителя | бут. | 26 | график поставки по месяцам январь: 7; график поставки по месяцам март: 7; график поставки по месяцам июнь: 6; график поставки по месяцам сентябрь: 6
30 | Щелочной голубой 6Б(6В) | Щелочной голубой 6Б(6В) | ТУ 6-09-07-356-75 | кг | 0.05 | график поставки по месяцам март: 0.05
31 | Элемент Millipak-40 Millipore 0,22мкм NPT | Элемент фильтрующий Millipak-40 Millipore 0,22мкм NPT | НД Производителя | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам май
32 | Спирт изопропиловый абсолютированный | Спирт изопропиловый абсолютированный | ГОСТ 9805-84 | кг | 0.8 | график поставки по месяцам март: 0.8
Лот № 5180222-1 (81, 82, 83) "Химические реактивы"
1 | Глицерин ч. | Глицерин ч. | ГОСТ 6259-75 | кг | 18 | график поставки по месяцам январь: 18
2 | Кислота олеиновая ч. | Кислота олеиновая ч. | ТУ 6-09-5290-86 | кг | 26 | график поставки по месяцам январь: 26
3 | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | Кислота ортофосфорная ч.д.а. | ГОСТ 6552-80 | кг | 1 | bar: график поставки по месяцам январь
4 | Калий гидроокись х.ч. | Калий гидроокись химически чистый | ГОСТ 24363-80 | кг | 1000 | график поставки по месяцам январь: 1000
Лот №5180335-1 "Химические реактивы для ПГУ (MERCK)
1 | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | Аммоний молибденовокислый 4-водный Merck | НД Производителя | кг | 4 | bar: график поставки по месяцам январь; график поставки по месяцам март; график поставки по месяцам май; график поставки по месяцам ноябрь
2 | Нитрат натрия 1.06537.0500 MERCK | Нитрат натрия NaNO3(1.06537.0500) к анализатору натрия | НД Производителя | г | 500 | график поставки по месяцам январь: 500
3 | Натрий Na2MoO4.2H2O 1.06521.0250 MERCK 99% | Натрий Na2MoO4.2H2O 99%(1.06521.0250) MERCK 106521 к анализатору кремния Polimetron 9210 | НД Производителя | г | 1980 | график поставки по месяцам январь: 500; график поставки по месяцам март: 500; график поставки по месяцам июнь: 500; график поставки по месяцам сентябрь: 480
4 | Олово(II) хлорид 2-в. 1.07815.0100 Merck | Олово(II) хлорид 2-водный 1.07815.0100 Merck особой чистоты | НД Производителя | кг | 0.3 | график поставки по месяцам май: 0.3
5 | Натрий азотнокислый 1065370500 7-23620 Merck | Натрий азотнокислый 1065370500 7-23620 Merck для анализа 0,5кг | НД Производителя | г | 1280 | график поставки по месяцам январь: 320; график поставки по месяцам март: 320; график поставки по месяцам июнь: 320; график поставки по месяцам сентябрь: 320
6 | Калий хлористый 10493800500 7-00630 Merck | Калий хлористый 10493800500 7-00630 Merck 99,999 Suprapur 0,5кг | НД Производителя | г | 1500 | график поставки по месяцам январь: 375; график поставки по месяцам март: 375; график поставки по месяцам июнь: 375; график поставки по месяцам сентябрь: 375
7 | Кислота щавелевая 2-в. 1004950500 7-31010 Merck | Кислота щавелевая 2-водная 1004950500 7-31010 Merck для анализа 0,5кг | НД Производителя | г | 1500 | график поставки по месяцам январь: 375; график поставки по месяцам март: 375; график поставки по месяцам июнь: 375; график поставки по месяцам сентябрь: 375
8 | Аммоний-железо(II) сернокислый 6-в. 1037920500 7-01304 Merck | Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный 1037920500 7-01304 Merck для анализа | НД Производителя | г | 1000 | график поставки по месяцам январь: 250; график поставки по месяцам март: 250; график поставки по месяцам июнь: 250; график поставки по месяцам сентябрь: 250
9 | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | Бромфеноловый синий 1.08122.0025 Merck | НД Производителя | кг | 0.025 | график поставки по месяцам февраль: 0.025
10 | Картридж арт.SPR00SIA1 Merck | Картридж артикул SPR00SIA1 Merck для Direct Q3 Millipore | НД Производителя | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам май
Лот №5180336-1 "Химические реактивы MERCK"
1 | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 ИМП 1,5г | Натрий 8-меркаптохинолат 2-водный чда Merck 7-01880 Степень чистоты-чда, Торговая марка-Германия, Наименование вещества-Натрий 8-меркаптохинолат по 1,5гр | НД производителя | шт | 1 | bar: график поставки по месяцам март
2 | Аммоний хлористый 1.01145.0500 Merck | Аммоний хлористый 1.01145.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 3 | bar: график поставки по месяцам январь; график поставки по месяцам май; график поставки по месяцам август
3 | Натрий углекислый б/в 1.06392.0500 Merck | Натрий углекислый безводный 1.06392.0500 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 0.5 | график поставки по месяцам июнь: 0.5
4 | Калий фталевокислый кислый 1.04874.0250 Merck | Калий фталевокислый кислый 1.04874.0250 Merck чистый для анализа | НД Производителя | кг | 0.25 | график поставки по месяцам июнь: 0.25
5 | Аммоний ванадиево-кислый мета 1012260100 7-00238 Merck | Аммоний ванадиево-кислый мета 1012260100 7-00238 Merck для анализа 0,1кг | НД Производителя | кг | 0.1 | график поставки по месяцам февраль: 0.1
6 | Купризон 1.01841.0025 Merck | Купризон для анализа CAS 370-81-0 1.01841.0025 Merck 0,025кг | НД Производителя | кг | 0.025 | график поставки по месяцам март: 0.25
7 | Бумага 1.09543.0001 Merck | Бумага индикаторная рН Spezialindikator 1.09543.0001 Merck pH 6,5-10 | НД Производителя | упак. | 4 | график поставки по месяцам июль: 4
8 | Агар-агар микробиологический Merck | Агар-агар микробиологический Merck | НД Производителя | кг | 0.5 | график поставки по месяцам март: 0.5
Примечание* : в связи с производственной необходимостью срок поставки может быть изменен в пределах заявленного кол-ва.
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" Д. Г. Безволев