Редакция Приложения № 4 в случае предоставления материалов и оборудования Заказчиком:

Приложение № 4

к договору подряда № ________

от «___» __________ 20___года

Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком

| № п/п | Наимено-вание МТР | ГОСТ, ТУ, СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. без НДС | Общая цена, руб. без НДС | Вид верификации | Метод верификации | Участие Заказчика в верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком

| №п/п | материалы и оборудование | Ед. изм. | Количество | Поставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техническое решение по подключению сплит-систем |  |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х6 | М. | 225 | Заказчик |
| 2 | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х6 | М. | 20 | Заказчик |
| 3 | Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х6 | М. | 485 | Заказчик |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 | М. | 485 | Заказчик |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 | М. | 37 | Заказчик |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 | М. | 273 | Заказчик |
| 7 | Кабель силовой BBГнг(A)-LS 5х4 | М. | 100 | Заказчик |
| 8 | Ответвительная коробка KF9251 | Шт. | 8 | Заказчик |
| Техническое решение по подключению вентиляции в помещении 115 УПТ |  |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 | М. | 40 | Заказчик |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 | М. | 90 | Заказчик |
| 3 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | М. | 450 | Заказчик |
| 4 | Кабель контрольный КУИНнг(А)-LS 8х2х0,5 ЭмВЭ | М. | 15 | Заказчик |
| BG3-01UEC-###-IC-09 УПТ. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА без ЖКК |  |  |  |  |
| 18 | Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками „Hensel” RХ 0208 | шт. | 4,0 | Заказчик |
| 19 | Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками „Hensel” RХ 0214 | шт. | 4,0 | Заказчик |
| 21 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-121-12Н-А3-Т2570-В02-0…6кПА-42-С-ГП | шт. | 9,0 | Заказчик |
| 22 | Зонд ЗП-23 ЛНПК5.880.068 | шт. | 14,0 | Заказчик |
| 23 | Фильтр ФПЦ2 с ниппелями под трубу 10×2 ЛНПК2.966.003 | шт. | 20,0 | Заказчик |
| 24 | Соединитель для трубки 10×2 CYROLOK | шт. | 60,0 | Заказчик |
| 25 | Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК WIKA 233.50/100/ 0…0,6кг/см²/М20×1,5/LM | шт. | 13,0 | Заказчик |
| 26 | Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК WIKA 233.50/100/ 0…10кг/см²/М20×1,5/LM | шт. | 22,0 | Заказчик |
| 27 | Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…10кг/см²) | шт. | 7,0 | Заказчик |
| 28 | Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…0,6кг/см²) | шт. | 9,0 | Заказчик |
| 29 | Датчик разности давления. Комплектно: 3-х вентильный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей EJA110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/TS2/B30-02-P5-M20У-Т-СК (0…0,06кг/см²) | шт. | 20,0 | Заказчик |
| 30 | Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2 | шт | 2,0 | Заказчик |
| 31 | Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое PS68. DXE1Q 2HDMXX/TS2 | шт | 38,0 | Заказчик |
| 32 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-200-С10 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 33 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-250-С10 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 34 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-500-С10 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 35 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-630-С10 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 36 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-303-052-50М-В4-10-80/3150-С10 | шт. | 9,0 | Заказчик |
| 37 | Гильза сварная типового исполнения ЮНКЖ-015,20-С10-16-200 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 38 | Гильза сварная типового исполнения ЮНКЖ-015,20-С10-16-250 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 39 | Гильза сварная типового исполнения ЮНКЖ-015,20-С10-16-500 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 40 | Гильза сварная типового исполнения ЮНКЖ-015,20-С10-16-630 | шт. | 5,0 | Заказчик |
| 41 | Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001 МОМ-07 | комп. | 2,0 | Заказчик |
| 42 | Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 40 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001 МОК-07-07-12 | комп. | 4,0 | Заказчик |
| 43 | Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001 МОД-12 | комп. | 2,0 | Заказчик |
| 44 | Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5 | км | 0,064 | Заказчик |
| BG3-01UEC-###-IC-10 УПТ. Системы вентиляции и аспирации. ЖКК |  |  |  |  |
| 6 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-121-12Н-А3-Т2570-В02-0…6кПА-42-С-ГП | шт. | 18,0 | Заказчик |
| 7 | Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК WIKA 233.50/100/ 0…0,6кг/см²/М20×1,5/LM | шт. | 53,0 | Заказчик |
| 8 | Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК WIKA 233.50/100/ 0…10кг/см²/М20×1,5/LM | шт. | 4,0 | Заказчик |
| 9 | Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…0,6кг/см²) | шт. | 18,0 | Заказчик |
| 10 | Датчик разности давления. Комплектно: 3-х вентильный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей EJA110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/TS2/B30-02-P5-M20У-Т-СК (0…0,06кг/см²) | шт. | 30,0 | Заказчик |
| 11 | Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2 | шт | 2,0 | Заказчик |
| 12 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-160-С10 | шт. | 18,0 | Заказчик |
| 13 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-102-010-50М-В4-10-250-С10 | шт. | 18,0 | Заказчик |
| 14 | Термометр сопротивления медный ТСМТ-303-052-50М-В4-10-80/3150-С10 | шт. | 18,0 | Заказчик |
| 17 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | км | 0,292 | Заказчик |
| BG3-01UEC-###-IC-16 УПТ. Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. ЖКК |  |  |  |  |
| 1 | Кабель Re-2Y(St)Yv 10х2х0,5 | км | 0,296 | Заказчик |
| 2 | Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 12х2х0,5 | км | 0,102 | Заказчик |
| 3 | Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5 | км | 1,620 | Заказчик |
| 4 | Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5 | км | 0,380 | Заказчик |
| 5 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | км | 0,375 | Заказчик |
| 6 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | км | 0,711 | Заказчик |
| 7 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | км | 0,120 | Заказчик |
| 8 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | км | 0,020 | Заказчик |
| 9 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х0,75 | км | 0,309 | Заказчик |
| 10 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х0,75 | км | 0,125 | Заказчик |
| 11 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х0,75 | км | 0,169 | Заказчик |
| BG3-01UEC-###-IC-13 УП1. Системы гидрообеспыливания, вентиляции и кондиционирования. КИП. |  |  |  |  |
| 1 | Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2 | шт | 12,0 | Заказчик |
| 2 | Кабель RE-2Y(St)Yu PIMF 2x2x0.5 | м | 1,038 | Заказчик |

Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-);

Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-).

Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ).