## Лист1
Лот №1 СуГРЭС-2 Приложение №1 |  | срок поставки до 30.04.2018г.
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | 31 1900.01:03584 | Свеча 1323698 | Свеча 1323698 сервомотора стопорного клапана высокого давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | 1323698 | НД Производителя | шт | 8
2 | 31 1900.01:00106 | Пружина 1127119 ЛМЗ | Пружина сжатия 1127119 ЛМЗ | 1127119 | НД Производителя | шт | 2
3 | 31 1900.01:00166 | Пружина 1294266-05СБ ЛМЗ | Пружина плоская с установочным пальцем 1294266-05СБ ЛМЗ | 1294266-05СБ | НД Производителя | шт | 300
4 | 31 1900.01:00530 | Вал 1276821 | Вал ч.1276821 |  | НД Производителя | шт | 1
5 | 31 1900.01:00531 | Вал 1276823 | Вал ч.1276823 |  | НД Производителя | шт | 1
6 | 31 1900.01:00634 | Кольцо В-1297355 | Кольцо уплотнительное диаф.2-4 ст.(с короткими латунными усами) ч.В-1297355 |  | НД Производителя | шт | 18
7 | 31 1900.01:00638 | Кольцо В-1299841 | Кольцо уплотнительное 1 диаф.5 ступ.(с короткими латунными усами) ч.В-1299841 |  | НД Производителя | шт | 6
8 | 31 1900.01:02929 | Гайка 11.7923.027(64.7923.027) | Гайка колпачковая 11.7923.027(64.7923.027) М48-6Н материал 20Х1М1Ф1Тр деталь блока коробок клапанов ВД А-1325191СБ | 11.7923.027(64.7923.027) | НД Производителя | шт | 40
9 | 37 9900.01:01701 | Мембрана 1339662 | Мембрана 1339662 сервоматора клапана КОС турбины К 800-240-5 | 1339662 | НД Производителя | шт | 2
10 | 37 9900.01:01777 | Втулка ч.1276826 | Втулка ч.1276826 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1276826 | НД Производителя | шт | 2
11 | 37 9900.01:01778 | Шайба ч.1276827 | Шайба ч.1276827 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1276827 | НД Производителя | шт | 2
12 | 37 9900.01:01779 | Рычаг ч.1327886 | Рычаг ч.1327886 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1327886 | НД Производителя | шт | 1
13 | 37 9900.01:01780 | Шток ч.13227888 | Шток ч.13227888 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.13227888 | НД Производителя | шт | 1
14 | 37 9900.01:01781 | Втулка ч.1276820 | Втулка ч.1276820 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1276820 | НД Производителя | шт | 1
15 | 37 9900.01:01782 | Втулка ч.1276824 | Втулка ч.1276824 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1276824 | НД Производителя | шт | 4
16 | 37 9900.01:01783 | Гайка ч.1276825 | Гайка ч.1276825 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1276825 | НД Производителя | шт | 2
17 | 37 9900.01:01784 | Втулка сальника ч.1131602 | Втулка сальника ч.1131602 сервомотора ч.1296781 к обратному клапану КОС 600-IM63 | ч.1131602 | НД Производителя | шт | 1
18 | 31 1900.01:02933 | Гайка 12.7923.135 | Гайка колпачковая 12.7923.135 М76 марка 20Х1М1Ф1Тр деталь коробки клапана автоматического затвора ЦСД А-1264725СБ | 12.7923.135 | НД Производителя | шт | 24
19 | 31 1900.01:03584 | Свеча 1323698 | Свеча 1323698 сервомотора стопорного клапана высокого давления системы автоматического регулирования турбины К-800-240-5 | 1323698 | НД Производителя | шт | 8