## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [12 empty] | "_____" _______________2017 г.
Заявка-спецификация № 313 от 18.12.2017.
Потребность в приобретении МТР для ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | НЕ | Наименование | Изготовитель | №ППУ | Комплектация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | Комплект зап. частей для Вентиля Dу=10 мм., Ру=25,00, 200 LM 45.2 HD2000 | Persta |  | сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт кольцо круглого сечения 12,0 x 1,5 - 1 шт кольцо круглого сечения 22,0 x 1,5 - 1 шт сальниковое уплотнение 16x24/20 Tmax570°C - 1 шт |  | компл | 26 | 0.05643 |  |  | 2018-06-01 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
2 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Dу=10 мм., Ру=37,27, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт кольцо круглого сечения 12,0 x 1,5 - 1 шт кольцо круглого сечения 22,0 x 1,5 - 1 шт сальниковое уплотнение 16x24/20 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 2; 9: 0.16116; 12: 2018-06-01
3 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Dу=20 мм., Ру=1,57, 200 AE 21.2; 3: Persta; 5: уплотнительное кольцо 35x45 - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 4шт ходовая гайка 16 - 1 шт цилиндрический штифт 4 m6x12 - 1 шт шпиндель - 1 шт; 7: компл; 8: 5; 9: 0.13755; 12: 2018-06-01
4 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Ду 10 Ру 25, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт кольцо круглого сечения 12,0 x 1,5 - 1 шт кольцо круглого сечения 22,0 x 1,5 - 1 шт сальниковое уплотнение 16x24/20 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 80; 9: 0.21749; 12: 2018-06-01
5 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Ду 20 Ру 25, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa.- INA 2 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 18,0h11/28,0H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 14,0 x 1,5 - 1шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1шт сальниковое уплотнение 18x28/25 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 140; 9: 0.288; 12: 2018-06-01
6 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Ду 20 Ру 37,27, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa. INA - 2 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 18,0h11/28,0H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 14,0 x 1,5 - 1 шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт сальниковое уплотнение 18x28/25 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 10; 9: 0.27801; 12: 2018-06-01
7 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Ду 40 Ру 25, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: кольцо круглого сечения 39,0x3,0 - 1 шт обойма упорного подшипника AS 4565 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4565 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1шт сальниковое уплотнение 32x48/40 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 28; 9: 0.3615; 12: 2018-06-01
8 |  | 2: Комплект зап. частей для Вентиля Ду 40 Ру 37,27, 200 LM 45.2 HD2000; 3: Persta; 5: кольцо круглого сечения 39,0x3,0 - 1 шт обойма упорного подшипника AS 4565 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4565 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт сальниковое уплотнение 32x48/40 Tmax570°C - 1 шт; 7: компл; 8: 16; 9: 0.3927; 12: 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Вентиля Ду 50 Ру 13,73, 200 LM 45.2 HD2000 | Persta |  | кольцо круглого сечения 39,0x3,0 - 1 шт обойма упорного подшипника AS 4565 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4565 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт сальниковое уплотнение 32x48/40 Tmax570°C - 1 шт |  | компл | 8 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Вентиля запорного с электроприводом Ду 40 Pу 25, 200 LM 45.2 HD2000 DN40 1.2.8 | Persta |  | кольцо круглого сечения 39,0x3,0 - 1 шт обойма упорного подшипника AS 4565 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4565 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт сальниковое уплотнение 32x48/40 Tmax570°C - 1 шт |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Вентиль запорный с электроприводом Ду 50 Pу 9,81, 200 LM 45.2 HD2000 DN50 | Persta |  | кольцо круглого сечения 39,0x3,0 - 1 шт обойма упорного подшипника AS 4565 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4565 Fa.INA - 2,шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1, шт кольцо круглого сечения 26,0 x 2,0 - 1, шт резьбовая втулка - 1, шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1, шт сальниковое уплотнение 32x48/40 Tmax570°C - 1, шт |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки 200 AJ 21.2 DN 20 PN 63 с электроприводом AUMA SA07.6 | Persta |  | уплотнительное кольцо 35x49 - 1 шт сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA - 2шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт шпиндель - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 6 шт |  | компл | 48 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки клиновой 700 JJ DN125 PN16 | Persta |  | Сепаратор подшипника (2шт) Опорное кольцо подшипника (4шт) Сальниковое кольцо (набивка) (4шт) Уплотнительное кольцо (1шт) резьбовая втулка (1шт) Шток (1шт) Тарелка 100/100 (2шт) Элемент давления (1шт) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки клиновой Тип 700 JJ 42.2 Dn50 Pn63 | Persta |  | Сальниковое кольцо (набивка) (5шт) Опорное кольцо подшипника (4шт), Сепаратор подшипника (2шт) Уплотнительное кольцо (1шт) резьбовая втулка (1шт) Шток (1шт) Тарелка 100/50 (2шт) Элемент давления (1шт) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с ручным приводом DN 32 Pn40, 700 JJ 42.2 (L=250 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 5 шт обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо 93x105 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 16 - 1 шт диск задвижки - 2 шт нажимной элемент - 1 шт |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с ручным приводом DN 50 Pn40, 700 JJ 42.2 (L=250 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 5 шт обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо 93x105 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 16 - 1 шт диск задвижки - 2 шт нажимной элемент - 1 шт |  | компл | 12 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с ручным приводом DN150 Pn40, 700JJ 42.2 из стали 1.5415 (L=450 мм) | Persta |  | сепаратор упорного подшипника AXK 5070 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 5070 Fa. INA - 4 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 32 - 1 шт уплотнительное кольцо 216x235 - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 48H11x8,0 - 5 шт нажимной элемент - 1 шт диск задвижки - 2 шт |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с ручным приводом DN80 Pn40, 700JJ 42.2 из стали 1.5415 (L=310 мм) | Persta |  | сепаратор упорного подшипника AXK 3552 Fa. INA- 2 шт обойма упорного подшипника AS 3552 Fa. INA - 4 шт уплотнительное кольцо formg.f. 20,0h11/ 32H11x6,0 - 5 шт уплотнительное кольцо 130x144 - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 20 - 1 шт диск задвижки - 2 шт нажимной элемент - 1 шт |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с электрическим приводом DN150 Pn66,1, 700 JJ 42.2 (L=490 мм) | Persta |  | сепаратор упорного подшипника AXK 5070 Fa. INA- 2 шт обойма упорного подшипника AS 5070 Fa. INA - 4 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 32 - 1 шт уплотнительное кольцо 216x235- 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 48H11x8,0 - 5 шт нажимной элемент - 1 шт диск задвижки - 2 шт |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с электрическим приводом DN150 PN63, 700JJ 42.2 из стали 1.5415 (L=450 мм) | Persta |  | сепаратор упорного подшипника AXK 5070 Fa. INA- 2 шт обойма упорного подшипника AS 5070 Fa. INA - 4 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель KH 32 - 1 шт уплотнительное кольцо 216x235 - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 48H11x8,0 - 5 шт нажимной элемент - 1 шт диск задвижки - 2 шт |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с электроприводом 700 JT 63.2 DSK26.25 DN 300 (ВЗ) Ру29 | Persta |  | обойма упорного подшипника AS 120155 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 120155 Fa. INA - 2 шт шпиндель DSK 26.25 - 300 - 1 шт резьбовая втулка DSK 26.25 - 300 - 1 шт уплотнительное кольцо da=380 di=330 h=37 - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт сальниковое уплотнение 70x90/60 Tmax700°C - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 70,0h11/ 80,0H11x5,0 - 1 шт кольцо круглого сечения 109,5x5,33 - 2 шт диск задвижки DSK 26.25 - 300 - 1 шт диск задвижки mit Entlastungsbohrung - 1 шт |  | компл | 4 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с электроприводом Ду 100 Ру 28, 700 JT 63.2 DSK26.25 (L=550 мм; макс. строительная высота в комплекте с приводом=1030 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 42H11x5,0 - 1 шт сепаратор упорного подшипника AXK 5070 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 5070 Fa. INA - 4 шт кольцо круглого сечения 44,0x3,0 - 2 шт шарик 15,0 mm - G80 - 1 шт кольцо давления Berstsch.ST-HL-0.5 Fabr.REMBE - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт резьбовая втулка DSK 26.25 - 100 - 1 шт сальниковое уплотнение 32x48/48 Tmax700°C - 1 шт уплотнительное кольцо da=150 di=130 h=15 - 1 шт диск задвижки DSK 26.25 - 100 - 2 шт шпиндель DSK 26.25 - 100 - 1 шт |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Задвижки с электроприводом Ду 125 Pу 25, 700 JT 63.2 DSK26.40 DN125 | Persta |  | шпиндель DSK 26.40 - 125 - 1 шт сепаратор упорного подшипника AXK 85110 Fa. INA- 2 шт обойма упорного подшипника AS 85110 Fa. INA - 4 шт кольцо круглого сечения 76x4 - 2 шт резьбовая втулка DSK 26.40 - 125 - 1 шт уплотнительное кольцо da=170 di=135 h=26 - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт нажимной элемент DSK26.25 - 1 шт сальниковое уплотнение 44x64/60 Tmax700°C - 1шт уплотнительное кольцо formg.f. 44,0h11/ 54,0H11x5,0 - 1 шт диск задвижки DSK 26.40 - 125 - 1 шт диск задвижки mit Entlastungsbohrung - 1 шт |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Запорного клапана 200 AE 11.2 DN200 PN40, корпус и крышка из стали 1.0619, седло термообработано, под приварку, | Persta |  | ходовая гайка штока (1шт) цилиндрический штифт (1шт) винт затвора (1шт) Вставка затвора (1шт) Затвор 200 (1шт) Сальниковое кольцо (набивка) (5шт) Шток 200 (1шт) Уплотнительное кольцо (1шт) |  | компл | 3 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Запорного клапана 200 AJ 11.2 DN200 PN40, корпус из стали 1.0619, седло термообработано, с электроприводом | Persta |  | Сепаратор подшипника (2шт) Опорное кольцо подшипника (4шт) винт затвора (1шт) резьбовая втулка (1шт) Уплотнительное кольцо (1шт) Вставка затвора (1шт) Затвор 200 (1шт) Сальниковое кольцо (набивка) (5шт) Шток (1шт) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Запорного клапана 200 AJ 21.2 DN20 PN16, корпус кованый из стали 1.0460, с электроприводом | Persta |  | Сальниковое кольцо (набивка) (4шт) Сепаратор подшипника (2шт) Опорное кольцо подшипника (4шт) Шток с затвором (1шт) резьбовая втулка (1шт) Уплотнительное кольцо (1шт) |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапана запорного ручной DN50 PN63 200 AE 87.2 (L=250 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо 65x83 - 1 шт ходовая гайка 20 - 1 шт цилиндрический штифт 4 m6x12 - 1 шт шпиндель - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 20,0h11/ 32H11x6,0 - 5 шт |  | компл | 8 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапана запорного Ду150 Ру 6,3МПа, 700 JJ 44.2 (L=450 мм) | Persta |  | шпиндель KH 24 - 1 шт сепаратор упорного подшипника AXK 4060 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 4060 Fa. INA - 4 шт уплотнительное кольцо 213x231 - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 24,0h11/ 36H11x6,0 - 4 шт резьбовая втулка - 1 шт диск задвижки - 2 шт нажимной элемент - 1 шт |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапан запорный Ду20 Рр 1,5МПа, tp=450˚С, 200 JM 44.2 HD91 (L=160 мм) | Persta |  | обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa. INA - 2 шт уплотнительное кольцо formg.f. 18,0h11/28,0H11x5,0 - 1 шт сальниковое уплотнение 18x28/25 Tmax570°C - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт шпиндель einsetzbar bis Tmax. 570 GradC - 1 шт |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапан запорный ручной DN50 PN63, 200 AE 87.2 (L=250 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо 65x83- 1 шт ходовая гайка 20 - 1 шт цилиндрический штифт 4 m6x12 - 1 шт шпиндель - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 20,0h11/ 32H11x6,0 - 5 шт |  | компл | 4 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапана запорного ручного PN63, DN=50, 200 AE 87.2 (L=250 мм) | Persta |  | уплотнительное кольцо 65x83 - 1 шт ходовая гайка 20 - 1 шт цилиндрический штифт 4 m6x12 - 1 шт шпиндель - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 20,0h11/ 32H11x6,0 - 5 шт |  | компл | 4 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапан запорный с эл. Приводом DN20 PN16, 200 AJ 21.2 | Persta |  | уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 4 шт сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA - 2 шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт шпиндель - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт уплотнительное кольцо 35x45 - 1 шт |  | компл | 19 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапан запорный с электроприводом AUMA SA Dy 20, Ру 6,3, 200 AJ 21.2 | Persta |  | уплотнительное кольцо 35x49 - 1 шт сепаратор упорного подшипника AXK 2542 Fa. INA- 2 шт обойма упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4 шт шпиндель - 1 шт резьбовая втулка - 1 шт уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 6 шт |  | компл | 24 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Клапана обратного Dy 20, Py 6,3, 240 MT 21.2 | Persta |  | уплотнительное кольцо 35x49 - 1 шт нажимная пружина - 1 шт затвор обратного клапана - 1 шт |  | компл | 24 |  |  |  | 2018-06-01
|  | Комплект зап. частей для Подъемного обратного клапана 240 MT 11.2 DN200 PN40, корпус из стали 1.0619, крышка из стали 1.0460, седло термообработано, под приварку | Persta |  | Уплотнительное кольцо (1шт) пружина затвора (1шт) затвор обратного клапана 200 (1шт) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-01
ИТОГО: |  | 9: 1.8928; 11: 0
Заместитель директора по строительству |  | 11: А. П. Бохан
Начальник ОЗиСЛ |  | 11: Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО |  | 11: С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО |  | 11: К.Э. Вайцекаускас