| № п/п | Наименование | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор ABO 924B Ду80 Ру10 с КОФ | Затвор дисковый межфланцевый ABO 924B Ду80 Ру16 материал корпуса чугун GGG40 с эпоксидным покрытием материал диска нержавеющая сталь CF8M материал уплотнения EPDM тип привода ручной (рукоятка) с комплектом ответных фланцев и крепежом | НД Производителя | шт | 3 |
| 2 | Затвор 924B WCB Ду100 Ру16 | Затвор 924B WCB Ду100 Ру16 с рукояткой комплектация вставка переходная с комплектом ответных фланцев и крепежом | C-CZ.AЯ45.В.00101 | шт | 10 |
| 3 | Затвор 924B WCB Ду150 Ру16 | Затвор 924B WCB Ду150 Ру16 с рукояткой комплектация вставка переходная с комплектом ответных фланцев и крепежом | C-CZ.AЯ45.В.00101 | шт | 6 |
| 4 | Затвор 924B WCB Ду200 Ру16 | Затвор 924B WCB Ду200 Ру16 с редуктором комплектация вставка переходная с комплектом ответных фланцев и крепежом | C-CZ.AЯ45.В.00101 | шт | 6 |
| 5 | Затвор 924B WCB Ду250 Ру16 | Затвор 924B WCB Ду250 Ру16 с редуктором комплектация вставка переходная с комплектом ответных фланцев и крепежом | C-CZ.AЯ45.В.00101 | шт | 2 |

Спецификация №1

Спецификация №2

| 1 | Затвор АВО 924B WCB Ду150 Ру16 привод рукоятка | Затвор дисковый межфланцевый АВО 924B WCB Ду150 Ру16 герметичность класс А корпус углеродистая сталь WCB диск 1.4408 манжета EPDM привод рукоятка, с КОФ и крепежом | НД Производителя | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Срок поставки: апрель 2018 года

1. Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.

2. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).