## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [13 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 324 от 18.01.2017.
Потребность в приобретении МТР для ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | Наименование | Изготовитель | №ППУ | Комплектация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 185 | ЗИП для Арматуры с электроприводом 1312-88 (корпус прямой проходной) DN200, PN16 |  |  | ЗИП к 1312-88 DN200, PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 | 0.05643 |  |  | 2018-03-01 | 0 | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
2 |  | 185 | ЗИП для Клапана регулирующего 1313-01 (L=266 мм) DN32 PN16 |  |  | ЗИП к 1313-01 DN32 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
|  | 185 | ЗИП для Регулирующего клапана, 1313-01 (L=412 мм) Дн80 Рн16 |  |  | ЗИП к 1313-01 DN80 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
3 |  | 185 | ЗИП для Регулирующего клапана, 1313-01 (L=412 мм) Дн80 Рн16 |  |  | Ремкомплект к регулирующий клапану 1313-01 (уплотнение крышки, уплотнение штока, плунжер, шток) |  | компл | 5 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
4 |  | 185 | ЗИП для Регулирующего клапана с эл. приводом 1313-01 AUMA NORM SAR 07.2 (L=292 мм) DN40, Ррасч=0.25 МПа (2.5 кгс/см2) (изб.), Tрасч=40°C |  |  | Ремкомплект к регулирующему клапану 1313-01 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
5 |  | 185 | ЗИП для Клапана рег. 1313-01 (L=292 мм), Ду40, Ррасч=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=60°C |  |  | Ремкомплект к запорно-регулирующему клапану 1313-01 (уплотнение крышки, уплотнение штока, плунжер, шток) |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
6 |  | 185 | ЗИП для Клапана рег. 1313-01 (L=292 мм), Ду40, Ррасч=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=60°C |  |  | ЗИП к 1313-01 DN40 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
7 |  | 185 | ЗИП для Клапана рег. 1313-01 (L=242 мм), Ду25, Ррасч=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=60°C |  |  | Ремкомплект запорно-регулирующему клапану 1313-01 (уплотнение крышки, уплотнение штока, плунжер, шток) |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
8 |  | 185 | ЗИП для Клапана рег. 1313-01 (L=242 мм), Ду25, Ррасч=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Tрасч=60°C |  |  | ЗИП к 1313-01 DN25 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
9 |  | 185 | ЗИП для Клапана регулирующего с электроприводом 1313-01 DN100 PN16 AUMA NORM SAR 07.2 (L=456 мм) Дн100 Рн1,6МПа |  |  | ЗИП к 1313-01 DN100 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
10 |  | 185 | ЗИП для Клапана дроссельного с электроприводом Др-1 12100099.80 (Регулирующий клапан Д-1) Ду 250 Ру29, T=510 °C 1333-05 (корпус прямой проходной) |  |  | Ремкомплект к клапану дроссельному 1333-05 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
11 |  | 185 | ЗИП для Клапана дроссельного с электроприводом Др-3 12100099.100 (Регулирующий клапан Д-3) Ду 250 Ру29, T=510 °C 1333-05 (корпус прямой проходной) |  |  | Ремкомплект к клапану дроссельному 1333-05 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
12 |  | 185 | ЗИП для Клапана предохранительного углового 4334.4314, Dy=50, Р=22.5 бар (g), т=150 град |  |  | Ремкомплект к клапану предохранительному 4334.4314 (уплотнения, пружина, диск, корпус) |  | компл | 4 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
13 |  | 185 | ЗИП для Клапана обратного Ду50 PN 2,5, CLEN DN50 PN25 1.0619/1.0460 Termovent |  |  | ЗИП к GEN DN50 PN25 (уплотнение крышки) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
14 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом ДУ50 PN 2,5, CLEN DN50 PN25 1.0619/1.0460 Termovent |  |  | ЗИП к VENS DN50 PN25 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
15 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с ручным приводом GEN DN100 PN16 |  |  | ЗИП к GEN Ду150 Ру1,6 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, клин) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
16 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом GEN DN100 PN16 AUMA SA 10.2 |  |  | ЗИП к GEN DN100 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
17 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом GEN DN100 PN25 AUMA SA 07.6 |  |  | ЗИП к GEN DN100 PN25 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
18 |  | 185 | ЗИП для Задвижки GEN DN200 PN40 1.0619/1.0460 угл сталь L=419 мм |  |  | ЗИП к GEN DN200 PN40 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, клин) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
19 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом GEN DN50 PN25 AUMA SA 07.6 |  |  | ЗИП к GEN DN50 PN25 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, клин) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
20 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с ручным приводом GEN DN80 PN16 |  |  | ЗИП к GEN DN80 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, клин) |  | компл | 4 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
21 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом VENS DN32 PN16 AUMA SA 07.2 |  |  | ЗИП к VENS 32 PN 16 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
22 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом VENS DN32 PN25 AUMA SA 07.6 |  |  | ЗИП к VENS 32 PN 25 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 9 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
23 |  | 185 | ЗИП для Клапана запорного с электроприводом VENS DN40 PN16 AUMA SA 07.6 |  |  | ЗИП к VENS DN40 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
24 |  | 185 | ЗИП для Клапана запорного с электроприводом VENS DN40 PN16 AUMA SA 07.6 |  |  | ЗИП к VENS DN40 PN16 (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
25 |  | 185 | ЗИП для Задвижки VENS DN50 PN25 1.0619/1.0460 Termovent |  |  | ЗИП к VENS DN50 PN25 (уплотнение крышки, уплотнение штока, шток, плунжер) |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
26 |  | 185 | ЗИП для Затвора дискового с электроприводом |  |  | ЗИП к Z011-A DN80 PN16 (манжета, уплотнительное кольцо, вал, диск) |  | компл | 7 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
27 |  | 185 | ЗИП для Задвижки с электроприводом, Z011-A DN600 PN16 AUMA SA07.6+GS100.3 |  |  | ЗИП к Z011-A DN600 PN6 (манжета, уплотнительное кольцо, вал, диск) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
28 |  | 185 | ЗИП для Затвора дискового с электроприводом DN80 PN16, Z011-A |  |  | ЗИП к Z011-A DN80 PN16 (манжета, уплотнительное кольцо) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-03-01 | 0
ИТОГО: | [8 empty] | 78 | 0.05643 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [10 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [11 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [11 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [11 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [11 empty] | К.Э. Вайцекаускас