Приложение № 1

к договору №___________

от «_____» ________________ 2018 г.

техническое задание

на поставку сжиженного углеводородного газа на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Наименование работ: Поставка сжиженного углеводородного газа (СУГ) на территорию филиала «Березовская ГРЭС».

- Местоположение пункта назначения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, город Шарыпово, территория филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Вид работ: транспортировка сжиженного газа

- Основание для производства работ:

- Цель проведения работ: Обеспечение надежных поставок СУГ для последующей выработки CО2 в результате его сжигания на котлах филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Содержание работ.

  - Экономическая оценка различных вариантов поставок СУГ, в разрезе номенклатуры СУГ (пропан, бутан, пропан-бутановая смесь), географии источников СУГ, а также способа транспортировки (автомобильным или железнодорожным транспортом) на территорию филиала «Березовская ГРЭС», исходя из нормы потребления СУГ 20 тонн в день, выбор экономически оптимального варианта реализации поставок сжиженного газа.

  - Транспортировка СУГ от места загрузки до пункта приема сжиженного газа на территории филиала «Березовская ГРЭС».

- Требования к Генеральному подрядчику:

  - Желательно наличие у Генерального подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие у Генерального подрядчика (или привлекаемых им подрядных организаций) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем Техническом Задании работы.

  - Наличие у Генерального подрядчика и привлекаемых им подрядных организаций достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ согласно технического задания.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

  - Персонал Генерального подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Генеральный подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Ответственность за действия привлеченных Генеральным подрядчиком подрядных и их субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Генеральный подрядчик.

  - При нарушении работниками Генерального подрядчика и/или его подрядчиков (включая работников всех привлеченных в последующем субподрядчиков, привлеченных ими иных третьих лиц для реализации Проекта) правил и норм по охране труда, в том числе необеспечение и/или неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви, несоблюдение требований правил нарядно – допускной системы, правил ПТЭ, ППБ, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика штраф в размере, определённом в Договоре за каждое нарушение, и потребовать от Генерального подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших такое нарушение (право Заказчика аннулировать допуск на территорию филиала «Березовская ГРЭС» таким лицам).

- Требования к выполнению работ:

# Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе (не ограничиваясь):

  - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО №ОТиБП –Р.03 (Приложение №7 к Договору);

  - ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

  - ГОСТ Р 54484-2011 Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава;

  - РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;

  - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ определяются условиями договора, заключаемого Заказчиком и Генеральным подрядчиком, в котором указывается продолжительность периода осуществления поставок СУГ и их периодичность.

| Заказчик ПАО «Юнипро» ### Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34. ### ОГРН 1058602056985 ИНН 8602067092 ______________ /______________/ м.п. | Генеральный подрядчик ______________ /______________/ м.п. |
| --- | --- |