## Наименования и количество
№ п/п | Наименование МТР | Аналоги | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Выключатель АЕ2056М2-100 50А |  | шт | 15
2 | Выключатель АЕ2056М2-100 63А |  | шт | 15
3 | Выключатель АЕ2056М2-100-00У3-А 25А |  | шт | 15
4 | Выключатель АЕ2056М2-100-00У3-А 31,5А |  | шт | 15
5 | Выключатель арт.1018284 Контактор |  | шт | 20
6 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 |  | шт | 4
7 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 |  | шт | 8
8 | Выключатель Э-06В-ХЛ3 ЭЛЕКТРОН |  | шт | 3
9 | Выключатель Э16В-УХЛ3 Электрон 1600А 380В |  | шт | 3
Срок поставки - (желательно) февраль 2018г.

## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR055967 (внутр. номер Л0381/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2000.01:00795 | Выключатель АЕ2056М2-100 50А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный АЕ2056М2-100 50А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 50А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056М2-100 50А | ТУ 16-522.148-80 | Номинальный ток выключателя | шт | 100 | 15 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Серия | шт | АЕ2056
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
2 | 34 2000.01:00796 | Выключатель АЕ2056М2-100 63А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный АЕ2056М2-100 63А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 63А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056М2-100 63А | ТУ 16-522.148-80 | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | - | 15 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
[6 empty] | Серия | шт | АЕ20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
3 | 34 2000.01:00814 | Выключатель АЕ2056М2-100-00У3-А 25А | Выключатель автоматический трехполюсный АЕ2056М2-100-00У3 с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 25А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056М2-100-00У3-А | ТУ 16-522.148-80 | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный | 15 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Серия | шт | АЕ20
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
4 | 34 2000.01:00815 | Выключатель АЕ2056М2-100-00У3-А 31,5А | Выключатель автоматический трехполюсный АЕ2056М2-100-00У3 с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056М2-100-00У3-А | ТУ 16-522.148-80 | Номинальный ток выключателя | шт | 100 | 15 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Серия | шт | АЕ20
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
5 | 34 1400.01:00041 | Выключатель арт.1018284 Контактор | Выключатель конечный артикул 1018284 Контактор привода электродвигательного выключателя автоматического типа Электрон Э16В-УХЛ3 | арт.1018284 | НД Производителя |  | шт |  | 20 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
6 | 34 2830.02:00106 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 комбинация контактов 1з+1р степень защиты IP67 номинальный ток 16А климатическое исполнение и категория размещения У2 | ВК-200-БР-11-67У2 | НД Производителя | Количество полюсов | шт | - | 4 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Комбинация контактов | шт | 1з+1р
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Тип | шт | -
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP67
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт | У2
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | ВК-200-БР-11-67У2
7 | 34 2830.02:00106 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 | Выключатель ВК-200-БР-11-67У2 комбинация контактов 1з+1р степень защиты IP67 номинальный ток 16А климатическое исполнение и категория размещения У2 | ВК-200-БР-11-67У2 | НД Производителя | Количество полюсов | шт | - | 8 | ДП | Текущий | Ремонт OPEX
[6 empty] | Комбинация контактов | шт | 1з+1р
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Тип | шт | -
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP67
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт | У2
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | ВК-200-БР-11-67У2
8 | 34 2000.01:00655 | Выключатель Э-06В-ХЛ3 ЭЛЕКТРОН | Выключатель автоматический Э-06В-ХЛ3 ЭЛЕКТРОН номинальный ток выключателя 1000А номинальное напряжение 380В количество полюсов 3 исполнение выдвижное исполнение привода электродвигательный постоянного тока 220В | Э-06В-ХЛ3 | ТУ 16-522.022-79 | Серия | шт | Э-06В-ХЛ3 | 3 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 1000А
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
9 | 34 1400.01:00037 | Выключатель Э16В-УХЛ3 Электрон 1600А 380В | Электрон Э16В-УХЛ3 номинальный ток 1600А номинальное напряжение 380В 50Гц привод электродвигательный цепи управления 220В постоянного тока выдвижного исполнения привод электродвигательный постоянного тока 220В независимый расцепитель постоянного тока 220В | Э16В-УХЛ3 | ТУ 16-522.022.-79 |  | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт CAPEX