## Береза
Приложение №1
Перечень неликвидных ТМЦ филиала " Березовская ГРЭС"
Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм | Кол-во
99 0000.05:00368 | Поверхность нагрева котла П-67 б/у | т | 1795.513
Ax3:20874 | ЦИРКВОДОВОД Г10(1-5) | т | 31
Ax3:22671 | ПИТАТЕЛЬ 925280000 | шт | 24
Ax3:23077 | ПИТАТЕЛЬ сырого угля ПС1100/25000 | шт | 4
Ax3:23691 | ПЫЛЕГАЗО-ВОЗДУХОПРОВОДЫ Тракт И2 | т | 2.412
Ax3:28661 | СЕТКА водоочистная 69сж ТЛ-3000 | т | 96,966
34 2000.01:00021 | Выключатель ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 | шт | 4
34 2000.01:00024 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 | шт | 7
34 2000.01:00025 | Выключатель ВА57-31-340010-20УХЛ3 | шт | 3
34 2000.01:00110 | Выключатель ВА57-35-340010-20УХЛ3 | шт | 4
34 3000.15:00001 | Ящик ЯТП-0,25-23 УХЛ4 | шт | 5
Ax3:25669 | ЯЩИК однолинейный ЯПМ-25 In=15Ф | шт | 6
Ax3:25670 | ЯЩИК силовой ЯБПВ-630а | шт | 49
34 4960.03:00030 | Поворот CTA10D-CRSG40-K41-015 ИЭК | шт | 15
35 0000.02:00041 | Провод ПВ3 1х4-0,45 | км | 0.04
35 0000.02:00043 | Провод АПВ 1х2,5-0,45 | м | 1700
35 0000.02:00081 | Провод ПВ1 1х10-0,45 | км | 0.23
35 0000.02:00123 | Провод АПВ 1х35-0,45 | км | 1,668
35 0000.02:00162 | Провод ПВ1 1х16-0,45 | км | 0.6
35 0000.02:00203 | Провод ПВ1 1х4-0,45 | км | 0.5
43 7290.02:00008 | Прибор С2000-4 | шт | 1
Ax3:13893 | ПРИБОР приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов "С | шт | 1
Ax3:15800 | ПОДВОДКА для воды 0,6г/г | шт | 48
Ax3:26345 | ПУСКАТЕЛЬ магнитный ПМ 12-025230 220В | шт | 2
Ax3:26384 | ПУСКАТЕЛЬ магнитный ПМ 12-010-260 220в 1з 1Р40 | шт | 21
35 0000.01:00146 | Кабель ТПП 20х2х0,5-0,2 | км | 0.2
35 0000.01:00228 | Кабель АВРБГ 3х25+1х10-0,66 | км | 0,022
35 0000.01:00229 | Кабель АВРБГ 3х6+1х4-0,66 | км | 0,062
35 0000.01:00269 | Кабель ВВГнг 5х6-0,66 | км | 0,002
35 0000.01:00296 | Кабель ТПП 10х2х0,5-0,2 | км | 0,165
35 0000.01:00339 | Кабель ААШвУ 1х625-1 | км | 0,25
35 0000.01:00361 | Кабель АВРБГ 3х10+1х6-0,66 | км | 0,1
Ax3:15419 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ металличсекий 10*15 длина 2м | шт | 100
34 4960.04:00001 | Бирка У134У3.5 | шт | 33
34 6400.11:00018 | Коробка GE41235 | шт | 511
Ax3:27733 | КОРОБКА коммутационная низковольтная КРТП 10/2 | шт | 3
Ax3:27778 | КОРОБКА универсальная УК-П | шт | 51
Ax3:02093 | ЛИТЬЕ чугунное 450х100 сч.20 | шт | 2
Ax3:02764 | РАМА подмоторная ч.2Б07.445-0 | шт | 1
Ax3:02821 | РЕДУКТОР КЦ2ВН-250 | шт | 4
Ax3:02775 | УСТАНОВКА циркул.станц. ч.1АН 2Бу744-0 | шт | 1
Ax3:02776 | УСТАНОВКА циркул.станц. ч.5БУ744-0 | шт | 1
Ax3:02833 | СБРАСЫВАТЕЛЬ плужковый ч.1Е8-356 | шт | 3
Ax3:02839 | МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ МП-2С | шт | 1
Ax3:02841 | СИСТЕМА автоматическая управления конвейером ч.16267 | к-т | 1
Ax3:13907 | СИСТЕМА управления пожаротуш. | к-т | 1
Ax3:04240 | ВЕСЫ конвейерные КУРС-2Z-8 с ПТК | к-т | 1
Ax3:04240 | ВЕСЫ конвейерные КУРС-2Z-8 с ПТК | к-т | 1
Ax3:05435 | ИСТОЧНИК резервного питания РИП-12 | шт | 2
Ax3:14202 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ охранный акустический для стекол "Арфа" | шт | 25
Ax3:15844 | ГОФРА для унитаза соединительная | шт | 3
Ax3:19885 | КЛАПАН предохранительный СППК Ду-300 Ру-64 | шт | 2
Ax3:23718 | ОБОЙМА зубчатая ДОД -43 | шт | 1
Ax3:25527 | ШКАФ ЩО-70 | шт | 4
Ax3:25545 | ШКАФ ШП -04 ( без стекла) металлический навесной 600*400*200 | шт | 2
Ax3:27995 | СВЕТИЛЬНИК "Выход" | шт | 12
Ax3:30310 | ТРОЙНИК стальной 325х425 | шт | 2
Ax3:30318 | ТРОЙНИК равнопроходной Ду-800( з-з 032999) | т | 6.448
Ax3:30319 | ТРОЙНИК равнопроходный Ду-800 | т | 6,154
Ax3:30857 | ТРУБА оребренная 32х2,5 ст.20 | м | 2244
Ax3:32789 | НАКОНЕЧНИК AI ТА-16-8-5,4А под опрес | шт | 8
Ax3:32818 | НАКОНЕЧНИК ТА 120-12-14 алюминевый | шт | 2
Ax3:32956 | ГИЛЬЗА соединительная ГА 10-6,0 | шт | 8
Ax3:26456 | РУБИЛЬНИК РПС-4/1П | шт | 2
ВР 1000.04:01002 | Лампа ПНК 1000 | шт | 15
ВР 1000.04:01317 | Лампа паяльная 1,5л | шт | 1
ВР 1000.04:01318 | Лампа паяльная 1л | шт | 1
ВР 1000.04:00949 | Привязь страховочная ST 2 | шт | 18
ВР 1000.04:01161 | Строп огнеупорный с амортизатором LFS 101 | шт | 112
ВР 1000.04:01389 | Светофильтр стеклянный ТИСС 110*90 прозрачное | шт | 35
ВР 1000.04:01390 | Светофильтр стеклянный ТИСС 110*90 С 3,4,5,6,7 | шт | 47
ВР 1000.04:01447 | Тележка с подвижным столом SLT-1100(550кг, 915мм) | шт | 1
ВР 1000.04:01453 | Траверса для труб Т-32,0 г/п=32,0 | шт | 1
ВР 1000.04:01461 | Тумба монтажная ТМ15-1400 с мех.домкратом | шт | 18
Ax3:02852 | ДЕТЕКТОР газа ч.24259 11/11 101231-ОбBgr_002760 | шт | 1
Ax3:02854 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ напряжения и частоты ч.24259 11/11 101231-ОбBgr_002762 | шт | 1
Ax3:02853 | СИГНАЛИЗАЦИЯ системная пожарная ч.24259 11/11 101231-ОбBgr_002761 | шт | 1