## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [13 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 349
Потребность в приобретении МТР для ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | Наименование | Изготовитель | №ППУ | Комплектация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 185 | ЗИП для Клапана запорного Клапан запорный Ду 32 Ру 1,6 (КЗП 400-020-016 ОФ (15с68нж) |  |  | ЗИП к КЗП 400-020-016 ОФ (15с68нж) (прокладка-2 шт, гайка-16 шт, шпилька- 8 шт.) |  | компл | 9 |  |  |  | 2018-05-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
2 |  | 185 | ЗИП для Клапана запорного Клапан запорный Ду 25 Ру 1,6 (КЗП 400-025-016 ОФ (15с68нж) |  |  | ЗИП к КЗП 400-025-016 ОФ (15с68нж) (прокладка-2 шт, гайка-16 шт, шпилька- 8 шт.) |  | компл | 9 |  |  |  | 2018-05-30
3 |  | 185 | ЗИП для Клапана запорного Клапан запорный Ду 15 Ру 1,6 (КЗП 400-015-016 ОФ (15с68нж) |  |  | ЗИП к КЗП 400-015-016 ОФ (15с68нж) (прокладка-2 шт, гайка-16 шт, шпилька- 8 шт.) |  | компл | 6 |  |  |  | 2018-05-30
4 |  | 185 | ЗИП к Клапану быстродействующему с электроприводом АТЭК-150.037 |  |  | ЗИП к АТЭК-150.037-БМ-С-63-ЭО (седло с кольцом, шар, ось, полумуфта, муфта, smalley пружина 2шт., прокладка 5шт., кольцо 4шт., втулка, ключ для гаек, направитель колец |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-05-30
5 |  | 185 | ЗИП к регулирующему клапану 10с-3-3 DN50 Pn0,6 |  |  | ЗИП к регулирующему клапану 10с-3-3 DN50 Pn0,6 |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-05-30
6 |  | 185 | ЗИП к регулирующему клапану 1313-01 DN150 PN63 |  |  | ЗИП к 1313-01 DN150 PN63 Ремкомплект (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-30
7 |  | 185 | ЗИП к регулирующему клапану 1313-05 DN150 PN63 |  |  | ЗИП к 1313-05 DN150 PN63 Ремкомплект (уплотнение крышки, уплотнение штока) |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-06-30
8 |  | 185 | ЗИП к Клапану запорному ручной DN 150 PN 63 200 AE11.2 (1.0619) арт. 218883 |  |  | цилиндрический штифт 6 m6x24 - 1шт; резьбовой затвор - 1шт; ходовая гайка - 1 шт; вставка - 1шт; уплотнительное кольцо 178x200 - 1шт; шпиндель 32 - 1шт; винт затвора - 1 шт; уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 48H11x8, - 5шт. |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-07-30
9 |  | 185 | ЗИП к Клапану запорному с эл.приводом 200 AJ 11.2 DN 150 PN 63 арт.218884 |  |  | комплект упорных игольчатых роликов AXK 5070 Fa. INA - 2шт; шайба упорного подшипника AS 5070 Fa. INA - 4 шт; резьбовая втулка - 1шт; уплотнительное кольцо 178x200 - 1шт; уплотнительное кольцо formg.f. 32,0h11/ 48H11x8,0 - 5шт; шток с затвором 150 - 1шт. |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-07-30
10 |  | 185 | ЗИП к клапану обратному 240 MT 11.2 DN 150 PN 63 арт.218886 |  |  | нажимная пружина - 1шт; диск обратного клапана - 1шт; уплотнительное кольцо 178х200 - 1шт. |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-07-30
11 |  | 185 | ЗИП к клапану запорному с эл.привдом 200 AJ 21.2 DN 20 PN 63 арт.151407 |  |  | уплотнительное кольцо 32х49 - 1шт; комплект упорных игольчатых роликов AXK 2542 Fa. INA - 2шт; шайба упорного подшипника AS 2542 Fa. INA - 4шт; шпиндель с затвором - 1шт; резьбовая втулка - 1шт; уплотнительное кольцо formg.f. 16,0h11/ 24H11x4,0 - 6шт. |  | компл | 1 |  |  |  | 2018-07-30
12 |  | 185 | ЗИП к клапану запорному 200 JM 44.2 DN 20 PS= 37,5 bar TS= 545°C арт.217448 |  |  | обойма упорного подшипника AS 3047 Fa. INA - 4шт; сепаратор упорного подшипника AXK 3047 Fa. INA - 2шт; уплотнительное кольцо formg.f. 18,0h11/28,0H11x5,0 - 1шт; сальниковое уплотнение 18x28/25 Tmax570°C - 1шт; шток с затвором HD91.1-25-Ko -1 шт; резьбовая втулка HD91.1-25 - 1шт |  | компл | 8 |  |  |  | 2018-07-30
13 |  | 185 | ЗИП к клапану запроному 200 АЕ 87.2 DN 50 PN 63 арт.221886 |  |  | уплотнительное кольцо 65х83 - 1шт; ходовая гайка 20 - 1шт; цилиндрический штифт 4 m6x12 - 1шт; шпиндель - 1шт; уплотнительное кольцо formg.f. 20,0h11/ 32H11x6,0 -5 шт; |  | компл | 2 |  |  |  | 2018-07-30
14 |  | 185 | ЗИП к клапану запорному 200 LM 45.2 DN 15 PS= 255 bar TS= 545°C арт.217450 |  |  | сепаратор упорного подшипника - 2шт; обойма упорного подшипника -4 шт; уплотнительное кольцо - 1шт; резьбовая втулка HD2000-15 - 1шт; шток с затвором HD2000-15-Ko - 1шт; кольцо круглого сечения - 1шт; кольцо круглого сечения - 1шт; сальниковое уплотнение Tmax570°C - 1шт; |  | компл | 5 |  |  |  | 2018-07-30
ИТОГО: | [8 empty] | 49 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [10 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [11 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [11 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [11 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [11 empty] | К.Э. Вайцекаускас