## Лист1
Заявка-спецификация № 360
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Тех Параметры | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. , без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора
1 | Шкаф для подключения сварочного трансформатора ТДФЖ-1102 У3, на номинальный ток 600А, напряжением 380В, IP41, У3 | ШТО-1 У3 | 34BGN13GH001, 35BGN14GH002, 35BGN14GH003 | ГОСТ Р 51321.1 | шт | 3 | [6 empty] | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Комаров В.А. 8-963-183-99-36
2 | Трансформатор сварочный для питания одного сварочного поста при автоматической сварке под слоем флюса, однофазным переменным током , напряжением 380В, частотой 50Гц, Iсвар=1000А, пределы регулирования тока 300х1200А, потребляемая мощность 120кВА, У3, | ТДФЖ-1002 У3 | 34BGW10, 35BGW12, 35BGW11 | ТУ-16.К71-310-2001 | шт | 3 | [6 empty] | Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Комаров В.А. 8-963-183-99-37