## Лист1
№ | Наименование | Тип | Дополнительно | Материал | Ед. измер | Колич. | Ед. измер | Масса единицы | Примечания | Производитель
Оборудование
| Фильтр-грязевик абонентсикий PN 1,6 МПа, DN 200 мм, сетка ячейкой 2 мм², комплектно с фланцами крепежём и прокладками | ФГА Ду-200, Ру-16 тип. 4, сетка с ячейкой 2мм² | Комплектно с фланцами крепежём и прокладками | Сборный | шт. | 2 | кг. | 221 |  | ООО "Теплотех Комплект"
| Затвор дисковый с ручным приводом через редуктор PN 1,6 МПа, DN 200 мм, комплектно с фланцами крепежём и прокладками | ПС2.615.1423-УК ТУ 4854-073-35491454-2014 с КОВ | Комплектно с фланцами крепежём и прокладками | Сборный | шт. | 2 | кг. | 21.7 |  | ЗАО "АРМАТЭК"
| Кран шаровый Ду 40 Ру 40 под приварку | КШ.Ц.П040/032.040.02 |  | Сборный | шт. | 2 | кг. | 2
Материалы
| Отвод 90 219х6 | ГОСТ 17375-2001 |  | 20 ГОСТ1050-88 | шт. | 5 | кг. | 16
| Отвод 90 76х3 | ГОСТ 17375-2001 |  | 20 ГОСТ1050-88 | шт. | 3 | кг. | 0.79
| Отвод 90 48х3 | ГОСТ 17375-2001 |  | 20 ГОСТ1050-88 | шт. | 4 | кг. | 0.53
| Труба 219х6 | ГОСТ 10704-91 |  | 20 ГОСТ1050-88 | м. | 3 | кг. | 31.52
| Труба 76х3 | ГОСТ 10704-91 |  | 20 ГОСТ1050-88 | м. | 12.5 | кг. | 5.4
| Труба 48х3 | ГОСТ 10704-91 |  | 20 ГОСТ1050-88 | м. | 12 | кг. | 3.33
ОПС