## Лот 1 Шатурская ГРЭС
Лот 1 | Шатурская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2900.07:00005 | Расцепитель РП146БУЗ А3740Б | Расцепитель полупроводниковый РП146БУЗ максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3740Б, |  | ТУ16-529.798-79 | ШТ | 2 | 2018-06-15
2 | 34 2900.07:00006 | Расцепитель РП146СУЗ А3740С | Расцепитель полупроводниковый РП146СУЗ максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3740С |  | ТУ16-529.798-79 | ШТ | 2 | 2018-06-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 140700 г. Шатура, Московская область, Черноозерский проезд, д.5

## Лот 2 Сургутская ГРЭС-2
Лот 2 | Сургутская ГРЭС-2
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 1400.01:00040 | Катушка арт.1014655 Контактор 185Ом 2790 витков | Катушка электромагнита конечного выключателя артикул 1014655 Контактор к Э-06В У3 номинальное напряжение 220В сопротивление 185Ом число витков 2790 диаметр обмоточного провода 0,12мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-06-15
2 | 34 1400.01:00039 | Катушка арт.1014655 Контактор 216Ом 4550 витков | Катушка независимого расцепителя артикул 1014655 Контактор к Э-16 Э-06 номинальное напряжение 220В сопротивление 216Ом число витков 4550 диаметр обмоточного провода 0,27мм |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-06-15
3 | 34 3000.13:00048 | Контакт ПЭ.035-02 СБ | Контакт ПЭ.035-02 СБ для автоматических выключателей Э-16 |  | НД Производителя | шт | 60 | 2018-06-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», 628406, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Энергостроителей, д.23, сооружение 34

## Лот 3 Яйвинская ГРЭС
Лот 3 | Яйвиская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.04:00038 | Блок БЗК исп.02 | Блок защитный коммутационный исполнение 02. Для распределения шин питания камер видеонаблюдения, противопожарного комплекса, систем контроля доступа. Входное напряжение 10 - 30 В; Число каналов 8; Максимальный коммутационный ток -8А; Максимальный ток для каждого канала -1А; Температурный диапазон: от -30 до+50 гр. |  | НД Производителя | шт | 4 | 2018-06-15
2 | 34 2400.01:00010 | Тумблер ТВ1-1 В | Тумблер контактный с ручным рычажным приводом однополюсный 1з+1р установочный диаметр 14мм ТВ1-1 5А 220В 250Вт климатическое исполнение В |  | НД Производителя | шт | 2 | 2018-06-15
3 | 34 2490.04:00064 | Зажим AG-030(красный изолятор) | Зажим AG-030(красный изолятор) |  | НД Производителя | шт | 20 | 2018-06-15
4 | 34 2490.04:00151 | Клемма ST 2,5-Twin-TG | Клемма 3-х выводная ST 2,5-Twin-TG со штекерным размыкателем |  | НД Производителя | шт | 100 | 2018-06-15
5 | 34 2490.04:00366 | Клемма DDK2.5 | Клемма проходная винтовая Дин DDK2.5; номинальное напряжение 300В; номинальный ток 20А; сечение провода 0,5-2,5мм2 |  | НД Производителя | шт | 500 | 2018-06-15
6 | 34 2490.04:00371 | Клемма DK2.5N-TR | Клемма проходная винтовая Дин DK2.5N-TR; номинальное напряжение 0,6кВ; номинальный ток 20А; сечение провода 0,14-2,5мм2; Размеры (ТхВхШ) 5,1х47,9х54,8мм. |  | НД Производителя | шт | 1000 | 2018-06-15
1 | 34 2900.03:00077 | Катушка ПМА-500 220В | Катушка к магнитному пускателю ПМА-500 на напряжение цепи управления 220В |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-06-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5

## Лот 4 Березовская ГРЭС
Лот 4 | Березовская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2820.03:00036 | Микропереключатель МП-9 | Микропереключатель МП-9 |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-06-15
2 | 34 2000.01:00731 | Выключатель ISN EF9A-32P-20-LZ | Выключатель индуктивный бесконтактный ISN EF9A-32P-20-LZ |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-06-15
3 | 34 2490.04:00014 | Зажим Крокодил AG-B35 8-0039 red | Зажим с изолятором типа Крокодил красный AG-B35 8-0039 red |  | НД Производителя | шт | 30 | 2018-06-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза « Энергетиков», строение 1/15

## Лот 5 Смоленская ГРЭС
Лот 5 | Смоленская ГРЭС
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки (пер.оказ.услуг)
1 | 34 2000.01:00009 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 1,6х10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 1,6А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | шт | 1 | 2018-06-15
2 | 34 2000.01:00017 | Выключатель А3794СУ3 400А выдв.ручной пр | Выключатель автоматический селективный выдвижной с ручным приводом А3794СУ3 номинальный ток 400А |  | НД Производителя | шт | 1 | 2018-06-15
3 | 34 2000.01:00790 | Выключатель АЕ 2046-30РУЗ 40А 12in | Выключатель автоматический 3-х полюсный АЕ 2046-30РУЗ 40А 12in |  | ТУ 16-522.064-82 | шт | 1 | 2018-06-15
4 | 34 2600.01:00032 | Контактор КТ 6024У3Б 380В | Контактор электромагнитный КТ 6024У3Б 120А напряжение в цепи катушки управления 380В |  | НД производителя | шт | 4 | 2018-06-15
5 | 34 2830.02:00073 | Выключатель ВК-300ГА | Выключатель конечный ВК-300ГА с сальниковым вводом, контакты 1з+1р Uн =660в Iн=16а, степень защиты IP67, время срабатывания _< 0,04 |  | ТУ3428-003-59826184-2005 | шт | 1 | 2018-06-15
6 | 34 2900.05:00045 | Контакт втычной к А3790 400А | Контакт втычной силовой цепи для автоматического выключателя типа А3790 на номинальный ток 400А |  | НД Производителя | шт | 10 | 2018-06-15
1 | 34 2490.04:00064 | Зажим AG-030(красный изолятор) | Зажим AG-030(красный изолятор) |  | НД Производителя | шт | 40 | 2018-06-15
Адрес поставки: |  | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» РФ, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный