## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 390 от 18.04.2018
Потребность в приобретении МТР для резерва приводов ЗРА при выполнении ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183
№ поз. | НЕ | ППУ | KKS | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Тех. параметры | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед. тн, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:00460 | 172 | 30HCB51AA351 | ЗИП для арматуры запорной ZXL | ZXL DN50/PN63 ручная |  | ЗИП для арматуры запорной ZXL DN50/PN63 ручная (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4 | [5 empty] | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Косов В.М. т. 8-965-902-82-03 | Трубопроводы обвязки системы паровой обдувки ширм, B103 BR03 HFB P001 МЧ
2 | 99 0000.08:00461 | 172 | 30HCB51AA251 | ЗИП для арматуры запорной ZXLF с электроприводом | ZXLF DN50/PN63 электрическая |  | ЗИП для арматуры запорной ZXLF DN50/PN63 электрическая (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4
3 | 99 0000.08:00462 | 172 | 30HCB51AA301 30HCB51AA302 | ЗИП для арматуры запорной ZXL | ZXL DN80/PN63 ручная |  | ЗИП для арматуры запорной ZXL DN80/PN63 ручная (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 8
4 | 99 0000.08:00463 | 172 | 30HCB51AA101 30HCB11AA101 30HCB12AA101 30HCB52AA101 | ЗИП для арматуры запорной ZXLF с электроприводом | ZXLF DN80/PN63 электрическая |  | ЗИП для арматуры ZXLF DN80/PN63 электрическая (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4
5 | 99 0000.08:00464 | 172 | 30HCB21AA351 30HCB22AA351 30HCB61AA351 30HCB62AA351 | ЗИП для арматуры запорной ZXL | ZXL DN50/PN63 ручная |  | ЗИП для арматуры запорной ZXL DN50/PN63 ручная (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4 | [6 empty] | Трубопроводы обвязки системы паровой обдувки КШ, B103 BR03 HFB P002 МЧ
6 | 99 0000.08:00465 | 172 | 30HCB21AA251 30HCB22AA251 30HCB61AA251 30HCB62AA251 | ЗИП для арматуры запорной ZXLF с электроприводом | ZXLF DN50/PN63 электрическая |  | ЗИП для арматуры запорной ZXLF DN50/PN63 электрическая (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4
7 | 99 0000.08:00466 | 172 | 30HCB21AA301 30HCB21AA302 30HCB61AA301 30HCB61AA302 30HCB22AA301 30HCB22AA302 30HCB62AA301 30HCB62AA302 | ЗИП для арматуры запорной ZXL | ZXL DN80/PN63 ручная |  | ЗИП для арматуры запорной ZXL DN80/PN63 ручная (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 8
8 | 99 0000.08:00467 | 172 | 30HCB21AA101 30HCB22AA101 30HCB61AA101 30HCB62AA101 | ЗИП для арматуры запорной ZXLF с электроприводом | ZXLF DN80/PN63 электрическая |  | ЗИП для арматуры ZXLF DN80/PN63 электрическая (уплотнительное кольцо, комплект сальниковой набивки, резьбовая втулка, шпиндель+конусный затвор, маховик) |  | шт. | 4
9 | 99 0000.08:00383 | 108 | 30HCС43AA101 30HCС41AA101 30HCС32AA101 30HCС33AA101 30HCС34AA101 30HCС31AA101 30HCС22AA101 30HCС23AA101 30HCС24AA101 30HCС21AA101 30HCС12AA101 30HCС13AA101 30HCС14AA101 30HCС11AA101 | ЗИП для клапана | DN65/PN40 ручной |  | ЗИП для клапана ручного DN65/PN40 (к-т фланцев 2шт, ответ фланцы 11/В11-PN76,1 - P250 GH 2шт. Прокладка, болты М16х80 Ansi В 18:2 - 16шт, гайки М16х80 - 32шт) |  | шт. | 14 | [6 empty] | Трубопроводы обвязки системы водяной очистки топки, B103 BR03 HFA P001 МЧ
ИТОГО: | [9 empty] | 54 | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [11 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [12 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [12 empty] | Н.Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [12 empty] | С.А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [12 empty] | В.М. Косов