## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
______________ И.Г Сокоушин
Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 397 от 07.05.2018 Лот №9
Потребность в приобретении оборудования для РВР бл.№3 По формированию резервного запаса электрооборудования согласно письма № 006-1303 от 27.03.2018
Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех Параметры | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Комплек- тация | Ед. изм. | Количество | Плановая цена за ед. , без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Срок поставки на площадку | № строки утвержден-ного расчета стоимости | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 34 2500.01:00819 | Реле контроля диапазонов напряжения однофазное | CM-EFS.2 | AC/DC (Umin 3В, Umax 600В AC) c реле времени, питание 24-240В AC/DC, 2ПК | 4: арт. 1SVR730750R0400; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2 | 34 2500.01:00669 | Измерительный преобразователь переменного тока | EMBSIN 101I | Uвх=0…5A, Uпит=230В AC, Iвых=4…20mA | 4: Код заказа № М1B 25E; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3 | 34 2500.01:00654 | Модульные интеллектуальные реле | Zelio Logic SR3B261BD | 26 I/O, 24V(DC), номинальная сила тока 8 выходов - 8A, 2 выхода - 5A, номинальное напряжение 24В, время выдержки 10/5мс, количество входов/выходов 26 | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 14: Schneider Electric; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4 | 34 2500.01:00689 | Однофазное реле контроля тока | СМ-SRS22 | диапазоны измерения 0,3-1,5А, 1-5A, 3-15A, 24-240В AC/DC, 2ПК | 4: Арт. 1SVR430840R0500; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 14: ABB; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5 | 42 2000.32:00131 | Измерительный преобразователь переменного тока и напряжения переменного тока | Е9527/13ЭС | Входной сигнал 0-100 В, выходной сигнал 0-5.0 мА | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
6 | 34 2500.01:00473 | Мультифункциональное реле контроля фаз | RM35TF30 | Напряжение питания 220…480B AC, 2ПК | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
7 | 99 0000.08:00384 | Модульный блок питания | ABL8MEM24012 | Входное напряжение 100…240В AC, выходное напряжение 24В DC, выходной ток 1,2A | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
8 | 34 2600.01:00229 | Контактор | LC1D09MD | 3-ёх полюсний (3 Н.О.), номинальный рабочий ток силовой цепи 9А, вспомогательные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З., напряжение цепи управления 220В DC | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
9 | 34 2900.05:00060 | Дополнительный контактный блок мгновенного действия | LAD8N11 | Конфигурация контактов 1 Н.О. + 1 Н.З. | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
10 | 34 2500.01:00665 | Промежуточное реле | 55.34.8.230.0040 | Напряжение питания 230В AC, 4 перекидных контакта, номинальный ток контакта 7А (250/400В ) | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
10.1 | 99 0000.08:00385 | Розетка для промежуточного реле 55.34.8.230.0040 | 94.74.SMA | - | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
11 | 34 2500.01:00666 | Промежуточное реле | 55.32.8.230.0040 | Напряжение питания 230В AC, 2 перекидных контакта номинальный ток контакта 10А (250/400В ) | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
11.1 | 99 0000.08:00386 | Розетка для промежуточного реле 55.32.8.230.0040 | 94.74.SMA | - | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
12 | 34 2500.01:00667 | Промежуточное реле | 55.32.9.024.0040 | Напряжение питания 24В DC, 2 перекидных контакта, номинальный ток контакта 10А (250/400В ) | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
12.1 | 99 0000.08:00469 | Розетка для промежуточного реле | 94.74.SMA | - | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
13 | 34 2500.01:00668 | Промежуточное реле | 40.52.9.024.0000 | Напряжение питания 24В DC, 2 перекидных контакта, номинальный ток контакта 8А (250/400В ) | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| 99 0000.08:00387 | Розетка для промежуточного реле 40.52.9.024.0000 | 95.05.SPA | - | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
14 | 99 0000.08:00470 | Трансформатор тока | 4MA72RZI-6C(GIS12k2), 600/5 | Номинальное значение силы первичного тока 600А, номинальное значение силы вторичного тока 5А | 4: Исполнительный стандарт GB1208-2006; 9: шт; 10: 3; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
15 | 99 0000.08:00471 | Трансформатор тока | 4MA72RZI-6C(GIS12k2), 1000/5 | Номинальное значение силы первичного тока 1000А, номинальное значение силы вторичного тока 5А. | 4: Исполнительный стандарт GB1208-2006; 9: шт; 10: 3; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
16 | 99 0000.08:00388 | Трансформатор напряжения | 4MR22BRZI | Обмотка 1а-1n - Первичное напряжение 6000/√3, Вторичное напряжение 100/√3. Обмотка 2а-2n - Первичное напряжение 6000/√3, Вторичное напряжение 100/√3. Обмотка dа-dn - Первичное напряжение 6000/√3, Вторичное напряжение 100/3. | 4: Исполнительный стандарт GB1207-2006; 9: шт; 10: 3; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
17 | 99 0000.08:00473 | Реле фиксации срабатывания датчика дуговой защиты | SSP43-119 | DC 220V | 4: арт. R2.152.0060.0; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
18 | 99 0000.08:00472 | Трансформатор тока нулевой последовательности | RK2621-Ø120 60/1 |  | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
19 | 34 1400.01:00045 | Выключатель вакуумный выкатного исполнения | SION 3АЕ 8186-7 | Номинальное напряжение 12кВ, номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40кА, номинальная частота 50Гц, привод выключателя моторный, номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин 220В, привод выкатного элемента ручной | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
20 | 34 1400.01:00046 | Выключатель вакуумный выкатного исполнения | SION 3АЕ 8576-2 | Номинальный ток 1250А, номинальное напряжение 12кВ, номинальный ток отключения 25кА, номинальная частота 50Гц, привод выключателя моторный, номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин 220В, привод выкатного элемента ручной | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
21 | 99 0000.08:00390 | Преобразователь измерительный постоянного тока | ИП Е856/7 | Входной сигнал 0-75 мВ, выходной сигнал 4-20 мА | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
22 | 99 0000.08:00389 | Преобразователь измерительный постоянного напряжения | ИП Е857/3 | Входной сигнал 0-1000 В, выходной сигнал 4-20 мА | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
23 | 99 0000.08:00474 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | С60Н | 3P, 1A, характеристика B | 4: арт. A9F83301; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24 | 99 0000.08:00475 | Промежуточное реле | CAD-32MD | Напряжение цепи управления 220В DC, контакты 3 Н.О. + 2 Н.З | 4: -; 9: шт; 10: 5; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24.1 | 34 2900.06:00070 | Дополнительный контактный блок с выдержкой времени | LAD-ТО | контакты с выдержкой времени 1 Н.О. + 1 Н.З., пределы уставки по времени от 0,1 до 3,0 сек | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24.2 | 34 2900.06:00079 | Дополнительный контактный блок с выдержкой времени | LAD-Т2 | контакты с выдержкой времени 1 Н.О. + 1 Н.З., пределы уставки по времени от 0,1 до 30 сек | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24.3 | 99 0000.05:19839 | Дополнительный контактный блок с выдержкой времени | LAD-RO | контакты с выдержкой времени 1 Н.О. + 1 Н.З., пределы уставки по времени от 0,1 до 3 сек | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24.4 | 34 2900.04:00006 | Блок электромеханической защелки | LAD6К10М | AC,DC 220/240В, | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
24.5 | 34 2900.06:00080 | Дополнительный контактный блок | LAD-N22 | контакты 2 Н.О. + 2 Н.З., фронтальный монтаж, крепление с помощью винтовых зажимов | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
25 | 99 0000.08:00476 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 3P, 1A, характеристика C | 4: арт. A9F84301; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
26 | 99 0000.08:00477 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 3P, 2A, характеристика C | 4: арт. A9F84302; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
27 | 99 0000.08:00478 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 3P, 6A, характеристика C | 4: арт. A9F89306; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
28 | 99 0000.08:00479 | 2-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 2P, 0,5A, характеристика C | 4: арт. A9F84270; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
29 | 99 0000.08:00480 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 3P, 10A, характеристика C | 4: арт. A9F89310; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
30 | 99 0000.08:00481 | 2-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 2P, 2A, характеристика C | 4: арт. A9F84202; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
31 | 99 0000.08:00482 | 2-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 2P, 16A, характеристика C | 4: арт. A9F89216; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
32 | 99 0000.08:00483 | 1-но полюсный автоматический выключатель переменного тока | iС60Н | 1P, 4A, характеристика B | 4: арт. A9F83104; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
33 | 99 0000.08:00484 | Кнопка | КЕ-011 220В | Цвет зеленый | 4: ТУ 3428-005-59826184-2006; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
34 | 99 0000.08:00434 | Плавкая вставка | Производитель: FERRAZ SHAWMUT; 6JX5 № Х089398 5 А; 500 V | Номинальный ток 5A, 600V | 4: UL Listed; UL Recognized; CSA Certified MITI; 9: шт; 10: 10; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
35 | 99 0000.08:00468 | Вставка плавкая | Производитель: Siemens; Size:14х51mm; Тип: 3NW8 104-1 | In=4A; Un = 500V; DT: B; Order № 3NW8 104-1; PS*/P.unit:10 units; Weight per PU approx. kg = 0,018; Operational class: aM; | 4: IEC 60269-1, -2, -3; NF C 60-200; NF C 63-210, -211; NBN C 63269-2, CEI 32-4, -12;; 9: шт; 10: 10; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
36 | 60 0000.01:00123 | Резистор | С2-33Н-2-910 Ω ± 10%-А |  | 4: ТУ Резистор С2-33Н-2-910 Ω ± 10%-А; 9: шт; 10: 5; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
37 | 63 4000.01:00013 | Стабилитрон | Д816Д | Мощность рассеяния,Вт5; Минимальное напряжение стабилизации,В: 42; Номинальное напряжение стабилизации,В47; Максимальное напряжение стабилизации,В51; Статическое сопротивление Rст.,Ом150;при токе I ст,мА:10; Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С0.12; Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В: 5; Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА:10; Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА:110;Рабочая температура,С:-60…125; Способ монтажа:в отверстие; | 4: ГОСТ 17126-76; 9: шт; 10: 5; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
38 | 34 2600.01:00228 | Контактор | LC1-D18MD | 3-ёх полюсний (3 Н.О.), номинальный рабочий ток силовой цепи 18А, вспомогательные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З., напряжение цепи управления 220В DC | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
39 | 99 0000.08:00415 | Блок-контакт состояния OF для С32H-DC; | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF ДЛЯ С32H-DC; кат. № 27132; 6А (24В=), 2А (48В=), 1А (130В˜), 2А (240В˜), 2А (415В˜) | указать завод изготовитель ГОСТ, ТУ | 4: ГОСТ Р 50030.2-94 (МЭК 947-2-89); RU C-FR.ME77.B00253; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
40 | 34 2900.06:00071 | Дополнительный контактный блок мгновенного действия | LAD-8N02 | 2 Н.З. контакта | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
41 | 99 0000.08:00416 | Независимый расцепитель с ОЗ контактом | iMX+OF | 100-415В АС | 4: арт. A9A26946; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
42 | 99 0000.08:00435 | 2-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iC60L | 2P, 10A, характеристика B | 4: арт. A9F93210; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
43 | 99 0000.08:00436 | Контакт состояния | iOF | - | 4: арт.A9A26924; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
44 | 34 2900.05:00062 | 2-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iC60N | 2P, 2A, характеристика B | 4: арт.A9F73202; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
45 | 99 0000.08:00437 | 3-х полюсный автоматический выключатель переменного тока | iC60N | 3P, 2A, характеристика B | 4: арт.A9F73302; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
46 | 34 2900.01:00757 | 2-х полюсный автоматический выключатель постоянного тока | C60H-DC | 2P, 6А, характеристика C, 500В DC | 4: арт.A9N61526; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
47 | 34 2000.01:00756 | 2-х полюсный автоматический выключатель постоянного тока | C60H-DC | 2P, 1А, характеристика C, 500В DC | 4: арт.A9N61521; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
48 | 34 2000.01:00890 | 2-х полюсный автоматический выключатель постоянного тока | C60H-DC | 2P, 2А, характеристика C, 500В DC | 4: арт.A9N61522; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
49 | 34 2900.05:00061 | Контакт состояния | iSD | - | 4: арт. A9A26927; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
50 | 99 0000.08:00425 | Индикатор зелёный | ND16-22D/2 | AC/DC 220В | 4: Модель:592563; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
51 | 34 2900.05:00078 | Вспомогательный контакт | AUX-C T4-T5 1Q 1SY | - | 4: арт. 1SDA054910R0001; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
52 | 99 0000.05:19875 | Контакт состояния | iOF/SD+OF | - | 4: арт. A9A26929; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
53 | 34 2500.01:00738 | Реле времени, многофункциональное | 3RP1505-1BW30 | 15 диапазонов уставок времени AC/DC 24..240 V 0.7..1.25 US, 2П | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
54 | 34 2000.01:00649 | 2-х полюсный автоматический выключатель постоянного тока | C60H-DC | 2P, 10А, характеристика C, 500В DC | 4: арт.A9N61528; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
55 | 40 3400.01:00265 | SIMATIC S7-300, SM 321 Модуль ввода дискретных сигналов | 6ES7321-1BH02-0AA0 | оптоэлектронное разделеие внешних и внутренних цепей, 16 входов =24В | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
56 | 40 3400.01:00097 | SIMATIC S7-300, SM 321 Модуль ввода дискретных сигналов | 6ES7321-1BL00-0AA0 | оптоэлектронное разделеие внешних и внутренних цепей, 32 входа =24В (1 X 32 входа) | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
57 | 40 3400.01:00078 | SIMATIC S7-300, SM 322, Модуль ввода дискретных сигналов | 6ES7322-1BL00-0AA0 | гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24В/0.5A, сумм.кврный выходной ток 8А | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
58 | 40 3400.01:00112 | SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль ввода аналоговых сигналов | 6ES7331-7NF10-0AB0 |  | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
59 | 40 3400.01:00110 | SIMATIC S7-300, SM 331 Модуль аналогового ввода | 6ES7331-7PF11-0AB0 | оптически изолирован 8 AI термопары, типы B, E, J, K, L, N, R, S, T TХК/ТХК(L), 16 бит, 50 МС | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
60 | 40 3400.01:00283 | SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль аналогового ввода | 6ES7331-7PF01-0AB0 | оптически изолирован, 2/3/4-проводное подключение, 8 входов термосопротивление, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 16 (внутр 24) бит, 50МС | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
61 | 40 3400.01:00083 | SIMATIC S7-300, SM 332, Модуль вывода аналоговых сигналов | 6ES7332-5HF00-0AB0 | гальваническое разделение внешних и внутренних цепей , 8 выходов U/I, 11/12 бит, диагностика | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
62 | 99 0000.08:00417 | Кросс оптический 19" выдвижной на 16 портов FC/ST со сплайс-пластиной | ШКОС-ВП-1U/2-16-FC/ST / Optic box ШКОС-ВП-1U/2-16-FC/ST | - | 4: -; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
63 | 99 0000.08:00418 | Электродвигатель асинхронный ПСУ | АДЧР-160М6-У3 1 | 5кВт 970об/мин,5.5А, 0.8l COSф 380В | 4: ГОСТ Р 51689-2000; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
64 | 99 0000.08:00419 | Электродвигатель м/н ДС | А80 В4 FБУ3 | 1,5кВт, 50HZ 380В 1395об/мин, 3,78A. Cosф 0.83 | 4: ТУ 3351-078-05757995-2007; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
65 | 99 0000.08:00420 | Электродвигатель постоянного тока. АМНС | 4ПН-250М УХЛ4 | 48kW. 220V. 244A. КПД 89%. 1500/3000 min-1. IM 3081. IC01. IP 23. возбуждение независимое 220V. 5,7A. Режим работы S1. Класс изоляции F | 4: ТУ 3363-001-73235047-200; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
66 | 33 0000.01:00871 | Электродвигатель АМНУ | LAK 4200-А | 17кВт Режим S1. U-220V. r/mn 3000 IP54 | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
67 | 99 0000.08:00421 | Электродвигатель МНС | ТИП-5АМ250M4УПУ3 | 90кВт 1485об/мин 380/660В. I 164/94А. COSф 0,88. Режим S1. IP54. F530 | 4: ГОСТ Р 51689-2000; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
68 | 33 0000.01:00769 | Электродвигатель МНУ | 3МОТ MG160MD2-42FF300-F1 | 15кВт. 50Hz. D/Y. U-380-415/660-690V, I1/1 28,5-26,0/16,2-15,6А, I max 31,5-28,5/17,8-17,2А COSϕ 0,91-0,90.Eff.%91,2-92,3. n 2920-2940. 60Hz. D/Y. U-380-480/660-690V, I1/1 29,0-22,8/16,6-15,8А, I max 32,0-25,0/18,2-17,4А COSϕ 0,92-0,89.Eff.%90,0-92,5. n 3500-3550. | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
69 | 99 0000.08:00423 | Электродвигатель асинхронный НГО | А4-400Х-8МУЗ к Д2500. | 50Hz 250кВт. IP23. Класс изоляции F. Режим S1 | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
70 | 99 0000.08:00421 | Электродвигатель асинхронный НГР | А225М2У3 | 55кВт 2955об/мин 380\660В Режим S1. IP 54. Класс изоляции 155 ( F). COSф 0,90. 50Hz.I 100/57А | 4: ГОСТ Р 51689-2000; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
71 | 99 0000.08:00424 | Электродвигатель НОС | 3МОТ 1LG6 280-2AB60-Z | 75\84кВт 50 Hz 2975\3575об/мин, 130\75-125A 380В | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
72 | 33 0000.01:00771 | Электродвигатель ТВПУ | 4АМР-225М4У2 55кВт 1500об/мин 380В |  | 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
73 | 33 0000.01:00770 | Электродвигатель асинхронный для НОМ | ДАЗО4-400У-8МУ1 | 250кВт 750об/мин 6кВ Класс изоляции F Режим S1 IP 54 | 4: ГОСТ Р 52776-2007; 9: шт; 10: 1; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
74 | 34 9000.03:00100 | Опорный изолятор 24 кВ | ОСК 8-24-А УХЛ2 исп.3 |  | 4: ТУ 3494-017-54276425-2007; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
75 | 99 0000.08:00426 | Опорный изолятор 6 кВ | ОСК-8-10-А-7 УХЛ2 |  | 4: ТУ 3494-014-54276425-2005; 9: шт; 10: 2; 13: 2018-11-01; 17: Отдел по организации и проведению монтажа КИПиА и ЭТО Сухоруков Е.А +79607702291; 18: Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| Итого |  |  |  | 10: 126

## Лист2
Продукция | Артикул
Корпус WEB: 01.001.5153.0 | -01.001.5153.0
Корпус WEB: 01.001.5453.0 | -01.001.5453.0
Корпус WEB: 01.001.5593.0 | -01.001.5593.0
Корпус WEB: 01.001.5653.0 | -01.001.5653.0
Корпус WEB: 01.001.5753.0 | -01.001.5753.0
Корпус WEB: 01.001.5853.0 | -01.001.5853.0
Корпус WEB: 01.001.5953.0 | -01.001.5953.0
Корпус WEB: 01.001.6293.0 | -01.001.6293.0
Корпус WEB 1002: 01.001.6353.0 | -01.001.6353.0
Корпус WEB 1002: 01.001.6493.0 | -01.001.6493.0
Корпус WEB 1002: 01.001.6553.0 | -01.001.6553.0
Корпус WEB 1002: 01.001.6653.0 | -01.001.6653.0
Корпус WEB 1002: 01.001.6753.0 | -01.001.6753.0
Корпус WieBox 01.004.5000.0 | -01.004.5000.0
Корпус WieBox 01.004.6000.0 | -01.004.6000.0
Корпус WieBox 01.004.6000.1 Черн | -01.004.6000.1
Корпус WieBox 01.004.6000.8 Желт | -01.004.6000.8
Заземляющий контакт Wiebox | -02.232.2100.0
Корпус WEB 05.583.0053.0 | -05.583.0053.0
Корпус WEB 05.583.0153.0 | -05.583.0153.0
Корпус WEB 1002: 05.584.8853.0 | -05.584.8853.0
Корпус WEB 1002: 05.584.8953.0 | -05.584.8953.0
Передняя крышка WieBox 07.430.4600.0 | -07.430.4600.0
Передняя крышка WieBox 07.430.4600.1 | -07.430.4600.1
Передняя крышка WieBox 07.430.4600.8 | -07.430.4600.8
Заглушка конт Wiebox | -07.430.7853.1
Реле WRS-REL-1S-250V5A | -80.010.0005.0
Реле WRS-REL-1S-48V20M | -80.010.0007.0
Реле WRS-REL-1W-250V5A | -80.010.0008.0
Реле WRS-REL-1W-48V20M | -80.010.0009.0
Реле WRS-REL-1W-250V16 | -80.010.0010.0
Реле WR1-230-1W-250V4A | -80.010.0011.0
Реле REL-2W-48V20M | -80.010.1002.0
Реле WRS-REL-2W-250V5A | -80.010.1003.0
Реле WR1-DUO-2W-250V5A | -80.010.1100.0
Реле WR4-230-1W-250V4A | -80.010.1106.0
Реле WR8-230-1W-250V4A | -80.010.1114.0
Реле FLARE-24DC-1W-250V6A | -80.010.4000.0
Реле FLARE-24V-1W-48V20M | -80.010.4005.0
Реле FLARE-24DC-1W-250V6A-F | -80.010.4100.0
Реле FLARE-24V-1S-250V6A-HA | -80.010.4101.0
Реле FLARE-24DC-2W-250V6A-F | -80.010.4103.0
Реле FLARE-12DC-1W-250V6A-F | -80.010.4106.0
Реле FLARE-24V-1W-250V6A-CUT | -80.010.4120.0
Реле FLARE-110V-1W-250V6A-F | -80.010.4131.0
Реле FLARE-230V-1W-250V6A-F | -80.010.4141.0
Реле FLARE MOVE 12VDC-1W-6A | -80.010.4501.0
Реле FLARE MOVE 24VDC-1W-6A | -80.010.4502.0
Реле FLARE MOVE 24VDC-1W-AU | -80.010.4502.1
Реле FLARE MOVE 12V-1W-6A | -80.010.4521.0
Реле FLARE MOVE 24V-1W-6A | -80.010.4522.0
Реле FLARE MOVE24V-1W-AU | -80.010.4522.1
Реле FLARE MOVE 115V-1W-6A | -80.010.4525.0
Реле FLARE MOVE 230V-1W-6A | -80.010.4526.0
Реле FLARE MOVE 230V-1W-AU | -80.010.4526.1
Реле FLARE MOVE 12DC1W10A | -80.010.4701.2
Реле FLARE MOVE 12VAC -1W -10A | -80.010.4711.2
Реле FLARE MOVE 12VDC-1W-16A | -80.010.4901.3
Реле FLARE MOVE 24DC1W16A | -80.010.4902.3
Реле FLARE MOVE 24AC1W16A | -80.010.4912.3
Реле FLARE MOVE 115AC1W16 | -80.010.4915.3
Реле FLARE MOVE 230AC1W16 | -80.010.4916.3
Реле FLARE MOVE 12DC2W8A | -80.010.5101.2
Реле FLARE MOVE 24DC2W8A | -80.010.5102.2
Реле FLARE MOVE 115AC2W8 | -80.010.5315.2
Реле FLARE MOVE 230AC2W8 | -80.010.5316.2
Реле FLARE MOVE 24VDC-4W-7A | -80.010.5702.2
Реле FLARE MR 24VDC-1W-16A-S | -80.010.6002.2
Реле FLARE MR 24VDC-1W-AU-S | -80.010.6002.3
Реле FLARE MR 110DC-1W-16A-S непоставл. | -80.010.6005.2
Реле FLARE MR 110DC-1W-AU-S непоставл. | -80.010.6005.3
Реле FLARE MR 24VDC-2W-8A-S | -80.010.6032.2
Реле FLARE MR 24VDC-2W-AU-S | -80.010.6032.3
Реле FLARE MR 110DC-2W-8A-S непоставл. | -80.010.6035.2
Реле FLARE MR 110DC-2W-AU-S непоставл. | -80.010.6035.3
Реле FLARE MR 24VDC-1W-10A-F | -80.010.6102.2
Реле FLARE MR 24VDC-1W-AU-F | -80.010.6102.3
Реле FLARE MR 110DC-1W-10A-F непоставл. | -80.010.6105.2
Реле FLARE MR 110DC-1W-AU-F непоставл. | -80.010.6105.3
Реле FLARE MR 24VDC-2W-8A-F | -80.010.6132.2
Реле FLARE MR 24VDC-2W-AU-F | -80.010.6132.3
Реле FLARE MR 110DC-2W-8A-F непоставл. | -80.010.6135.2
Реле FLARE MR 110DC-2W-AU-F непоставл. | -80.010.6135.3
Реле WRS-SSAC1-250V6A | -80.020.0004.0
Реле WRS-SSAC1-250V4A | -80.020.2001.0
Реле WRS-сняты!!! (замена 80.020.2004.0) | -80.020.2003.0
Реле WRS-SSDC-60V5A | -80.020.2004.0
Реле FLARE-24VDC/48VDC-0,5A | -80.020.4100.0
Реле 24VDC/48VDC-2A | -80.020.4101.0
Реле FLARE-115V/48VDC-0,5A | -80.020.4102.0
Реле FLARE-230VAC/48VDC-0,5A | -80.020.4103.0
Реле FLARE-24VDC/230VAC-0,5A | -80.020.4150.0
Контактор CEMOS-SSAC3-400V-2A | -80.020.6000.0
Контактор CEMOS-SSPHC-400V-2,5A | -80.020.6003.0
Основание DIPOS M-2 FSW | -80.060.0001.1
Основание DIPOS M-2 PT SSW | -80.060.0010.1
Основание DIPOS M-2 KSQ SSW | -80.060.0020.1
Основание DIPOS M-2 TC SSW | -80.060.0030.1
Основание DIPOS M-3 FSW | -80.060.1001.1
Основание DIPOS M-3 AKT SSW | -80.060.1010.1
Основание DIPOS M-3 AKT FSW | -80.060.1011.1
Основание DIPOS M-4 SSW | -80.060.2000.1
Основание DIPOS M-4 FSW | -80.060.2001.1
Основание DIPOS S M-4 SSW | -80.060.2010.1
Корпус DIPOS H-2-05 LG | -80.061.0010.3
Корпус DIPOS H-3-05 LG | -80.061.1010.3
Корпус DIPOS H-4-05 LG | -80.061.2010.3
Корпус DIPOS HS2L 01 LG | -80.062.0000.3
Корпус DIPOS HS2 01 LG | -80.062.0100.3
Корпус DIPOS HS3L 01 LG | -80.062.1000.3
Корпус DIPOS HS3-01 LG | -80.062.1100.3
Корпус DIPOS HS4L-01 LG | -80.062.2000.3
Колодка SF38 24V DC | -80.063.4001.1
Пластина 80.063.4009.1 | -80.063.4009.1
Колодка SF38 12V | -80.063.4021.1
Колодка для реле (48/60) V AC/DC | -80.063.4023.1
Колодка SF38 115V | -80.063.4025.1
Колодка SF38 230V | -80.063.4026.1
Соед. мостик KB SERIE 38 | -80.063.4029.1
Реле в колодку 12VDC6A | -80.063.4031.0
Реле в колодку 12VDC6A | -80.063.4031.1
Реле в колодку 24VDC6A | -80.063.4032.0
Реле в колодку 24DC6A AU | -80.063.4032.1
Реле в колодку 60VDC6A | -80.063.4034.0
Реле в колодку 60DC6A AU | -80.063.4034.1
Шильдики FLARE MOVE | -80.063.4129.3
Колодка для реле FLARE MOV 80.063.5026.1 | -80.063.5026.1
Соед. мостик KB SERIE 48 | -80.063.5029.2
Шильдик BZ SERIE 48 | -80.063.5029.3
Реле 48 24DC2W8A | -80.063.5232.2
Блок питания WRS-T115/230-300M | -81.000.3000.0
Блок питания WPS-115/230-24V1A | -81.000.3010.0
Блок питания WIPOS 24VDC/1,25A 1PH V | -81.000.6005.0
Блок питания WIPOS 24VDC/2,0A 1PH V Снят | -81.000.6010.0
Блок питания WIPOS 24VDC/2,5A 1PH H | -81.000.6021.0
Блок питания WIPOS 24VDC/5,0A 1PH V | -81.000.6030.0
Блок питания WIPOS 24VDC/5,0A 1PH H | -81.000.6031.0
Блок питания WIPOS 24VDC/10A 1PH V снято | -81.000.6040.0
Блок питания WIPOS 24VDC/10A 1PH H | -81.000.6041.0
Блок питания WIPOS 24VDC/10A 3PH V | -81.000.6043.0
Блок питания WIPOS 24VDC/20A 1PH V | -81.000.6050.0
Блок питания WIPOS 24VDC/20A 1PH H | -81.000.6051.0
Блок питания WIPOS 24VDC/20A 3PH H | -81.000.6053.0
Блок питания WIPOS 24VDC/40A 3PH H | -81.000.6063.0
Блок питания WIPOS P1 24-1.25 | -81.000.6110.0
Блок питания WIPOS P1 24-2.5 | -81.000.6120.0
Блок питания WIPOS P1 24-5 | -81.000.6130.0
Блок питания WIPOS P1 12-5 | -81.000.6132.0
Блок питания WIPOS P1 48-5 | -81.000.6134.0
Блок питания WIPOS P1 24-3.8 | -81.000.6135.0
Блок питания WIPOS P1 24-10 | -81.000.6140.0
Блок питания WIPOS P1 12-10 | -81.000.6142.0
Блок питания WIPOS P1 24-20 | -81.000.6150.0
Блок питания WIPOS P3 24-10 | -81.000.6170.0
Блок питания WIPOS P3 24-20 | -81.000.6180.0
Блок питания WIPOS P3 24-40 | -81.000.6190.0
Диодный модуль WIPOS R20 | -81.000.6200.0
Блок wipos FM 4-10 | -81.000.6210.0
Блок wipos UPS 24-30 | -81.000.6220.0
Блок питания WIPOS PB1 24-0.42 | -81.000.6300.0
Блок питания WIPOS PB1 12-0.83 | -81.000.6302.0
Блок питания WIPOS PB1 24-1.0 | -81.000.6310.0
Блок питания WIPOS PB1 24-1.5 | -81.000.6320.0
Блок питания WIPOS PB1 5-1.5 | -81.000.6321.0
Блок питания WIPOS PB1 12-2 | -81.000.6322.0
Блок питания WIPOS PB1 12-2 | -81.000.6322.0
Блок питания WIPOS PB1 24-2.5 | -81.000.6330.0
Блок питания WIPOS PB1 5-3 | -81.000.6331.0
Блок питания WIPOS PB1 12-2.75 | -81.000.6332.0
Блок питания WIPOS PB1 24-4.2 | -81.000.6340.0
Блок питания WIPOS P1 12-4.5 | -81.000.6342.0
Блок питания WIPOS PS1 24-1.25 | -81.000.6510.0
Блок питания wipos PS1 24 V DC / 2,5 A | -81.000.6520.0
Блок питания WIPOS PS1 24-2.5 | -81.000.6520.0
Блок питания WIPOS PS1 24-5 | — 81.000.6530.0
Блок питания WIPOS PS1 24-10 | -81.000.6540.0
Блок питания WIPOS PS1 24-20 | -81.000.6550.0
Блок питания WIPOS PS3 24-5 | -81.000.6560.0
Блок питания WIPOS PS3 24-10 | -81.000.6570.0
Блок питания WIPOS PS3 24-20 | -81.000.6580.0
Блок питания WIPOS PS3 24-40 | -81.000.6590.0
Реле DRA-400V-250V3А | -81.010.1000.0
Реле 24DC-1W-250V6А-F | -81.010.4100.0
Реле времени flare TIME M4-1 | -81.020.0000.0
Реле времени flare TIME M4-2 | -81.020.0001.0
Реле времени flare TIME M8-1 | -81.020.0002.0
Реле FLARETIME M8-2 | -81.020.0003.0
Реле времени flare TIME OFF-1 | -81.020.0010.0
Реле врем flare TIME TWIN-1 Pulse relay | -81.020.0011.0
Реле времени flare TIME FM15-1 (24V) | -81.020.0020.0
Реле времени flare TIME FM15-1 (230V) | -81.020.0021.0
Реле времени flare TIME HM5-1-A | -81.020.0100.0
Реле времени flare TIME HM8-2-A | -81.020.0104.0
Реле времени flare TIME HM8-2P-A | -81.020.0134.0
Реле WRS-TIMER-250V5A | -81.020.3000.0
Реле FLARE TIMER-S-250V6A | -81.020.4100.0
Реле FLARE-PID/0100-S-250V6A | -81.020.4101.0
Реле FLARE CONTROL P3-L | -81.030.0020.0
Реле FLARE-P3-LTN | -81.030.0021.0
Реле контроля flare CONTROL U-1-A | -81.030.0100.0
Реле контроля flare CONTROL I-1-A | -81.030.0110.0
Модуль cores C1 UI-B | -82.003.0110.0
Адаптер термосопротивления cores C1 PT-B | -82.003.0120.0
Адаптер термопары cores C1 TC-B | -82.003.0130.0
Модуль cores C2 M-A | -82.003.0200.0
Модуль cores C2 UI-A | -82.003.0210.0
Модуль cores C2 M2-A | -82.003.0250.0
Модуль DIPOS E-2-PT 30200 | -82.011.3002.0
Модуль DIPOS-E-2-PT 30107 | -82.011.3701.0
Модуль DIPOS E-2-PT 30207 | -82.011.3702.0
Модуль DIPOS E-2-PT 30307 | -82.011.3703.0
Модуль DIPOS E-2-PT 32007 | -82.011.3720.0
Модуль DIPOS E-2-PT 34008 | -82.011.3840.0
Модуль DIPOS E-2-PT 40100 | -82.011.4001.0
Модуль DIPOS E-2-PT 40200 | -82.011.4002.0
Модуль DIPOS E-2-PT 40307 | -82.011.4703.0
Модуль DIPOS E-2-PT 43107 | -82.011.4731.0
Модуль DIPOS E-2-TC 00308 | -82.021.0803.0
Модуль DIPOS E-2-TC 10608 | -82.021.1806.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0002 | -82.031.0002.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0005 | -82.031.0005.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0101 | -82.031.0101.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0200 | -82.031.0200.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0205 | -82.031.0205.0
Модуль DIPOS E-3-AKT 0303 | -82.031.0303.0
Модуль UET +- 10 V | -82.041.0100.0
Модуль UET Teach 0…20 mA | -82.041.0311.0
Модуль UET +- 20 mA | -82.041.0400.0
Модуль DIPOS E-2-KSQ | -82.081.0000.0
Модуль RICOS: BC-DP | -83.030.0000.1
Модуль RICOS: EC-DP | -83.030.0001.1
Разъем RICOS 83.030.0010.0 | -83.030.0010.0
Разъем BUS CONNECTOR 83.030.0011.0 | -83.030.0011.0
Разъем BUS CONNECTOR 83.030.0012.0 | -83.030.0012.0
Модуль RICOS: COM-DP 16I | -83.030.1000.1
Модуль RICOS: COM-DP 8I/O | -83.030.1100.1
Модуль RICOS: COM-DP16O | -83.030.1200.1
Модуль RICOS: COM-DP 8I 8I/O | -83.030.1300.1
Модуль RICOS: BC-S | -83.031.0000.1
Модуль RICOS: EC-S | -83.031.0001.1
Модуль RICOS: COM-S 16I | -83.031.1000.1
Модуль RICOS: COM-S 8I/O | -83.031.1100.1
Модуль RICOS: COM-S 16O | -83.031.1200.1
Модуль RICOS: COM-S 8I 8I/O | -83.031.1300.1
Модуль RICOS: BC-DEVICENET | -83.032.0000.1
Модуль RICOS: EC-DEVICENET | -83.032.0001.1
Модуль RICOS: COM-DN 16I | -83.032.1000.1
Модуль RICOS: COM-DN 8I/O | -83.032.1100.1
Модуль RICOS: COM-DN 16O | -83.032.1200.1
Модуль RICOS: COM-DN 8I 8I/O | -83.032.1300.1
Модуль RICOS: BC-CANOPEN | -83.033.0000.1
Модуль RICOS: EC-CANOPEN | -83.033.0001.1
Модуль RICOS: COM-CO 16I | -83.033.1000.1
Модуль RICOS: COM-CO 8I/O | -83.033.1100.1
Модуль RICOS: COM-CO 16O | -83.033.1200.1
Модуль RICOS: COM-CO 8I 8I/O | -83.033.1300.1
Модуль RICOS: BC-Ethernet | -83.034.0000.1
Модуль RICOS: BC-Ethernet PLC | -83.034.0010.1
Модуль RICOS: 16I | -83.035.3000.1
Модуль RICOS: 8I/O | -83.035.3100.1
Модуль RICOS: 16O | -83.035.3200.1
Модуль RICOS: 8O NEG | -83.035.3210.1
Модуль RICOS: 8O DC 2A | -83.035.3220.1
Модуль RICOS: 8I 8I/O | -83.035.3300.1
Модуль RICOS: 4AI/±10 В | -83.035.4000.1
Модуль RICOS: 4AI/0…10 V | -83.035.4001.1
Модуль RICOS: 4AI/0–20 мА | -83.035.4010.1
Модуль RICOS: 4AI/4–20 mA | -83.035.4011.1
Модуль RICOS: 4AI Pt100 | -83.035.4040.1
Модуль RICOS: 4AI TC | -83.035.4050.1
Блок RICOS: 4AI4AO/±10 В | -83.035.4100.1
Модуль RICOS: 4AI4AO/0…10 В | -83.035.4101.1
Модуль RICOS: 4AIAO/0–20 мА | -83.035.4110.1
Модуль RICOS: 4AIAO/4–20 мА | -83.035.4111.1
Модуль RICOS: 4I AC 115 В | -83.035.5000.1
Модуль RICOS: 4I AC 230 В | -83.035.5005.1
Модуль RICOS: 4O RELAY | -83.035.5200.1
Модуль RICOS: COUNTER | -83.035.5400.1
Модуль RICOS: POSITION | -83.035.5410.1
Модуль RICOS: RS 232/RS 485 | -83.035.5420.1
Модуль RICOS TP: PS-24VDC | -83.039.0100.0
Модуль RICOS TP: PC-Ethernet | -83.039.0111.0
Модуль RICOS TP: BC-CAN | -83.039.0120.0
Модуль RICOS TP: BC-DP | -83.039.0121.0
Модуль RICOS TP: BC-MVB | -83.039.0122.0
Модуль RICOS TP: 83.039.0130.0 | -83.039.0130.0
Модуль RICOS TP 8I DC 110V | -83.039.0131.0
Модуль RICOS TP: 8O DC 24V/1A | -83.039.0140.0
Модуль RICOS TP 4AI/PT100 | -83.039.0150.0
Модуль RICOS TP 4AI2AO U/I | -83.039.0170.0
Модуль wieTAM BLOCK/1 | -84.990.0111.0
Модуль wieTAM GT TNC | -84.990.0540.0
Модуль wie TAP GT TNS | -84.990.0560.0
Модуль wieTAP GT275FM | -84.990.0680.0
Модуль wieTAP R230FM | -84.990.1100.0
Модуль wieTAM BCT VT AD 24V | -84.991.8402.0
Модуль wieTAM GASABLEITER | -84.991.9502.0
Модуль wieTAM ERD.KLEMMENSATZ | -84.991.9505.0
Модуль wieTAM BCT BASIS | -84.991.9506.0
Модуль wieTAM BCT SP | -84.991.9506.1
Модуль wieTAM BCT SC | -84.991.9506.2
Модуль wieTAM EMV FEDERKLEMME | -84.991.9508.0
Модуль wieTAM ME 24V DC | -84.991.9523.0
Модуль wieTAM MD24DC | -84.991.9543.0
Модуль wieTAM CME/C 24V DC 1 D | -84.991.9562.2
Модуль wieTAM BE24VDC | -84.991.9623.0
Модуль wieTAM BE/C24VDC | -84.991.9662.0
Корпус 86.010.0053.0 | -86.010.0053.0
Реле контроля DHU-400V-250V4A | -86.030.6353.0
Корпус 87.010.0053.0 | -87.010.0053.0
Корпус 87.020.0053.0 | -87.020.0053.0
Корпус 87.030.0053.0 | -87.030.0053.0
Реле контроля DHU-U-400V-250V4А | -87.030.6353.0
Реле контроля DSU-400V-250V4А | -87.030.6453.0
Корпус 87.040.0053.0 | -87.040.0053.0
Корпус 87.060.0053.0 | -87.060.0053.0
Корпус 87.070.0053.0 | -87.070.0053.0
Корпус 87.080.0053.0 | -87.080.0053.0
Корпус 87.090.0053.0 | -87.090.0053.0
Реле TMS-101-250V5A | -87.110.6253.0
Модуль BUCHSE D-SUB 9 | -87.200.2200.3
Модуль BUCHSE D-SUB 15 | -87.200.2201.3
Модуль BUCHSE D-SUB 25 | -87.200.2202.3
Модуль BUCHSE D-SUB 37 | -87.200.2203.3
Модуль STECKER D-SUB 9 | -87.200.2205.3
Модуль STECKER D-SUB 15 | -87.200.2206.3
Модуль PLUG D-SUB 25 | -87.200.2207.3
Модуль STECKER D-SUB 37 | -87.200.2208.3
Модуль STECKER D-SUB 50 | -87.200.2209.3
Модуль FLK-SR 40 | -87.210.2208.3
Основание M-PB 4 SP | -87.220.0753.3
Основание M-PB 8 SP | -87.220.0853.3
Основание M-PB 1 SR | -87.220.1353.3
Основание M-PB 4 SG | -87.220.1453.3
Основание M-PB 8 SG | -87.220.1553.3
Реле RAB-SS 4 | -87.220.1853.0
Реле RAB-F-SS-8 | -87.220.1953.3
Реле RAB-FSS 16 | -87.220.2253.3
Реле RAB-SS 4/2 | -87.220.4753.3
Реле RAB-SS 8/2 | -87.220.4853.3
Реле R12-12V-W-LED | -87.220.7553.0
Блок питания FSR-28VAC-24V1A | -87.230.0753.0
Блок питания FSR-38VDC-24V3A | -87.230.1953.0
Реверсивный контактор 4Q DC24V 2A | -99.801.3900.9
Реле безопасности SA-BM-S1-4EKL-A | -R1.180.0010.0
Реле безопасности SA-BM-S1-4EKL-A | -R1.180.0030.0
Модуль SA-BS-S1-4EKL-A5S | -R1.180.0040.0
Входной модуль SA-IN-S1-K-A | -R1.180.0070.0
Выходной модуль SA-OR-S1-4RK-A | -R1.180.0080.0
Шинный соединитель SA-PROFIBUS-DP-A | -R1.180.0090.0
Выходной модуль SA-OR-S2-4RK-A | -R1.180.0120.0
Реле безопасности SCI1001S-A DC 24V | -R1.180.0120.1
Шинный соединитель SC-PROFIBUS-DP-A | -R1.180.0150.0
Реле безопасности SCB1001S-A DC 24V | -R1.180.0170.1
Реле безопасности SCB1001SL-A 3s DC | -R1.180.0180.1
Реле безопасности SA-BM-S1-4EKL-C | -R1.180.0360.0
Реле без. SNO 2002 DC24V Obsolete | -R1.188.0230.3
Реле без. SNO 2002 AC24V Obs./снято | -R1.188.0250.3
Реле без. SNO 2002AC230V Obs/снято. | -R1.188.0270.3
Реле без. SNO1002 AC230V Obs/снято | -R1.188.0320.3
Реле безопасности SNO2005 DC24V | -R1.188.0350.1
Реле безопасности SNO2005 AC230V | -R1.188.0380.1
Реле безопасности SNO2005 24 AC 24V | -R1.188.0390.1
Реле безопасности SNO4003K AC/DC 24V | -R1.188.0400.1
Реле без. SNO2004KAC/DC24V Obs./снято | -R1.188.0410.3
Реле безопасности SNZ4052K AC/DC 24V 50 | -R1.188.0450.1
Реле безопасности SNE4004KV-A 0,5S | -R1.188.0460.0
Реле безопасности SNO4003K-A AC/DC 24V | -R1.188.0500.1
Реле безопасности SNE4004K AC/DC 24 | -R1.188.0520.0
Реле SNZ4052K-A AC/DC | -R1.188.0530.1
Реле безопасности SNE4004K — A DC 24 | -R1.188.0550.0
Реле безопасности SNE4004KV 3S DC24 | -R1.188.0580.0
Реле безопасности SNE4004K-A AC/DC | -R1.188.0590.0
Реле безопасности SNV4063KL DC 24V | -R1.188.0610.0
Реле безопасности SNV4063KL-A 3S DC | -R1.188.0620.0
Реле безопасности SNV4063KL 30S DC | -R1.188.0630.0
Реле безопасности SNV4063KL-A 30S | -R1.188.0640.0
Реле безопасности SN04062K AC/DC 24V | -R1.188.0690.2
Реле безопасности SNO4062K-A AC/DC | -R1.188.0700.2
Реле безопасности SNM4001S_DC_24V_(A) | -R1.188.0740.0 obs
Реле безопасности SNL4062K DC24V | -R1.188.0750.1
Реле безопасностSNV4063KL-107 150S DC24V | -R1.188.0850.0
Реле безопасности SNO4003K AC115V | -R1.188.0880.1
Реле безопасности SNO4003K AC230V | -R1.188.0890.1
Реле безопасности SNO4063K AC/DC 24 | -R1.188.0960.0
Реле безопасности SNO4063K AC 230V | -R1.188.0980.0
Реле безопасности SNO4063K-A AC | -R1.188.1000.0
Реле безопасности SNO4063KM AC/DC24 | -R1.188.1270.0
Реле безопасности SNE4008S Сняты с произ | -R1.188.1290.0
Реле безопасности SNE4003K DC 24V(A | -R1.188.1330.0
Реле безопасности SNA4063K AC 230V | -R1.188.1430.0
Реле безопасности SNA 4063K-A AC 230V | -R1.188.1460.0
Реле безопасности SNA 4063K DC 24V | -R1.188.1620.0
Реле безопасности SNA4043K AC/DC 24V (A) | -R1.188.1680.0
Реле безопасности SNA 4043K AC 230V | -R1.188.1710.0
Реле безопасности SNA4044K AC/DC 24 | -R1.188.1730.0
Реле безопасности SNA4064K AC/ DC 24V (A | -R1.188.1770.0
Реле безопасности SNV4076SL-A 3S AC | -R1.188.2040.0
Реле безопасности SNV4076SL 30S AC | -R1.188.2060.0
Реле безопасности SNV 4074SL 30S DC 24V | -R1.188.2150.0
Реле безопасности SNV 4074SL 30S 220V | -R1.188.2330.0
Реле безопасности SNA 4043 KM | -R1.188.3100.0
Реле безопасности SNE4028S-A | -R1.188.3120.0
Реле безопасности SNO 4083KM-A | -R1.188.3590.0
Реле безопасности SNO 4083KM-C DC 24V | -R1.188.3600.0
Реле безопасности SNO 1012K-A | -R1.188.3740.0
Реле безопасности SNO 1012K-C | -R1.188.3750.0
Контроллер SP-SCON-P1-K | -R1.190.0010.0
Модуль вх/вых SP-SDIO84-P1-K-A | -R1.190.0030.0
Модуль входов SP-SDI8-P1-K-A | -R1.190.0050.0
ПО SP-PLAN | -R1.190.0070.0
Память SP-MEMORY | -R1.190.0080.0
Кабель SP-CABLE1 | -R1.190.0090.0
Набор SP-PRO-STARTER-SET | -R1.190.0100.0
Контактный блок SNH 0001 | -R1.200.0001.0
Контактный блок SNH 0002 | -R1.200.0002.0
Контактный блок SNH 0003 | -R1.200.0003.0
Контактный блок SNH 0011 | -R1.200.0011.0
Контактный блок SNH 0012 | -R1.200.0012.0
Контактный блок SNH 0013 | -R1.200.0013.0
Контактный блок SNH 0021 | -R1.200.0021.0
Контактный блок SNH 0022 | -R1.200.0022.0
Контактный блок SNH 0023 | -R1.200.0023.0
Контактный блок SNH 0031 | -R1.200.0031.0
Контактный блок SNH 0032 | -R1.200.0032.0
Контактный блок SNH 0033 | -R1.200.0033.0
Кнопочный элемент SNH 0100 | -R1.200.0100.0
Кнопочный элемент SNH 0200 | -R1.200.0200.0
Кнопочный элемент SNH 0300 | -R1.200.0300.0
Кнопочный элемент SNH 0400 | -R1.200.0400.0
Кнопочный элемент SNH 0500 | -R1.200.0500.0
Кнопочный элемент SNH 0600 | -R1.200.0600.0
Кнопочный элемент SNH 0700 | -R1.200.0700.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1101 | -R1.200.1101.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1102 | -R1.200.1102.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1111 | -R1.200.1111.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1112 | -R1.200.1112.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1121 | -R1.200.1121.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1122 | -R1.200.1122.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1131 | -R1.200.1131.0
Кнопка аварийного откл. SNH 1132 | -R1.200.1132.0
Корпус SNH 6001 для кнопки | -R1.200.6001.0
Таймер DZ52-SG 60H AC 230V не поставляет | -R2.021.0020.0
Таймер DZ52-SG 30H AC 23 не поставляется | -R2.021.0030.0
Таймер DZ52-SL 30H AC не поставл | -R2.024.0080.0
Таймер DZ52-SL 30H AC 23 не поставл | -R2.024.0630.0
Таймер DZ12-SL 12min AC230V не поставл | -R2.024.0850.0
Таймер DZ72-S 60H AC230V не поставл | -R2.024.0880.0
Таймер DZ72-S 30H AC не поставл | -R2.024.0910.0
Таймер DZ52-SL 60H AC 42 не поставл | -R2.024.0950.0
Таймер DZ74-2S 30H A / не поставл | -R2.024.0980.0
Таймер DZ12-SL 12s AC230V не поставл | -R2.024.1000.0
Таймер DZN 52-SL 30H AC 230V не поставл | -R2.024.1030.0
Таймер DZR13-SL-196/8 72H AC230V50HZ/НЕТ | -R2.024.1250.0
Таймер DZR13-SL-196/5 26 H AC230V50HZ/НЕ | -R2.024.1260.0
Таймер DZ521L 100S AC230V / не поставл | -R2.024.1410.0
Таймер DZR12-SL 3S AC 230V / не поставл | -R2.024.1500.0
Таймер SZA521 60H AC230V / не поставл | -R2.026.0040.0
Таймер SZA52-S 60H AC230V / не поставл | -R2.026.0070.0
Таймер SZA 52-S 1000S AC 110-115V / НЕТ | -R2.026.0100.0
Таймер SZA 52-S 1000S AC 230V / не поста | -R2.026.0160.0
Таймер SZA52 60H AC 110-115V / не постав | -R2.026.0200.0
Таймер SZA52 60H AC 230V / не поставл | -R2.026.0220.0
Таймер SZA521 1000s AC 230V / не поставл | -R2.026.0230.0
Таймер SZA54-2S 60H AC230V / не поставл | -R2.026.0330.0
Таймер DZA521L 60H AC230V / не поставл | -R2.027.0010.0
Таймер DZA52SL 60H AC/230V / не поставля | -R2.027.0050.0
Таймер DZA52SL 30H AC/230V / не поставля | -R2.027.0070.0
Таймер DZA 52-SL 1000s AC230V / не поста | -R2.027.0090.0
Таймер DZAN52-SL 1000S A / не поставляет | -R2.027.0190.0
Таймер DZA52L 60H AC 24V / не поставляет | -R2.027.0200.0
Таймер DZA53-SL 60H AC /не поставляется | -R2.027.0260.0
Таймер DZA52-SL 60H AC /не поставляется | -R2.027.0330.0
Таймер DZD72SLK 99,99H AC 220-240V | -R2.054.0010.0
Таймер KZD31K 9999S AC 230V | -R2.054.0110.0
Таймер DZD92L 100H AC115V | -R2.054.0300.1
Таймер DZD92L AC230V | -R2.054.0310.1
Таймер DZD92L AC24V | -R2.054.0320.1
Таймер DZD92L 100H DC24V | -R2.054.0340.1
Таймер KZT510K 10H AC/DC | -R2.060.0010.1
Таймер KZT510K 10H AC | -R2.060.0020.1
Таймер NGD31 100S AC/DC | -R2.062.0010.0
Таймер NGD 31 30S AC/DC 24-240V | -R2.062.0040.0
Таймер DGD32 100S AC/DC 24-240V | -R2.062.0050.0
Таймер UZD51 999,9H АС/DC24V | -R2.063.0010.0
Таймер UZD 51 AC100-240V | -R2.063.0020.0
Таймер NGZ11 1000S AC/DC 24-240V | -R2.064.0010.0
Таймер NGZ11 100H AC/DC 24-240V | -R2.064.0020.0
Таймер NGZ11 100S AC/DC 24-240V | -R2.064.0030.0
Таймер NGZ11 10H AC/DC 24-240V | -R2.064.0040.0
Таймер NGZ11 10MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0050.0
Таймер NGZ11 10S AC/DC 24-240V | -R2.064.0060.0
Таймер NGZ11 1S AC/DC 24-240V | -R2.064.0070.0
Таймер NGZ11 300S AC/DC 24-240V | -R2.064.0080.0
Таймер NGZ11 30H AC/DC 24-240V | -R2.064.0090.0
Таймер NGZ11 30MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0100.0
Таймер NGZ11 30S AC/DC 24-240V | -R2.064.0110.0
Таймер NGZ 11 3S AC/DC 24-240V | -R2.064.0120.0
Таймер NGZ11 30MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0130.0
Таймер NGZ12 1000S AC/DC 24-240V | -R2.064.0150.0
Таймер NGZ12 100H AC/DC 24-240V | -R2.064.0160.0
Таймер NGZ12 100S AC/DC 24-240V | -R2.064.0170.0
Таймер NGZ12 10H AC/DC 24-240V | -R2.064.0180.0
Таймер NGZ12 10MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0190.0
Таймер NGZ12 10S AC/DC 24-240V | -R2.064.0200.0
Таймер NGZ12 1S AC/DC 24-240V | -R2.064.0210.0
Таймер NGZ12 300S AC/DC 24-240V | -R2.064.0220.0
Таймер NGZ12 30H AC/DC 24-240V | -R2.064.0230.0
Таймер NGZ12 30MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0240.0
Таймер NGZ12 30S AC/DC 24-240V | -R2.064.0250.0
Таймер NGZ12 3S AC/DC 24-240V | -R2.064.0260.0
Таймер NGZ12 60MIN AC/DC 24-240V | -R2.064.0270.0
Таймер NGZ12-S 300S AC/DC 24-240V | -R2.064.0350.0
Таймер NGZP31 100S AC/DC 24-240V | -R2.064.0440.0
Таймер NGZP31 10S AC/DC 24-240V | -R2.064.0470.0
Таймер NGZP31 1S AC/DC 24-240V | -R2.064.0480.0
Таймер NGZP31 300S AC/DC 24-240V | -R2.064.0490.0
Таймер NGZP31 30S | -R2.064.0520.0
Таймер NGZP31 3S AC/DC 24-240V | -R2.064.0530.0
Таймер NGZP32 100S | -R2.064.0570.0
Таймер NGZP32 10S | -R2.064.0600.0
Таймер NGZP32 1S | -R2.064.0610.0
Таймер NGM1002 300H AC/DC 24-240V | -R2.065.0010.0
Таймер NGM1003 AC/DC 24-240V | -R2.065.0020.0
Таймер NGM1004 300H AC/DC 24-240V | -R2.065.0030.0
Таймер NGM1600 AC/DC 24-240V | -R2.065.0040.0
Таймер NGMP1001 300H AC/DC 24-240V | -R2.065.0050.0
Таймер NGZ71 AC/DC 24-240V | -R2.065.0060.0
Таймер NGZ710 300H AC/DC 24-240V | -R2.065.0070.0
Таймер NGZ72 AC/DC 24-240V | -R2.065.0080.0
Таймер NGZ720 300H AC/DC 24-240V | -R2.065.0090.0
Таймер NGZ72-S AC/DC 24-240V | -R2.065.0100.0
Таймер NGZP71 AC/DC 24-240V | -R2.065.0110.0
Таймер NGZP72 AC/DC 24-240V | -R2.065.0120.0
Таймер NGZP72-S AC/DC 24-240V | -R2.065.0130.0
Таймер KZL71 120H Снята с производства | -R2.066.0010.0
Таймер KZL72 120H AC/DC 24-230V | -R2.066.0020.0
Таймер KZL 91 24-230VAC/DC | -R2.066.0030.1
Таймер KZL 92 24-230VAC/DC | -R2.066.0040.0
Таймер NGZ110 5-100s | -R2.067.0020.0
Таймер NGZ 110 0,5-10s | -R2.067.0050.0
Таймер NGZ110 15-300s | -R2.067.0110.0
Таймер NGZ110 30S AC230V | -R2.067.0140.0
Таймер NGZ 310 5-100s | -R2.067.0280.0
Таймер NGZ 310 0.5-10s | -R2.067.0310.0
Таймер NGZ 310 15-300s | -R2.067.0330.0
Таймер NGZ 310 1.5-30s | -R2.067.0360.0
Таймер NGZ310 60MIN AC/ | -R2.067.0380.0
Таймер NGZ 320 1.5-30s | -R2.067.0490.0
Таймер NGZ 320 0.15-3s | -R2.067.0500.0
Таймер NLC71 AC/DC 24-240V 50-60HZ | -R2.068.0010.0
Таймер NLC72 AC/DC 24-240V 50-60HZ cнят | -R2.068.0020.0
Таймер NLC91 AC/DC 24-240V 50-60HZ | -R2.068.0040.0
Таймер NLC92-S AC/DC 24-240V 50-60HZ | -R2.068.0060.0
Таймер NGB 11 0.5 S/0.5SA | -R2.105.0010.0
Таймер NGW11 10S AC/DC 24-240V | -R2.105.0050.0
Таймер NGW11 30s AC/DC 24-240V | -R2.105.0060.0
Таймер KPT 11 KD 230VAC 24VAC/DC | -R2.111.0020.3
Таймер KPT 31 KD | -R2.111.0050.1
Таймер SSY12 0.5S AC/DC 230V | -R2.133.0010.0
Таймер KSY51 0,5S AC/DC 230V | -R2.135.0020.0
Таймер NGY11 0,5S AC/DC 24-240V | -R2.135.0030.0
Таймер NGY31 30S AC/DC 24-240V | -R2.135.0140.0
Таймер NGY52 0,5S AC/DC 24-240V | -R2.135.0170.0
Таймер NGY71 AC/DC 24-240V | -R2.135.0180.0
Таймер NGYP72-S 300H AC/DC 24-240V | -R2.135.0320.0
Реле SSP43-119 DC 220V не поставляется | -R2.152.0060.0
Реле SSP34 AC 230V / не поставляется | -R2.152.0070.0
Реле SSP33 AC 230V / не поставляется | -R2.152.0170.0
Реле SSP56 AC 230V / не поставляется | -R2.153.0010.0
Реле SSP72 AC 230V / не поставляется | -R2.153.0020.0
Реле SSP56 AC 230V60 Hz / не поставляетс | -R2.153.0030.0
Реле SSP56 AC 110V50Hz / не поставляется | -R2.153.0050.0
Реле SSP72 AC 110-115V / не поставляется | -R2.153.0100.0
Реле NGS 12 220-240V | -R2.154.0020.0
Реле NGS12 AC/DC 24V | -R2.154.0030.0
Таймер KSP 12 24VAC/DC | -R2.156.0010.2
Таймер SSF32 AC 230V 50- / не поставляет | -R2.172.0020.0
Таймер SSF 52 AC 110 — 120 V / не поста | -R2.172.0050.0
Таймер SSF52 AC 230V 50-60HZ / не постав | -R2.172.0090.0
Таймер NGF52 AC/DC 24-240V | -R2.173.0030.0
Таймер KID 31 K 24V | -R2.213.0010.0
Таймер SID32 99IMP AC 220-240V | -R2.213.0020.0
Таймер SID32 99IPM AC110/127V | -R2.213.0030.0
Таймер KID31K | -R2.213.0040.0
Таймер SID32 | -R2.213.0050.0
Таймер UID51 AC24V | -R2.213.0060.0
Таймер UID 51 AC 110-240V | -R2.213.0070.0
Реле контроля SAM 1001 AC 220 V | -R3.183.0010.0
Реле контроля SAM 1001 AC 380-415 V | -R3.183.0020.0
Реле контроля SAM1001 AC 440- | -R3.183.0030.0
Реле контроля SPW1004 3AC 380-415V | -R3.183.0040.0
Реле контроля SPW1005 3AC 380-415V | -R3.183.0050.0
Реле контроля SAP1002 3AC 380-415V | -R3.183.0080.0
Релее контроля SAP1003 3AC 440- | -R3.183.0100.1
Реле контроля SUW1001 AC 230V | -R3.184.0010.0
Реле контроля SUW1001 AC/DC 24V | -R3.184.0020.0
Реле контроля SUW3001 3AC 400V | -R3.184.0030.0
Реле контроля SXT12 AC 220-240V | -R3.185.0030.0
Реле контроля SXT12 AC0,5-5А AC220-240V | -R3.185.0040.0
Реле контроля SXT12 DC 0,5-5А AC220-240V | -R3.185.0050.0
Реле контроля AC1-10А AC220-240V | -R3.185.0060.0
Реле SXT12 AC DC1-10А AC220-240V | -R3.185.0070.0
Реле контроля SXT32 AC0,1-1А AC220-240V | -R3.185.0080.0
Реле контроля SXT12 DC0,1-1А AC220-240V | -R3.185.0090.0
Реле SXT12 AC0,01-0,1А AC220-240V | -R3.185.0100.0
Реле контроля SXT32 DC5-50V AC220-240V | -R3.185.0130.0
Реле контроля SXT12 DC0,5-5V AC220-240V | -R3.185.0140.0
Реле контроля SXT32 AC 220-240V | -R3.185.0150.0
Реле контроля SXT12 AC0,05-5А AC220-240V | -R3.185.0170.0
Реле контроля SXT32 DC2-20mА AC220-240V | -R3.185.0180.0
Реле SIM1001 AC/DC 0,1-15А AC 230-240V | -R3.185.0200.0
Реле SIM 1001 2-500мА AC/DC 230V | -R3.185.0210.0
Реле SUM1001 AC/DC 0,5-500V AC 230V | -R3.185.0220.0
Реле контроля SBW1005(B) 3AC400V | -R3.185.0260.1
Реле SIM 1001 2-500мА AC 24V | -R3.185.0280.0
Реле SUM1001 AC/DC 0,5-500V AC 115V | -R3.185.0290.0
Реле контроля SIM 1001-104 AC220-240V | -R3.185.0300.0
Реле NMI1001 AC/DC 2-500мА DC 24V | -R3.185.0350.0
Реле NMI1001 AC/DC 2-500мА AC 230-240V | -R3.185.0360.0
Реле NMI1001 AC/DC 0,1-15A DC 24V | -R3.185.0390.0
Реле NMI1001 AC/DC 0.1-15А AC 230V | -R3.185.0400.0
Реле NMU 1001 AC/DC 0,5-500V DC 24V | -R3.185.0430.0
Реле NMU 1001 AC/DC 0,5-500V AC 230-240V | -R3.185.0450.0
Реле контроля SMS1005 AC220-240V | -R3.186.0010.2
Реле контроля SMS1002 | -R3.186.0040.3
Реле контроля SMS1002-101 DC 24 | -R3.186.0070.3
Реле контроля SWT 1001 AC 220-240V | -R3.187.0010.1
Реле контроля STW1101 AC 220- | -R3.187.0030.0
Реле контроля STW1102 AC 220- | -R3.187.0040.0
Реле контроля KST12 AC 220-240V | -R3.191.0010.0
Реле контроля NLT1003 | -R3.194.0040.0
Модуль Schleicher: UST21 | -R4.315.0180.0
Schleicher: FBK 32/S | -R4.343.0010.0
Schleicher: XNT24 | -R4.390.0010.0
Schleicher: XCS20P | -R4.391.0030.0
Schleicher: X14DI | -R4.392.0010.0
Schleicher: X14DO | -R4.392.0020.0
Schleicher: контроллер XCx 300 | -R4.503.0200.0
Контроллер Microline MCS20-20R 365 385 | -R5.365.0070.0
Корпус R9.210.0160.0 | -R9.210.0160.0
Корпус R9.210.0170.0 | -R9.210.0170.0
Корпус R9.210.0180.0 | -R9.210.0180.0
Корпус R9.210.0190.0 | -R9.210.0190.0
Корпус R9.210.0200.0 | -R9.210.0200.0
Потенциометр FP10k | -R9.211.0010.0
Монтажное основание AT8-DF8S | -R9.211.0060.0
Цоколь AT8-RR | -R9.211.0070.0
Цоколь B5 | -R9.211.0080.0
Крышка V4 | -R9.211.0170.0
Сальник Z2 | -R9.211.0180.0
Цоколь B7 | -R9.211.0200.0
Заглушка DA1 | -R9.211.0230.0
Цоколь B9 | -R9.211.0240.0
Цоколь B8 | -R9.211.0250.0
Пластина монтажная BT421 | -R9.211.0260.0
таймер: Lockable cover V2 | -R9.211.0270.0
Заглушка для модулей электроники SA | -R9.211.0430.0
Штырь Z5.563.0453.0 | -Z5.563.0453.0
Реле M-IAC 24 | -Z5.580.7800.0
Реле M-IDC 24 | -Z5.580.8100.0
Реле OAC 3-32V/24-280V | -Z8.000.0156.9
Реле ODC 3-32V/3-60V | -Z8.000.0169.8
Реле ODC 3-32V/3-200V | -Z8.000.0169.9
Соед. мостик VBRM3.3 | -Z8.000.0200.8
Боковая крышка EKAP Blue | -Z8.000.0202.2
Соед. мостик VBK 6 2 Blue | -Z8.000.0202.4
Соед. мостик DIPOS JB 4,3 | -Z8.000.0229.5
Модуль ELECTRONICS: AKT 4-20mA/0…10 V | -57.806.0853.0
Модуль ELECTRONICS: AKT 0…10V/4-20mA | -57.806.0953.0
Интерфейс BUS COUPLING UNIT RICOS EC-DP | -80.030.0001.1
Модуль 80.063.5026.4 | -80.063.5026.4
Модуль 80.063.5102.4 | -80.063.5102.4
Relay 24 V DC | -80.063.5132.2
WIENET UMS 6 83.040.0000.0 | -83.040.0000.0
WIENET UMS 6-L | -83.040.0000.1
WIENET UMS 8 83.040.0001.0 | -83.040.0001.0
IP SWITCH WIENET UMS 8-2G | -83.040.0103.0
IP SWITCH WIENET UMS 8G | -83.040.0106.0
Модуль SBS-4SI-230V6,3A | -87.010.7453.0
Модуль SBS-4SI-24V6,3A | -87.010.7653.0
Модуль UNIVERSAL-S5 | -87.222.6353.0
Модуль релейный 24VDC-400VAC-500MA | -99.800.1332.1
Корпус WEB 1002: 07.310.9653.0 | -07.310.9653.0