## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 395
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора
1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 400 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 3 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 321 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.03-020-К1-И-С321-3-400 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 4 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
2 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 250 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 321 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-250 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
3 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 320 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 321 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-320 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
4 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 400 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8 ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 321 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-400 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
5 | Концевой выключатель | Siemens 3SE5112-0CH50 |  | шт. | 2
6 | Оценочный модуль | MS96-12R/24V |  | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ТУРК РУС". Г. МОСКВА
7 | Блок питания | D-NG 24/05 |  | шт. | 2 |  |  |  | DURAG Gmbh
8 | Sitop psu100m 20a стабилизированный блок питания, ввод: ~120-230 в или =110-220 в, выход: =24 в/20 a | 6EP1336-3BA10 |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
9 | Sitop power dc-ups-модуль 24в/15а, без интерфейсов, входное напряжение =24в/16а, выход =24в/15а | 6EP1931-2EC21 |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
10 | Sitop pse202u, модуль резервирования вход/выход: =24 в/40 a | 6EP1961-3BA21 |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
11 | Оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 1 стеклянным foc-интерфейсом | 6GK1503-2CB00 |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
12 | Оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянными foc-интерфейсами | 6GK1503-3CB00 |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
13 | Активное многоканальное интерфейсное устройство, преобразующим уровни высоковольтных дискретных сигналов 220 VAC к нормированным уровням 0/24 VDC | IMA16RM-220VAC |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
14 | Активное многоканальное интерфейсное устройство, преобразующим уровни высоковольтных дискретных сигналов 220 VDC к нормированным уровням 0/24 VDC | IMA16RM-220VDC |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
15 | Активное многоканальное интерфейсное устройство, преобразующим уровни сигналов 0/24 VDC к нормированным уровням 0/24 VDC с введением высоковольтной гальванической развязки (5000 VAC) между входом и выходом | IMA16RM-24R |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
16 | 16-канальное интерфейсное устройство, преобразующим уровни слаботочных управляющих дискретных сигналов 24 VDC в релейный сигнал управления дискретным периферийным устройством с высоковольтной гальванической развязкой нагрузки и управляющего устройства (электромагнитное реле) | OMA16UM (REL) |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
17 | 16-канальное интерфейсное устройство, преобразующим уровни слаботочных управляющих дискретных сигналов 24 VDC в релейный сигнал управления дискретным периферийным устройством с высоковольтной гальванической развязкой нагрузки и управляющего устройства (транзисторное реле) | OMA16UM (SSR) |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
18 | Модуль распределения и контроля питания 24VDC на 16 выходных каналов с контролем наличия короткого замыкания на выходе каждого канала | UM-DBC16М |  | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика"
19 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НСХ: К,1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 500 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 8ММ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩ. ГИЛЬЗОЙ: ШТУЦЕР М20Х1.5 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХА 01.10-020-К1-И-С10-8-500 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
20 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...1100 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 3150 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-3150 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
21 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-10. НСХ: L, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...600 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1000 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 10 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ 12Х18Н10Т IP55 УХЛ2 | КТХК 01.09-020-К2-И-С10-10-1000 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
22 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ ЮНКЖ 031.27-20. НСХ: К, 1ЧЭ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -40...800 °С МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1250 ММ. ДИАМЕТР ЧЕХЛА: 20 ММ. УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М27Х2 МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА: СТАЛЬ AISI 310 IP55 УХЛ2 | КТХА 01.06-020-К1-И-Т310-20-1250 | ТУ 4211-001-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
24 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М КЛАСС ДОП.: В, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...180 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 8 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 120 ММ, IP65, УХЛ2 УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСМТ 101-020-50М-В4-8-120 | ТУ 4211-004-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
25 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М КЛАСС ДОП.: В, 1ЧЭ, СХ. СОЕД.: 4-Х ПР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -50...180 °С НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР РАБ. ЧАСТИ: 8 ММ МОНТАЖНАЯ ДЛИНА: 1000 ММ, IP65, УХЛ2 УСТАНОВКА В ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ: ШТУЦЕР М20Х1.5 | ТСМТ 101-020-50М-B4-10-1000 | ТУ 4211-004-10854341-07 | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
26 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -0.15...0.1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.2% | EJA120A-EES5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО "ТЕХНОСИСТЕМЫ" Г.НОВОСИБИРСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
27 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -1.6...0 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/Т82/В30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
28 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -3...1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-EHS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -9...1 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.075% | EJA110A-EMS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
31 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0-1.6 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA130A-EHS5C-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
32 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: -0.4...1.2 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (-0.4/1.2 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
33 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0-2.5 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.085% | EJA130A-EZS5Z-69DN/QR/ШР/TS2/B30-02-Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
34 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJA530A-EAS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
35 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0/1.6 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/1.6 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
36 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0/2.5 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/2.5 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 4 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
37 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJA530A-EBS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
38 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJA530A-EDS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
39 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0...0.6 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/0.6 МПа) -M20X1.5/ Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
40 | МАНОМЕТР. ШКАЛА:0...1.6 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1.6 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
41 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0...2.5 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/2.5 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
42 | 180 | WIKA 232.50.100-P (0/4 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
43 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…1 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
44 | Микроволновый сигнализатор уровня Передатчик VEGAMIP T61, передающий блок | MPT61.XXAGA1TАMX/TS2/Z | Производителя | шт. | 2 |  |  |  | ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Г. МОСКВА | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
45 | ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПОТОКА МАСЛА ПОГРУЖНОЙ | FCS-G1/2A4-NA-H1141 | Производителя | шт. | 3 |  |  |  | ООО "ТУРК РУС". Г. МОСКВА | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
46 | Сигнализатор уровня | HYDAC FSK-381-2.4/W/-/12/Z4 | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | HYDAC
47 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ 321М.00-50М-В-4-10/80-2000-1-К | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | ЗАО СКБ "Термоприбор"
48 | ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С СОГЛАСУЮЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ. УХЛ4, IP65 Выходной сигнал: 4-20 mA | ВК-310НС | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | ООО «ВиКонт», г. МОСКВА
50 | ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ. НСХ: 50М | ТСМ 012.00-Оп-50М-В-4-1-60-10-Н-М20х1,5-2-П-К | Производителя | шт. | 2 |  |  |  | ЗАО СКБ "Термоприбор"
51 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ MWP 100 bar, P -1...10 bar, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 mA HART, U=11.5...45 VDC. | Cerabar PMP71-ABA1UE1 GAABA | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | Endress + Hauser
52 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ MWP 40 bar, P -1...40 bar, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 mA HART, U=11.5...45 VDC. | Cerabar M PMC51- AA21JA1SGBGCJA+AB | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | Endress + Hauser
53 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | Omnigrad TR15-A102B1J0HC100 | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | Endress + Hauser
54 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24В | PI2894 | Производителя | шт. | 1 |  |  |  | IFM ELECTRONIC
55 | Микроволновый сигнализатор уровня Передатчик VEGAMIP T61, принимающий блок | MPR61.XXAGA1RAMX/TS2/Z | Производителя | компле кт | 2 |  |  |  | ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Г. МОСКВА | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
56 | Термопреобразователь | ТСПТ 101-020-50П-А4-С10-10-1000 |  | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
57 | Термопреобразователь | ТСПТ 101-020-50П-В4-С10-10-1600 |  | шт. | 1 |  |  |  | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" Г.ОБНИНСК | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899