## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № 404
РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Концевой выключатель | Siemens 3SE5112-0CH50 |  | шт. | 3 |  |  |  | ЗАО "Интеравтоматика" | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
2 | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: -1.6...0 КПА. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА С HART ПРОТОКОЛОМ. IP67. БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВАЧНОЙ ШКАЛЫ: ДО 0.12% | EJA110A-ELS5C- 69DN/QR/ШР/Т82/В30-02- Р5-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
3 | Компактный монитор пламени Спектральный диапазон: 190-520 нм Присоединительный размер: G1 ¼” (внутр.) Выходной сигнал: "сухой контакт" Напряжение питания: =24В, IP65 | DURAG D-LX 200 UA-10 |  | шт. | 1 |  |  |  | Дураг Рус | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
4 | Компактный монитор пламени Спектральный диапазон: 780-1800 нм Присоединительный размер: G1 ¼” (внутр.) Выходные сигналы: 4-20 mA, "сухой контакт" Напряжение питания: =24В, IP65 | DURAG D-LX 200 IG-10 |  | шт. | 1 |  |  |  | Дураг Рус | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
5 | Датчик и преобразователь для измерени виброскорости | VIB 6.125 R, VIB 5.762 I |  | комп | 1 |  |  |  | Pruftechnik, Германия | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
6 | Электрический датчик загрязненности | EX15 R2M3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
7 | Реле протока | Grundfoss FS-1R/1G. Ду 50. С комплектом монтажа вварной адаптор G1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
8 | Реле протока | F61TB-91 Установка в трубе DN50. Уставка срабатывания 6.0 м3/ч. Соединение: наружная резьба R1"DIN2999 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
9 | Реле протока | QVE1901 (Siemens) |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
10 | Сигнализатор уровня | Soliphant M FTM50, E+H |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
11 | Сигнализатор уровня | VEGAWAVE 63 GXBGDRVMX. рабочая температура: -50…+250˚С; напряжение: ~20…253V; мощность: 1,3W; IP – 66/67; длина: 1000 мм |  | шт. | 4 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
12 | Сигнализатор уровня | DUG-1-10-1-S4 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
13 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: -50…50 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (-50/50 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
14 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJA530A-ECS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
15 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0/16 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/16 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
16 | МАНОМЕТР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОВЕНТ. БЛОКОМ С МОНТ. ЧАСТЯМИ (НИППЕЛЬ, ГАЙКА НАКИДНАЯ), ШКАЛА: 0/25 кПа КЛ. ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ, ФЛАНЕЦ: 160 ММ МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ВЕНТ. БЛОКА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 432.50.100-P (0/25 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
17 | Манометр абсолютного давления | WIKA 532.52.100-P (0/100 кПа)-M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР1А2- | ТУ3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
18 | Манометр дифференциального давления | WIKA 732.51-100-(0/100 кПа)-dP-1 МПа-M20x1.5 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
19 | Реле давления | WIKA MWXXUS (0-250 кПа) |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
20 | Реле давления | WIKA MWXXUS (0-100 кПа) |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
21 | ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 мА с HART ПРОТОКОЛОМ | EJA530A-EDS9N-09DN/QR/ШР/TS2/E1250-02-М20-Т-СК-1603.000ТУ | Производителя | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
22 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0...160 кПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/160 кПа) -M20X1.5/ Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
23 | МАНОМЕТР. ШКАЛА:0…250 кПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/250 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
24 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…400 кПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/400 кПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
25 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…0,6 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/0,6МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 3 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
26 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…1 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 5 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
27 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…1,6 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/1,6 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
28 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…2,5 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/2,5 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 3 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
29 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…4 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/4 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…6 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/6 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
31 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…10 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/10 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
32 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…16 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/16 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
33 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…40 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/40 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
34 | МАНОМЕТР. ШКАЛА: 0…60 МПа, КЛ.ТОЧНОСТИ: 1, ДИАМЕТР КОРП.: 100 ММ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖ.СТАЛЬ, IP65 | WIKA 232.50.100-P (0/60 МПа) -M20x1.5/Элемер-БК-Е 10-5М-0М-02-М20М КР 1А2 | ТУ 3742-084-13282997-08 | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
35 | Манометр | WIKA 233.50/160/ 0...4 кгс/см2/ М20х1,5/LM |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
36 | Манометр | WIKA 233/50/100/0…10 кгс/см2/М20х1,5/LM |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
37 | Расходомер ультразвуковой | US-800-32-300Ф-ст20-020-Р-42 (без КОФ, L=700мм)ящ |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
38 | Датчик уровня ультразвуковой | Vegason 62 SN62.CXAGHAMXX |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899