ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модернизация насоса КС-80-155 для

филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Основание на приобретение:

Протокол защиты программы ТПиР на 2019 год филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

3. Срок поставки:

До 30 сентября 2018 год.

4. Требования к поставщику:

Поставщик должен быть юридическим лицом имеющим сертификат качества.

5. Технические характеристики:

Насос типа КС-80-155 или его аналог должен быть укомплектован блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6. Смазка и охлаждение подшипников БПУ должно осуществляться путем подвода водяного конденсата.

6. Основные технические характеристики:
Насос типа КС-80-155 должен быть укомплектован блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6.

При этом должны быть сохранены напорно/расходные характеристики насоса.

7.Дополнительные требования:

Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении), содержать сертификаты (копию), имеющие номер, в котором указываются:

- номенклатура Агрегата насосного типа КС-80-155 или его аналога и комплектующих;

- количество;

- номера чертежей,

- заключение технического контроля о соответствии;

- гарантийные обязательства

Предоставить заказчику комплект эксплуатационной и разрешительной документации.

8.Требования к приемке:

Приемка должна осуществляться в соответствии с существующими НТД.

9.Гарантия изготовителя. Требования к надежности:

9.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, а также, установленным настоящим техническим требованием.

9.2 В случае несоответствия качества, поставляемой продукции, и неявки представителя Поставщика в указанный срок, для участия в составления акта, Покупатель в одностороннем порядке фиксирует недостатки продукции в акте и направляет копию акта Поставщику. Поставщик обязан по требованию Покупателя за свой счет заменить продукцию или вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за такую продукцию, по усмотрению последнего.