## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 42/18 от 05.07.2018 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Стенд ЭлМетро-СПТ-30-850-Кельвин | Метрологический стенд для поверки и калибровки преобразователей температуры в диапазоне от -30 до 850°С ЭлМетро-СПТ-30-850-Кельвин или аналог | НД Производителя | шт | 1
СРОК ПОСТАВКИ - до 20.08.2018 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.