## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [14 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 379 от 06.04.2018
Потребность в приобретении МТР для ЗИП к арматуре эн.блока ст.№3
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.185
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | №ППУ | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса, тн | Цена ед., без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:00811 | ЗИП к ZTS С ДN 400/400 | ZTS "С" ДN 400/400 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (4шт 461.1+2 шт. 461.2) для задвижки ZTS-C DN 400/400 |  | комп. | 6 | комп. |  |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
2 | 99 0000.08:00810 | ЗИП к ZTS С ДN 400/400 | ZTS "С" ДN 400/400 |  | Поз.411 Уплотнительное кольцо для задвижки ZTS-C DN400/400 |  | шт. | 6 | комп. |  |  | 31.08.2018
3 | 99 0000.08:00812 | ЗИП к ZTS Д ДN 100 РN240 | ZTS "Д" ДN 100 РN240 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (4шт 461.1+2 шт. 461.2) для задвижки ZTS-D DN125/100 |  | комп. | 6 | комп.
4 | 99 0000.08:00813 | ЗИП к ZTS Д ДN 100 РN240 | ZTS "Д" ДN 100 РN240 |  | Поз.411 Уплотнительное кольцо для задвижки ZTS-D DN125/100 |  | шт. | 6 | комп.
5 | 99 0000.08:00814 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN250/250 | Stall 100 AKDS DN250/250 |  | Поз. 461 Сальниковая набивка, (5шт 461.1 + 2шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 100 AKDS DN 250/250 |  | комп. | 8 | комп.
6 | 99 0000.05:20115 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN250/250 | Stall 100 AKDS DN250/250 |  | Поз.411 Уплотнительное кольцо, для задвижки STAAL 100 AKDS DN 250/250 |  | шт. | 8 | комп. | [7 empty] | BG3-30UHA-PCB-TM-01-21-002
7 | 99 0000.08:00815 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN200/200 | Stall 100 AKDS DN200/200 |  | Поз. 461 Сальниковая набивка, (5шт 461.1 + 2шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 100 AKDS DN 200/200 |  | комп. | 8 | комп.
8 | 99 0000.05:20118 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN200/200 | Stall 100 AKDS DN200/200 |  | Поз.411 Уплотнительное кольцо, для задвижки STAAL 100 AKDS DN 200/200 |  | шт. | 8 | комп. |  |  | 31.08.2018 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3)
9 | 99 0000.08:00816 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN300 PN25 | Stall 40 AKDS DN300 PN25 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 40 AKDS DN300 PN 25 |  | шт. | 8 | комп.
10 | 99 0000.08:00817 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN300 PN25 | Stall 40 AKDS DN300 PN25 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт. 461.1 + 2шт 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 40 AKDS DN300 PN 25 |  | комп. | 8 | комп.
11 | 99 0000.08:00818 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN400 PN25 | Stall 40 AKDS DN400 PN25 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт. 461.1 + 2шт 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 40 AKDS DN400 PN 25 |  | комп. | 4 | комп.
12 | 99 0000.05:20121 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN400 PN25 | Stall 40 AKDS DN400 PN25 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 40 AKDS DN400 PN 25 |  | шт. | 4 | комп.
13 | 99 0000.08:00819 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN150/150 РN 63 | Stall 100 AKDS DN150/150 РN 63 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (5шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 100 AKDS DN150/150 PN63 |  | комп. | 6 | комп.
14 | 99 0000.08:00820 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN150/150 PN63 | Stall 100 AKDS DN150/150 PN63 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 100 AKDS DN150/150 PN63 |  | шт. | 6 | комп. |  |  | 31.08.2018
15 | 99 0000.08:00821 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN100/100 РN 63 | Stall 100 AKDS DN100/100 РN 63 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (5шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 100 AKDS DN100/100 PN63 |  | комп. | 6 | комп.
16 | 99 0000.08:00822 | ЗИП к Stall 100 AKDS DN100/100 РN 63 | Stall 100 AKDS DN100/100 РN 63 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 100 AKDS DN100/100 PN63 |  | шт. | 6 | комп.
17 | 99 0000.08:00823 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN250 РN 25 | Stall 40 AKDS DN250 РN 25 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 40 AKDS DN250 PN25 |  | комп. | 6 | комп.
18 | 99 0000.08:00824 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN250 РN 25 | Stall 40 AKDS DN250 РN 25 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 40 AKDS DN250 PN25 |  | шт. | 6 | комп.
19 | 99 0000.08:00825 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN150 РN 10 | Stall 40 AKDS DN150 РN 10 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (5шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка STAAL 40 AKDS DN150 PN10 |  | комп. | 4 | комп.
20 | 99 0000.05:20132 | ЗИП к Stall 40 AKDS DN150 РN 10 | Stall 40 AKDS DN150 РN 10 |  | Поз. 411 Уплотнительное кольцо для задвижки STAAL 40 AKDS DN150 PN10 |  | шт. | 4 | комп. |  |  | 31.08.2018
21 | 99 0000.08:00826 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN50 PN160 | NORI 500 ZXSV DN50 PN160 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 500 ZXSV DN50 PN160 |  | комп. | 4 | комп.
22 | 99 0000.05:20135 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN50 PN160 | NORI 500 ZXSV DN50 PN160 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN50 PN 160 |  | шт. | 4 | комп.
23 | 99 0000.08:00827 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN50 PN500 | NORI 500 ZXSV DN50 PN500 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 500 ZXSV DN50 PN500 |  | комп. | 6 | комп. |  |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на арматуру котла П-67 ст.№3) |  | BG3-30UHA-QEB-TM-01-21-002
24 | 99 0000.05:20138 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN50 PN500 поз.204 | NORI 500 ZXSV DN50 PN500 поз.204 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN50 PN 500 |  | шт. | 6 | комп.
25 | 99 0000.08:00828 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN32 PN500 | NORI 500 ZXSV DN32 PN500 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 500 ZXSV DN32PN500 |  | комп. | 6 | комп. |  |  | 31.08.2018
26 | 99 0000.05:20141 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN32 PN500 | NORI 500 ZXSV DN32 PN500 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN32 PN 500 |  | шт. | 6 | комп.
27 | 99 0000.08:00829 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN20 PN500 | NORI 500 ZXSV DN20 PN500 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 500 ZXSV DN20PN500 |  | комп. | 6 | комп.
28 | 99 0000.05:20144 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN20 PN500 | NORI 500 ZXSV DN20 PN500 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN20 PN 500 |  | шт. | 6 | комп.
29 |  | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN20 PN500 | NORI 500 ZXSV DN20 PN500 |  | Дроссельный шпиндель поз.205 |  | шт. | 6 | комп.
30 | 99 0000.08:00830 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN10 PN500 | NORI 500 ZXSV DN10 PN500 поз.461.2 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 500 ZXSV DN10 PN500 |  | комп. | 8 | комп.
31 | 99 0000.05:20149 | ЗИП к NORI 500 ZXSV DN10 PN500 | NORI 500 ZXSV DN10 PN500 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN10 PN 500 |  | шт. | 8 | комп. |  |  | 31.08.2018
32 | 99 0000.08:00831 | ЗИП к NORI 320 ZXSV DN10 PN32 | NORI 320 ZXSV DN10 PN32 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (3шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 320 ZXSV DN10PN320 |  | комп. | 8 | комп.
33 | 99 0000.05:20153 | ЗИП к NORI 320 ZXSV DN10 PN320 | NORI 320 ZXSV DN10 PN320 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 500 ZXSV DN10 PN 320 |  | шт. | 8 | комп.
34 | 99 0000.08:00832 | ЗИП к NORI 160 ZXSF DN65 PN100 | NORI 160 ZXSF DN65 PN100 |  | Поз.461 Сальниковая набивка (5шт 461.1+2 шт. 461.2 для одной задвижки) задвижка NORI 160 ZXSF DN65 PN100 |  | комп. | 4 | комп.
35 | 99 0000.08:00833 | ЗИП к NORI 160 ZXSF DN65 PN100 | NORI 160 ZXSF DN65 PN100 |  | Поз.204 дроссельный шпиндель для задвижки NORI 160 ZXSF DN65 PN 100 |  | шт. | 4 | комп.
ИТОГО: | [10 empty] | 0 |  | 0
| Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [11 empty] | А.Г. Давлетова
Начальник ССКиТН | [12 empty] | А.В. Альтах
Начальник ОЗиСЛ | [12 empty] | Н. Н. Неволина
Начальник ООПМ ТМО | [12 empty] | С. А. Карбышев
Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО | [12 empty] | К.Э. Вайцекаускас