## Лист1
ООПМТМО
Заявка-спецификация № 400 от 14.05.2018
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор ИА-17--078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п. 2.2., 2.2.41., 2.8.8., 2.8.30., Приложение №5 п. 10.23., 10.24., 10.30., 10.32., 10.101
№ поз. | ЛОТЫ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Масса общ., тн | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ЛОТ № 1 | ЛиП выше отм. 96,800
1 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т1 | 1000х812 | Р 34х33/30х3 | в комплекте с самонарезающим болтом и прижимной скобой | Стальпром5км доп-1 | шт. | 120 |  | 2018-07-01
2 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т2 | 1180х812 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
3 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т3 | 812х1190 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
4 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т4 | 500х812 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 8 |  | 2018-07-01
5 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т5 | 1000х498 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
6 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т6 | 1000х800 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
7 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т7 | 1000х540 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
8 |  | Настил решётчатый оцинкованный Т8 | 812х600 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
9 |  | Настил решётчатый оцинкованный Х1 | 840х1000 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 4 |  | 2018-07-01
10 |  | Настил решётчатый оцинкованный Х2 | 840х990 | Р 34х33/30х3 |  | Стальпром5км доп-1 | шт. | 2 |  | 2018-07-01
ЛиП верха котла и зоны приборов ОГ-12
11 |  | Настил решётчатый оцинкованный А2 | 810х1000 | Р 34х33/30х3 | в комплекте с самонарезающим болтом и прижимной скобой | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 1 | 0.0243 | 2018-07-01
12 |  | Настил решётчатый оцинкованный А14 | 980х630 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 2 | 0.03704 | 2018-07-01
13 |  | Настил решётчатый оцинкованный А15 | 630х980 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил1этаж | шт. | 2 | 0.03704 | 2018-07-01
14 |  | Настил решётчатый оцинкованный G1 | 830х1000 | Р 34х33/30х3 |  | 1Ф-2854-4-КМДнастил7этаж | шт. | 3 | 0.0747 | 2018-07-01
| ЛОТ № 2 | ЛиП верха котла и зоны приборов ОГ-12
15 |  | Связь горизонтальная | СГ1-72 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.06 | 2018-07-01
16 |  | Связь горизонтальная | СГ1-73 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.06 | 2018-07-01
17 |  | Связь горизонтальная | СГ1-489 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД6 | шт. | 1 | 0.064 | 2018-07-01
18 |  | Распорка | РС1-79 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД2 | шт. | 1 | 0.036 | 2018-07-01
19 |  | Распорка | РС1-124 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД3 | шт. | 1 | 0.064 | 2018-07-01
20 |  | Стойка | ПД3-667н |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД9 | шт. | 1 | 0.351 | 2018-07-01
21 |  | Стойка | ПД3-667т |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД9 | шт. | 1 | 0.351 | 2018-07-01
22 |  | Балка | Б1-476т |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД6 | шт. | 1 | 0.195 | 2018-07-01
23 |  | Рама | РМ1-306 |  |  | 03.01.30UHA.01-КМД7 | шт. | 1 | 0.099 | 2018-07-01
Опорные металлоконструкции для вновь устанавливаемых топочно-горелочных устройств B103AR03H**X002КМ
24 |  | Площадка | Д-120 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 2 | 0.084 | 2018-07-01
25 |  | Площадка | Д-129 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.035 | 2018-07-01
26 |  | Площадка | Д-123 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.024 | 2018-07-01
27 |  | Площадка | Д-130 |  |  | B103AR03H**X002КМ | шт | 1 | 0.063 | 2018-07-01
Площадки и лестницы середины котла черт.1Ф-2854-3-КМ, КМД
28 |  | Косоур | А-67 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 2 | 0.01 | 2018-07-01
29 |  | Косоур | А-66т |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.092 | 2018-07-01
30 |  | Косоур | А-66н |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.092 | 2018-07-01
31 |  | Элемент кронштейна | А-35 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.056 | 2018-07-01
32 |  | Элемент кронштейна | А-36 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.02 | 2018-07-01
33 |  | Площадка | А-46 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 л.3 | шт | 1 | 0.13 | 2018-07-01
34 |  | Балка | П-53 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.015 | 2018-07-01
35 |  | Площадка | Б-1 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
36 |  | Площадка | Б-4 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 3 | 0.315 | 2018-07-01
37 |  | Площадка | Б-5 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.103 | 2018-07-01
38 |  | Площадка | Б-9 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 2 | 0.096 | 2018-07-01
39 |  | Балка | Б-22 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.078 | 2018-07-01
40 |  | Балка | Б-23 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД2 л.3.1 | шт | 1 | 0.075 | 2018-07-01
41 |  | Площадка | П-52 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 1 | 0.07 | 2018-07-01
42 |  | Балка | П-76 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 2 | 0.046 | 2018-07-01
43 |  | Площадка | П-62 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.2 | шт | 1 | 0.118 | 2018-07-01
44 |  | Площадка | В-3 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД3 л.3.1 | шт | 1 | 0.052 | 2018-07-01
45 |  | Стойка | В-5 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД3 л.3.1 | шт | 8 | 0.024 | 2018-07-01
46 |  | Площадка | П-58 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
47 |  | Площадка | П-59 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
48 |  | Площадка | П-55 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.1 | шт | 1 | 0.106 | 2018-07-01
49 |  | Стойка | П-81 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.2.2 | шт | 2 | 0.068 | 2018-07-01
50 |  | Кронштейн | Б-12 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.096 | 2018-07-01
51 |  | Подкос | Б-13 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.029 | 2018-07-01
52 |  | Балка | Б-14 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД л.3.3 | шт | 1 | 0.019 | 2018-07-01
53 |  | Площадка | А-46 |  |  | 1Ф-2854-3-КМД1 | шт | 1 | 0.13 | 2018-07-01
Металлоконструкции лестниц и площадок для вновь устанавливаемых обдувочных аппаратов
54 |  | Балка | Р10 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 1 | 0.172 | 2018-07-01
55 |  | Балка | Р12 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 2 | 0.21 | 2018-07-01
56 |  | Балка | Р15 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 2 | 0.21 | 2018-07-01
57 |  | Монтажный элемент | Р19 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 12 | 0.036 | 2018-07-01
58 |  | Монтажный элемент | Р20 |  |  | КМД 2232-12 | шт. | 12 | 0.024 | 2018-07-01
59 |  | Балка | К7 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.105 | 2018-07-01
60 |  | Балка | К9 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.105 | 2018-07-01
61 |  | Балка | К11 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 1 | 0.175 | 2018-07-01
62 |  | Планка | К15 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 5 | 0.0175 | 2018-07-01
63 |  | Диафрагма | К24 |  |  | КМД 2232-13 | шт. | 5 | 0.01 | 2018-07-01
64 |  | Балка | Л4 |  |  | КМД 2232-14 | шт. | 1 | 0.174 | 2018-07-01
65 |  | Рама площадки | Т14 |  |  | КМД 2232-16 | шт. | 1 | 0.108 | 2018-07-01
66 |  | Рама площадки | Ф8 |  |  | КМД 2232-18 | шт. | 1 | 0.163 | 2018-07-01
67 |  | Подвеска | П2 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.534 | 2018-07-01
68 |  | Подвеска | П3 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.498 | 2018-07-01
69 |  | Подвеска | П4 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.147 | 2018-07-01
70 |  | Подвеска | П12 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.347 | 2018-07-01
71 |  | Подвеска | П21 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.3 | 2018-07-01
72 |  | Подвеска | П31 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.484 | 2018-07-01
73 |  | Подвеска | П32 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 4 | 1.124 | 2018-07-01
74 |  | Подвеска | П33 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 3 | 0.837 | 2018-07-01
75 |  | Подвеска | П35 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.75 | 2018-07-01
76 |  | Подвеска | П44 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.844 | 2018-07-01
77 |  | Подвеска | П48 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.343 | 2018-07-01
78 |  | Подвеска | П51 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.474 | 2018-07-01
79 |  | Подвеска | П52 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.802 | 2018-07-01
80 |  | Подвеска | П53 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 2 | 0.802 | 2018-07-01
81 |  | Подвеска | П54 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 3 | 1.173 | 2018-07-01
82 |  | Ферма | П101 |  |  | КМД 2232-23 | шт. | 1 | 0.694 | 2018-07-01
| ЛОТ № 3 | Листы, полосы (м2, м)
83 |  | Лист Б-ПН-0-5 | 12ХМ-2 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 8 | 0.314 | 2018-07-01
84 |  | Лист 3 | 12Х1МФ | ТУ14-1-687-73 |  | С-118217 | м² | 40 | 0.942 | 2018-07-01
85 |  | Лист 4 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 10 | 0.314 | 2018-07-01
86 |  | Лист 6 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 120 | 5.652 | 2018-07-01
87 |  | Лист 10 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.393 | 2018-07-01
88 |  | Лист 8 | 12Х1МФ | ТУ14-1-1584-75 |  | С-118217 | м² | 7 | 0.44 | 2018-07-01
89 |  | Лист Б-ПН-0-12 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.471 | 2018-07-01
90 |  | Лист Б-ПН-0-16 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.628 | 2018-07-01
91 |  | Лист Б-ПН-0-20 | 12Х1МФ-18 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 |  | С-118217 | м² | 5 | 0.785 | 2018-07-01
92 |  | Полоса 6х20,5 | 12Х1МФ | ТУ14-178-105-81 |  | С-118217 | м | 150 | 0.146 | 2018-07-01
93 |  | Полоса 6х24,5 | 12Х1МФ | ТУ14-178-105-81 |  | С-118217 | м | 1150 | 1.323 | 2018-07-01
Металлоконструкции низа соединительного газохода, включая вертикальные фермы
94 |  | Лист 20х320х950 | ПН-0-20 ГОСТ19903-74/12ХМ-18 ГОСТ5520-79 |  |  | Ж-61306А | шт | 1 | 0.048 | 2018-07-01
95 |  | Лист 20х200х5375, чертеж ЖД-89178/А-03 | 12ХМ-18 |  |  | Ж-61302А | шт | 1 | 0.17 | 2018-07-01
96 |  | Лист 20х500х550 | ПН-0-20 ГОСТ19903-74/12ХМ-18 ГОСТ5520-79 |  |  | Ж-61302А | шт | 2 | 0.086 | 2018-07-01
Блоки НРЧ-III яруса
97 |  | Полоса 6х40,5 (12Х1МФ) |  |  |  | Полоса 6х40,5 (12Х1МФ) | м.п. | 100 | 0.2 | 2018-07-01
98 |  | Лист 6х60х140 (12ХМ) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.139) | шт | 20 | 0.008 | 2018-07-01
Блоки фронтовых, боковых и задних стен КШ
99 |  | Полоса 6х16 | 12Х1МФ |  |  | ТЭМА 95.2Бч.00250.62 | м | 240 | 0.18 | 2018-07-01
100 |  | Полоса 6х40,5 | 12Х1МФ |  |  | ТЭМА 158.2Бч.00220.62 | м | 240 | 0.456 | 2018-07-01
| ЛОТ № 4 | Блоки НРЧ-III яруса
101 |  | Шайба ч.КД-93508-01 |  |  |  | Шайба (поз.84 по чертежу К-41578 МЧ) | шт | 80 | 0.0002488 | 2018-07-01
102 |  | Труба Ø32х6 (черт К-93541) |  |  |  | Детальная опись № С-118558 | шт | 8 | 0.024 | 2018-07-01
103 |  | Упор (черт К-94414) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.132-134) | шт | 34 | 0.102 | 2018-07-01
104 |  | Кронштеин (черт К-94416) |  |  |  | Детальная опись № С-118539 (поз.135-138) | шт | 35 | 0.07 | 2018-07-01