## Лист1
Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
________________Сокоушин И.Г.
ООПМТМО | [11 empty] | "_________"__________________2018 г.
Заявка-спецификация №438 от 10.07.2018г.
Потребность в приобретении МТР
Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
ОД№ 2.9.7; 2.9.15; 2.9.25.2.9; 2.9.11;
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Масса ед, тн | Масса общ, тн. | Цена за ед. без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Дымосос рециркуляции газов BG3-30UHA-###-TM-02-64-010Изм1 | [14 empty] | Ведущий инженер технолог отдела ОПМТМО службы ССКиТН Рыбалко А.Н. т.+7-967-603-52-76 | Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО"
1 | 99 0000.08:00660 | Электропривод направляющего аппарата ДРГ 3А | AUMA Actuator SA(R)10.2-GF160.3-GZ160/3-RL |  |  |  | шт | 1 | б.м | 0 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-1-2-Е-Дт
Вентилятор охлаждения теплого ящика (30HLB00AN001) ППУ №165
2 | 42 1800.01:00002 | МЭО-630/63-0,25У-92К У2 ЯЛБИ.421321.004-110 KKS - 30HLB00AA801 | BG2-30UHA-###-TM-02-64-018 |  |  |  | шт | 1 | 0.074 | 0.074 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-1-1.7-Е-Дт
Электропривод регулировочно-отсечного шибера на выходе из сепаратора 3МВ- 2 (3МВ- 3, 3МВ- 6, 3МВ- 7) ППУ №162
3 | 99 0000.08:00662 | МЭОФ-1600/63-0,25У-92К У2 МЭОФ-1600, Н.26-77 30HFE20(30,60,70)AA001 | BG3-30UHA-###-TM-02-64-003; BG3-30UHA-###-TM-02-64-004 |  |  |  | шт | 4 | 0.13 | 0.52 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-1-1.8-Е-Дт
Пылепроводы от выходных патрубков мельниц 3МВ-4 и 3МВ-5 до горелок ППУ №106
4 | 42 1800.01:00081 | МЭОФ-1000/25-0,25 У-97 К У2 ЯЛБИ.421321.035ТУ KKS - HFC30(40,50,60)AA804 | B103 АR03 HIО P001 |  |  |  | шт | 2 | 0.07 | 0.14 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-6-13-Е-Дт
5 | 42 1800.01:00006 | МЭОФ-250/25-0,25 У-99 К У2 ЯЛБИ.421321.035ТУ KKS - 30HFD31(32,,41,42,43,44,51,52,53,54,62,64,82)AA031 | B103 BR03 HIH P705 МЧ |  |  |  | шт | 13 | 0.032 | 0.416 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-6-13-Е-Дт
МЭО к шиберу Тракт А1 ППУ №123
6 | 42 1800.01:00069 | МЭО-4000/63-0,25К-84 ЯЛБИ421321.036-78 | KKS - 30HLA01(02,03,04)AA001 |  |  |  | шт | 2 | 0.135 | 0.27 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-6-2-Е-Дт
ПГВП. Воздухопровод уплотнения мельничных систем - тракт «И3»: (735061 изм.2) ППУ №142
7 | 42 1800.01:00083 | МЭОФ-40/25-0,25У-96К ЯЛБИ421321.035-103 | KKS - 30HFW20(30,40,60,70)AA251 |  |  |  | шт | 5 | 0.008 | 0.04 |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | Акт №Т-6-10-Е-Дт
1.46
|  | Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
|  | Начальник службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | А.В. Альтах
|  | Начальник ОЗиСЛ | [8 empty] | Н.Н. Неволина
|  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | А.Н. Рыбалко