## Лист1
Лот №1 ШГРЭС |  | срок поставки 01.02.2019г.-28.02.2019г.
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | 31 1000.01:00003 | Кольцо Г-1163935 | Кольцо уплотнительное диафрагмовое Ст.23 Г-1163935 (ст. В Ст3 Л63; 10КП всего 1 шт)детали ЦСД Турбины К-210-130-3. | НД Производителя | шт | 2
2 | 31 1000.01:00004 | Болт 62.7804.772 | Болт калиброванный М30х150 ч.62.7804.772; ст.25Х1МФ; (ЗКУ всего 2)детали ЦВД Турбины К-210-130-3. | НД Производителя | шт | 4
3 | 31 1000.01:00005 | Аппарат Бу-1252941 | Аппарат направляющий сопловой ЦСД турбины К 210-130-3 ч.Бу-1252941, дет.оп.132116Сп | НД Производителя | шт | 2
4 | 31 1000.01:00008 | Шпилька 84.7852.143 | Шпилька М56х4х275 ч.84.7852.143 (ПН 482-63) 20Х1М1Ф1РТ; детали ЦВД Турбины К-210-130-3 | НД Производителя | шт | 20
5 | 31 1000.01:00009 | Болт 1133557 | Болт специальный M24х175 ч.1133557 (дет. Обойм диафрагм сталь 25Х1МФ всего 8 шт)детали ЦСД Турбины К-210-130-3. | НД Производителя | шт | 6
6 | 31 1900.01:00043 | Шпилька 1138087 ЛМЗ | Шпилька 1138087 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 48
7 | 31 1900.01:00073 | Гайка 10.7901.021 ЛМЗ | Гайка М30-6Н.5(S 46) 10.7901.021 ЛМЗ | ГОСТ 5915-70 | шт | 4
8 | 31 1900.01:00093 | Кольцо В-1132838 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1132838 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 6
9 | 31 1900.01:00107 | Кольцо В-1135254 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1135254 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 8
10 | 31 1900.01:00112 | Шпилька 1133556 ЛМЗ | Шпилька М24х140 1133556 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 10
11 | 31 1900.01:00120 | Гайка 70.7932.135 ЛМЗ | Гайка колпачковая М76х4 70.7932.135 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 8
12 | 31 1900.01:00121 | Гайка 70.7932.145 ЛМЗ | Гайка колпачковая М100х4 70.7932.145 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 11
13 | 31 1900.01:00175 | Гайка Д-1222485 ЛМЗ | Гайка колпачковая Д-1222485 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 48
14 | 31 1900.01:00179 | Шпилька 87.7852.183 | Шпилька М60х4х260 87.7852.183 | НД Производителя | шт | 8
15 | 31 1900.01:00083 | Кольцо В-1136295 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1136295 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
16 | 31 1900.01:00084 | Кольцо В-1148416 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1148416 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
17 | 31 1900.01:00087 | Кольцо В-1134995 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1134995 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20
18 | 31 1900.01:00091 | Кольцо В-1136294 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1136294 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 4
19 | 31 1900.01:00193 | Гайка 70.7932.153 ЛМЗ | Гайка колпачковая М140х4 70.7932.153 ЛМЗ турбины ПТ-80-130/13, К-210-130ЛМЗ | НД Производителя | шт | 3
20 | 31 1900.01:00213 | Гайка 69.7932.019 ЛМЗ | Гайка колпачковая М24 69.7932.019 ЛМЗ турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 30
21 | 31 1900.01:00219 | Кольцо уплотнительное В-1135418 | Кольцо уплотнительное В-1135418 Чертежный/каталожный номер-В-1135418, Наименование-Кольцо уплотнительное, Принадлежность к оборудованию-К-200-130, Вид изделия-деталь, | НД Производителя | шт | 4
22 | 31 1900.01:00237 | Кольцо Г-1167796 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное 20ст. наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами ч.Г-1167796 ЦСД турбины К-210-130 ЛМЗ | НД Производителя ЛМЗ | шт | 2
23 | 31 1900.01:00238 | Кольцо Г-1167797 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное 21ст. наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами Г-1167797 ЦСД турбины К-210-130 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 4
24 | 31 1900.01:00254 | Гайка 70.7932.161 ЛМЗ | Гайка колпачковая М140х4 70.7932.161 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
25 | 31 1900.01:00513 | Болт Э-29060 ЛМЗ | Болт калиброванный М30х180 Э-29060 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
26 | 31 1900.01:00367 | Кольцо 1148597 | Кольцо уплотнительное диафр.14-19 ст. ЦСД ч.1148597 турбины К-210-130 | НД Производителя ЛМЗ | шт | 8
27 | 31 1900.01:00369 | Кольцо В-1133907 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное переднего ЦВД п.111 В-1133907 ЛМЗ | НД Производителя ЛМЗ | шт | 8
28 | 31 1900.01:00410 | Гайка 69.7932.130 ЛМЗ | Гайка 69.7932.130 ЛМЗ Наименование-Гайка колпачковая, Вид изделия-деталь, Принадлежность к оборудованию-ПТ-80-130, Чертежный/каталожный номер-69.7932.130 ЛМЗ, | НД Производителя ЛМЗ | шт | 6
29 | 31 1900.01:00431 | Шпилька 81.7850.040 | Шпилька М10х50 ч.81.7850.040 сталь 25Х2М1Ф | НД Производителя | шт | 12
30 | 31 1900.01:00438 | Гайка 76.7932.019 | Гайка колпачковая М24 ч.76.7932.019 сталь 25Х1МФ | НД Производителя | шт | 4
31 | 31 1900.01:00439 | Шайба 1127277 | Шайба резиновая ч.1127277(резина маслобензостойкая) | НД Производителя | шт | 2
32 | 31 1900.01:03539 | Гайка М24 10.7923.019 | Гайка колпачковая М24 10.7923.019 ст.25 диафрагмы ЦНД турбины | НД Производителя | шт | 4
33 | 31 1900.01:00440 | Шплинт 10.7878.175 | Шплинт 10.7878.175 8х50мм турбины К-210-130-3 | НД Производителя | шт | 36
34 | 31 1900.01:00442 | Гайка 63.7901.027 | Гайка 63.7901.027 М48 из стали марки 20Х1М1Ф1ТР ЦСД турбины К-210-130-3 | НД Производителя | шт | 20
35 | 31 1900.01:00445 | Шплинт 10.7878.164 | Шплинт 10.7878.164 6,3х40мм турбины К210-130-3 | НД Производителя | шт | 24
36 | 31 1900.01:00512 | Болт Э-29059 ЛМЗ | Болт калиброванный М30х180 Э-29059 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 3
37 | 31 1900.01:00548 | Гайка 63.7901.131 | Гайка М64х4 63.7901.131 | НД Производителя | шт | 18
38 | 31 1900.01:00551 | Гайка 70.7932.129 ЛМЗ | Гайка колпачковая М56х4 70.7932.129 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20
39 | 31 1900.01:00553 | Гайка 76.7932.021 | Гайка колпачковая М30 76.7932.021 К-210 | НД Производителя | шт | 16
40 | 31 1900.01:00596 | Кольцо 1175303 | Кольцо уплотнительное 1175303 | НД Производителя | шт | 4
41 | 31 1900.01:00604 | Кольцо В-1132870 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное из 6 частей В-1132870 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 3
42 | 31 1900.01:00608 | Кольцо В-1135256 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1135256 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 4
43 | 31 1900.01:00609 | Кольцо В-1135257 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1135257 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 6
44 | 31 1900.01:00613 | Кольцо В-1137300 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1137300 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
45 | 31 1900.01:00614 | Кольцо В-1137303 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1137303 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
46 | 31 1900.01:00615 | Кольцо В-1137304 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное В-1137304 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
47 | 31 1900.01:00617 | Кольцо В-1148417 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное 3-7 ступени В-1148417 ЛМЗ турбины ПТ-80-130 15ХМ | НД Производителя | шт | 6
48 | 31 1900.01:00639 | Кольцо Г-1131596 | Кольцо поршневое сервомотора обратных клапанов КОС Г-1131596 для турбины К 200-130 | НД Производителя | шт | 5
49 | 31 1900.01:00640 | Кольцо Г-1163930 ЛМЗ | Кольцо уплотнительное диафрагмовое 25, 26, 28-30 ступеней Г-1163930 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 4
50 | 31 1900.01:00670 | Комплект ч.1360675 | Комплект рабочих лопаток 1ст.к турбине К-200-130 ч.1360675 | НД Производителя | шт | 1
51 | 31 1900.01:00818 | Шпилька М30х145 82.7850.346 | Шпилька М30х145 82.7850.346 | НД Производителя | шт | 8
52 | 31 1900.01:00824 | Шпилька М64х4х490 30.7850.257 | Шпилька М64х4х490 30.7850.257 | НД Производителя | шт | 8
53 | 31 1900.01:00935 | Шпилька 82.7850.285 ЛМЗ | Шпилька 82.7850.285 ЛМЗ М24х130 к К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
54 | 31 1900.01:00943 | Шпилька 84.7852.564 | Шпилька М100 84.7852.564 к К-200-130 | НД Производителя | шт | 3
55 | 31 1900.01:00947 | Шпилька 84.7852.519 | Шпилька 84.7852.519(ПН-485-65) к К-200-130 | НД Производителя | шт | 7
56 | 31 1900.01:01380 | Шпилька 84.7852.731 | Шпилька 84.7852.731 М140х4х710 сталь 20Х1М1Ф1Тр цилиндра ВД турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
57 | 31 1900.01:01391 | Болт Г-1139521-01 | Болт Г-1139521-01 М36мм ст.25Х1МФ ротора ЦСД турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 24
58 | 31 1900.01:01393 | Болт Д-1075301 | Болт специальный Д-1075301 ф42мм ст.25Х1МФ муфты соединительной для валов ЦНД и генератора турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 36
59 | 31 1900.01:01400 | Гайка 10.7901.023 | Гайка 10.7901.023 М36мм ст.25 ротора ЦСД турбины К-200-130 | ГОСТ 5915-70 | шт | 24
60 | 31 1900.01:01402 | Гайка М42 ч.14.7901.025 | Гайка 14.7901.025 М42 турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 36
61 | 31 1900.01:01445 | Шайба 16.5201.042 | Шайба 16.5201.042 муфты жесткой соединительной для валов ЦНД и генератора турбины К-200-130 | ГОСТ 11371-68 | шт | 36
62 | 31 1900.01:01455 | Кольцо Д-1237308 | Кольцо подкладное Д-1237308 сталь 12Х18Н9Т коробки клапана автоматического затвора ЦВД к К-200-130 | НД Производителя | шт | 4
63 | 31 1900.01:01457 | Винт 60.7830.333 | Винт 60.7830.333 М12х30 сталь 25Х1МФ коробки клапана автоматического затвора ЦВД к К-200-130 | НД Производителя | шт | 6
64 | 31 1900.01:01463 | Сито В-1237049-СБ | Сито паровое В-1237049-СБ д.оп.132401-А к К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
65 | 31 1900.01:01494 | Болт 61.7801.676 | Болт 61.7801.676 М24х140 ЦВД турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 4
66 | 31 1900.01:01495 | Шпилька 84.7852.648 | Шпилька 84.7852.648 М120х4х760 ЦВД турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
67 | 31 1900.01:01511 | Гайка Д-1267397 | Гайка специальная Д-1267397 М39х2 ст.20Х1М1Ф1Тр клапана регулирующего №1 ЦВД турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 4
68 | 31 1900.01:01681 | Винт Д-1076468 | Винт Д-1076468 сталь 45 сервомотора автоматического затвора свежего пара турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 4
69 | 31 1900.01:02099 | Мууфта 1366086 СБ | Мууфта зубчатая 1366086 СБ к турбине К-200-130 | НД Производителя | шт | 1
70 | 31 1900.01:02980 | Шпилька 84.7852.751 ЛМЗ | Шпилька 84.7852.751 ЛМЗ М140х4х810 | НД Производителя | шт | 3
71 | 31 1900.01:03522 | Шпилька АМ30х110 25.7850.764 | Шпилька АМ30х110 25.7850.764 ст.25 диафрагмы ЦСД турбины | НД Производителя | шт | 12
72 | 31 1900.01:03524 | Болт М30х195 61.7804.781 | Болт калиброванный М30х195 61.7804.781 ст.35 диафрагмы ЦСД турбины | НД Производителя | шт | 2
73 | 31 1900.01:03525 | Шпилька АМ24х100 25.7850.668 | Шпилька АМ24х100 25.7850.668 ст.25 диафрагмы ЦНД турбины | НД Производителя | шт | 2
74 | 31 1900.01:01411 | Кольцо Г-1232609 | Кольцо уплотнительное из двух половин Г-1232609 вкладыша опорно-упорного турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 1
75 | 31 1900.01:01415 | Кольцо Г-1229910 | Кольцо уплотнительное Г-1229910 ф880мм турбины К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
76 | 31 1900.01:03538 | Болт М24х170 61.7804.682 | Болт калиброванный М24х170 61.7804.682 ст.35 диафрагмы ЦНД турбины | НД Производителя | шт | 2
77 | 31 1900.01:02981 | Шпилька 84.7852.362 ЛМЗ | Шпилька 84.7852.362 ЛМЗ М76х4х365 | НД Производителя | шт | 7
78 | 31 1900.01:03523 | Шайба 30 10.7977.032 12Х1МФ | Шайба 30 10.7977.032 12Х1МФ диафрагмы ЦСД турбины | НД Производителя | шт | 8
79 | 31 1900.01:03565 | Сито В-1130701 | Сито паровое В-1130701 турбины К-200-130 К-210-130-3 | НД Производителя | шт | 2
80 | 31 1900.01:03583 | Маслоуловитель 4950 | Маслоуловитель 4950 подшипника №5 турбины К-200-130 К-210-130 | НД Производителя | шт | 1
81 | 31 1900.01:03589 | Шайба 60.7977.032 | Шайба стопорная 60.7977.032 к турбине К-210-130-3 | НД Производителя | шт | 12
82 | 31 1900.01:04011 | Гайка 70.7932.169 ЛМЗ | Гайка колпачковая М160х4 70.7932.169 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 2
83 | 31 1900.01:04012 | Болт 62.7804.777 ЛМЗ | Болт калиброванный М30х175 62.7804.777 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 6
84 | 31 1900.01:04013 | Шпилька 84.7852.855 | Шпилька М160 84.7852.855 к К-200-130 | НД Производителя | шт | 2
85 | 31 1900.01:04014 | Шпилька 87.7852.373 | Шпилька М76 87.7852.373 к К-200-130 | НД Производителя | шт | 6
86 | 33 9000.01:00229 | Кольцо 1157707 | Кольцо уплотнительное 1157707 | НД Производителя | шт | 2
87 | 36 3900.01:01310 | Валик В-1235333 | Валик торсинонный черт.В-1235333 главного центробежного масляного насоса турбины К-200-130, К-210-130, ПТ-80-130/13 Вид изделия-деталь, Наименование-Валик торсионный, Чертежный/каталожный номер-В-1235333, Принадлежность к оборудованию-ценробежный масляный насос турбины К-200, | НД Производителя | шт | 1