| № п/п | Наименование | Полное описание | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав Универсал РПК-Н/В(В)-50-1,0УХЛ1 | Рукав пожарный напорный Универсал для пожарных кранов и переносных мотопомп внутренним диаметром 51мм на рабочее давление 1,0МПа длиной в скатке 20м климатического исполнения УХЛ1 | ТУ 8193-031-00323890-2009 | шт | 1 |
| 2 | Рукав РПМ(В)-50-1,6 20м(ЕТВ40) с ГР-50 и РС-50,01 | Рукав пожарный напорный РПМ(В)-50-1,6 20м(ЕТВ40) с ГР-50 и РС-50,01 | НД Производителя | шт | 5 |
| 3 | Генератор АГС-8/2 | Генератор огнетушащего аэрозоля для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся горючих жидких и твердых материалов, а также электрооборудования находящегося под напряжением до 40кВ АГС-8/2 масса аэрозолеобразующего заряда 6,7кг огнетушащая способность аэрозоля 0,054кг/м3 максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения 124м3 | НД Производителя | шт | 109 |
| 4 | Генератор АГС-11/4-07 | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/4-07 для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся горючих жидких и твердых материалов а также электрооборудования находящегося под напряжением до 40кВ масса аэрозолеобразующего заряда 6,7кг огнетушащая способность аэрозоля 0,054кг/м3 максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения 124м3 | НД Производителя | шт | 76 |
| 5 | Узел запуска ВЭЛ | Узел запуска электрический ВЭЛ генератора огнетушащего аэрозоля АГС-8 | НД Производителя | шт | 109 |

Спецификация №1

Срок поставки: ноябрь 2018 года, не позднее 01 декабря 2018 года

1. Продукция должна поставляться на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллету пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.

2. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).