Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку запасные части к турбогенератору ТГВ-200

1. Наименование оборудования

Запасные части к турбогенератору ТГВ-200

2. Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колодка изоляционная токопровода ротора для ТГВ-200 ч.8ТХ.133.770 | НД Производителя | Шт | 2 |
| 2 | Сегмент подбандажный к ТГВ ч.4Т2140 | НД Производителя | Шт | 52 |
| 3 | Сегмент подбандажный к ТГВ ч.5ТХ.662.555 | НД Производителя | Шт | 52 |
| 4 | Винт контактный 4Т7 к генератору ТГ-200 | НД Производителя | Шт | 2 |
| 5 | Коробка изоляционная 4Т76 для токоподвода ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 6 | Коробка изоляционная 4Т78 генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 7 | Коробка изоляционная 4Т79 токопровода генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 8 | Коробка изоляционная 4Т80 токопровода генератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 8 |
| 9 | Коробка изоляционная 4Т21 токоподвода турбогенератора ТГВ-200 | НД Производителя | Шт | 4 |
| 10 | Маслоуловитель 5ТХ.377.573 к генератору ТГ-200 | НД Производителя | Шт | 1 |
| 11 | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной сжатия однощеточный ДРПс1(ДБ) 22х30 чертежный номер 4Т 582 окно под счетку 22х30 для двигателей ТГВ-200 ТГВ-300 | НД Производителя | Шт | 60 |

3. Срок поставки:   февраль 2019 г.