## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [12 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 470 от 27.08.2018
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор ИА-17--078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п.2.9.43., Приложение №5 п. 2
№ поз. | НЕ | KKS | Наименование | Марка, типо- размер | Тех. параметры | Комплек- тация | Обозначение документа | Ед. изм. | Количество | Цена ед. шт, без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 30HJG31AA001 30HJG21AA001 30HJG61AA001 30HJG71AA001 30HJG11AA001 30HJG81AA001 30HJG32AA001 30HJG22AA001 30HJG82AA001 30HJG12AA001 30HJG62AA001 30HJG72AA001 30HJG33AA001 30HJG23AA001 30HJG13AA001 30HJG83AA001 30HJG63AA001 30HJG73AA001 | Клапан электромагнитный с соленоидом на подводе горючего газа к каждому запальнику DN20, PN3,5, Трасч=45°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | SCE215CO30V, 220V/50Hz |  | BGR-30UHA-HJG-TM-10 | шт. | 18 |  |  |  |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Ни Е. П. т. 8-967-603-52-74 | Монтаж трубопроводов ЗЗУ
2 |  | 30HJG31AA002 30HJG21AA002 30HJG61AA002 30HJG71AA002 30HJG11AA002 30HJG81AA002 30HJG32AA002 30HJG22AA002 30HJG82AA002 30HJG12AA002 30HJG62AA002 30HJG72AA002 30HJG33AA002 30HJG23AA002 30HJG13AA002 30HJG83AA002 30HJG63AA002 30HJG73AA002 | Клапан запорный с электроприводом на подводе горючего газа к каждому запальнику DN20, PN16, Трасч=45°С; среда-газ. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 25х2/ 10Г2 по ГОСТ 4543-71* гр.В, тип шва С02 по ОСТ 3410.748-97 (без расточки по внутреннему диаметру). С электрическим приводом AUMA SAEх07.6-F10-B1-22-D380/50-6G-9G-10.1-11-21.x схема подключения TPA00R2AE-101-000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3 |  | 200 AJ 21.2 |  | BGR-30UHA-HJG-TM-10 | шт. | 18
ИТОГО: | [8 empty] | 36 |  | 0
[9 empty] | Заместитель директора филиала по экономике и финансам |  | А.Г. Давлетова
[9 empty] | Начальник ССКиТН |  | А.В. Альтах
[9 empty] | Начальник ОЗиСЛ |  | Н. Н. Неволина
[9 empty] | Начальник ООПМ ТМО |  | С. А. Карбышев
[9 empty] | Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО |  | Е. П. Ни