Приложение 1. Требования по информационной безопасности для работ при оказании услуг по сервисному техническому обслуживанию программно-технического комплекса системы управления газовыми горелками «ТЕКОН» на энергоблоке ст. №1 «Смоленской ГРЭС».

Наличие у Исполнителя лицензии ФСТЭК РФ на техническую защиту конфиденциальной информации (ТЗКИ) с разрешенными к выполнению видами работ, определенными в подпунктах б), д) и е) пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79.

Исполнитель выполняет работы по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в следующем составе и объеме:

- Проводит анализ угроз безопасности информации в ПТК САУГ «ТЕКОН» и рисков от их реализации, в том числе:

- анализ уязвимостей автоматизированной системы управления, возникших в ходе ее эксплуатации;

- анализ изменения угроз безопасности информации в автоматизированной системе управления, возникших в ходе ее эксплуатации;

- оценку последствий от реализации угроз безопасности информации в автоматизированной системе управления (анализ рисков).

- По результатам анализа изменений угроз безопасности информации, возникших в ходе эксплуатации ПТК САУГ «ТЕКОН», разрабатывает модель угроз или актуализирует (при необходимости) существующую модель угроз безопасности. Модель угроз разрабатывается (актуализируется) в соответствии с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru), а также иными доступными источниками, содержащие сведения об уязвимостях и угрозах безопасности информации, и должна содержать описание автоматизированной системы управления и угроз безопасности информации для каждого из уровней автоматизированной системы управления, включающее описание возможностей нарушителей (модель нарушителя), возможных уязвимостей автоматизированной системы управления, способов (сценариев) реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации (доступности, целостности, конфиденциальности) и штатного режима функционирования автоматизированной системы управления.

- Производит оценку потенциального ущерба от реализации актуальных угроз информационной безопасности. Результаты оценки согласовывает с ответственными за эксплуатацию ПТК САУГ «ТЕКОН» лицами.

- Проводит мониторинг событий безопасности ПТК САУГ «ТЕКОН».

  - Проверку журналов регистрации и учета событий безопасности общесистемного, прикладного и специального ПО, включая:

- неудачные попытки входа (локального, сетевого) и блокировку учетных записей;

- создание новых учетных записей и смену паролей;

- попытки получения доступа к управлению компонентами обслуживаемой системы и программно-техническими средствами защиты информации (использование привилегированных учетных записей);

- внесение изменений в конфигурации компонентов обслуживаемой системы;

- факты изменения прав доступа субъектов доступа к объектам доступа;

- очистку содержимого журналов записей аудита (логов);

- переполнение журналов аудита с аномально высокой частотой регистрации событий;

- предупреждения, исходящие от антивирусных средств и средств обнаружения вторжений;

- отключение антивирусных средств и других средств защиты информации;

- применение обновлений программного обеспечения (ПО);

- перезагрузку (выключение) вычислительных средств обслуживаемой системы;

- подключение и попытки подключения съемных носителей информации;

- подключение и отключение периферийных устройств.

  - В случае выявления инцидентов ИБ доводит информацию о выявленных инцидентах до специалиста Заказчика, ответственного за обеспечение ИБ ПТК САУГ «ТЕКОН».

  - Принимает меры по локализации инцидента ИБ и его последствий и, при необходимости, восстанавливает функционирования АСУ ТП после инцидента ИБ.

- Проводит проверку текущего уровня защищенности обслуживаемой системы.

  - Проводит инструментальный анализ защищенности при помощи специализированных сканеров безопасности, сертифицированных ФСТЭК России, всех устройств сетевой инфраструктуры ПТК АСУ ТП. В рамках инструментального анализа защищенности при помощи специализированных сканеров безопасности должно быть проведено в том числе: инвентаризация компонентов ПТК САУГ «ТЕКОН» и установленного ПО на них, сканирование в части обнаружения сетевых уязвимостей, уязвимостей операционной системы, уязвимостей прикладного и специализированного ПО, уязвимостей ПЛК, сканирование в части соответствия стандартам безопасности производителей ПТК САУГ «ТЕКОН» (если применимо). Инструментальный анализ защищенности проводится по программе, заранее согласованной с Заказчиком, в том числе и с главным специалистом по ИБ АСУ ТП УРиТП ИА, а также с подрядной организацией, которая проводит сервисное или техническое обслуживание проверяемого ПТК САУГ «ТЕКОН».

  - Устраняет выявленные в ходе анализа защищенности недостатки в соответствии с рекомендациями производителя ПО.

  - После устранения недостатков проводит повторный инструментальный анализ защищенности при помощи специализированных сканеров безопасности, сертифицированных ФСТЭК России, согласно требованиям, указанных в п. 5.1, на предмет устранения, выявленных ранее недостатков.

  - Проводит тестирование программно-технического комплекса (ПТК) обслуживаемой системы на предмет корректности функционирования после устранения выявленных недостатков. При возникновении неполадок в работе компонентов ПТК обслуживаемой системы обеспечивает возврат ПО в первоначальное состояние и устраняет неполадки.

  - Результаты инструментальных анализов защищённости предоставляются Заказчику в форме отчета с приложениями технических отчетов из сканеров безопасности. В отчете должны быть отражены обнаруженные недостатки и уязвимости, рекомендации по их устранению, выполнение данных рекомендаций Исполнителем (при необходимости совместно с Производителем ПТК) или мотивированное обоснование о невозможности их выполнения, и вывод по всему отчету.»

- Управление конфигурацией системы защиты информации ПТК.

  - Контроль соответствия состава ПТК приведенному в эксплуатационной документации с целью поддержания актуальной (установленной в соответствии с эксплуатационной документацией) конфигурации ПТК. При выявлении несоответствий, принятие мер по внесению необходимых изменений в текущую конфигурацию ПТК.

  - Проверка состава ПО, установленного на компонентах ПТК обслуживаемой системы. По согласованию с Заказчиком удаление неиспользуемого и нецелевого ПО. Создание списка, разрешенного к использованию на ПТК ПО, согласованного с Заказчиком.

  - Контроль сроков действия лицензий на применяемое ПО. При обнаружении, что у лицензий заканчивается срок действия, незамедлительно оповестить об этом Заказчика.

- По результатам анализа уязвимостей и угроз безопасности ПТК САУГ «ТЕКОН», возникших в ходе эксплуатации, согласовывает с Производителем ПТК и выполняет мероприятия по обеспечению информационной безопасности, направленные на поддержание требуемого уровня защищенности обслуживаемой системы в части настройки штатных механизмов защиты (параметров настройки операционной системы, прикладного и специализированного программного обеспечения, средств антивирусной защиты, оборудование ЛВС ПТК САУГ «ТЕКОН» и т.д.), включая, но не ограничиваясь:

  - Проверка и при отсутствии выполнение установки паролей на BIOS автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) и серверов для администраторов.

  - Проверка и при отсутствии выполнение настройки автоматической блокировки экрана на АРМ и серверах, не используемых оперативным персоналом для постоянной работы.

  - Проверка и при наличии выполнение физического отключения флоппи-дисководов, CD/DVD приводов.

  - Проверка и при наличии отключение на программном уровне (в BIOS) загрузки со сменных носителей.

  - Проверка и при наличии отключение на программном уровне (в BIOS) неиспользуемых встроенных сетевых карт, звуковых карт, LPT и СОМ портов.

  - Проверка и при необходимости отключение на программном уровне (в BIOS) или физически неиспользуемых USB портов.

  - Проведение анализа и при наличии отключение неиспользуемых системой учетных записей пользователей.

  - Проведение ревизии открытых сетевых ресурсов и при наличии проведение настройки доступа только авторизированным пользователям.

  - Проверка установки, настройки и работоспособности антивирусного ПО. При необходимости выполнение обновления сигнатур угроз.

  - Проведение полной антивирусной проверки компонентов ПТК обслуживаемой системы в режиме обнаружения, исключающем автоматические действия при обнаружении вредоносного кода. В случае обнаружения заражений, принятие мер по локализации заражения и его последствий и, при необходимости, восстановлению функционирования обслуживаемой системы после заражения

  - Проведение анализа и при отсутствии настройка функции разграничения доступа к файловой системе и функциям операционной системы.

  - Проведение анализа и при отсутствии настройка политик для учетных записей, не обладающих правами «Администратор» (запуск только разрешенных программ).

  - Проведение анализа и при отсутствии настройка функции разграничения доступа к ПрК, сетевым ИБП, активному сетевому оборудованию. Установка разрешения на изменение настроек и файлов конфигураций только пользователям с правами «Администратор». Установка запрета на вход в интерфейс без аутентификации или с идентификаторами по умолчанию («root», «admin», «user», «superuser» и т.п.).

  - Проверка и при наличии отключение на программном уровне неиспользуемых портов на активном сетевом оборудовании (далее - АСО).

  - Проведение анализа и при наличии отключение неиспользуемых сетевых протоколов. Установка запрета доступа к устройствам АСО по незащищенным протоколам.

  - Проведение анализа и при отсутствии настройка функции разграничения доступа к системе управления базами данных (далее - СУБД). Установка запрета на вход в интерфейс без аутентификации.

  - Проведение анализа и при отсутствии настройка функции разграничения доступа к специализированному ПО, позволяющему вносить изменения в конфигурации ПТК АСУТП. Установка запрета на вход в интерфейс без аутентификации.

  - По результатам письменных рекомендаций производителя, специализированного ПО, установленного в ПТК САУГ «ТЕКОН», и письменно оформленных результатов тестирования на совместимость в тестовой зоне Исполнителя, установить рекомендуемые обновления безопасности ОС Windows, MS SQL Server, MS Office, опубликованных Microsoft, на момент проведения работ.

  - По результатам письменных рекомендаций Производителя, специализированного ПО, установленного в ПТК САУГ «ТЕКОН», и письменно оформленных результатов тестирования на совместимость в тестовой зоне Исполнителя, установить рекомендуемые обновления специализированного ПО на момент проведения работ.

  - Проверка и при отсутствии выполнение установки паролей на режим администрирования в панели управления операторов, на вход на приборы учета, иные электронные датчики и приборы, имеющие функционал разграничения доступа.

  - Проверка и при отсутствии опечатывание пломбами (наклейками) корпусов АРМ и серверов, сетевого оборудования.

- Резервное копирование и восстановление данных.

  - Исполнитель обязуется снять образы аварийного восстановления АРМ, серверов, баз данных, конфигурации контроллеров и сетевого оборудования до начала и после полного окончания работ на переносной жесткий диск Заказчика.

  - Выполнение выборочных проверок целостности, сохранности и достаточности резервных копий образов аварийного восстановления путем проведения восстановления данных.

  - В случае обнаружения ошибок восстановления данных проведение мероприятий по устранению ошибок, а при невозможности их устранения - замена носителей с проведением повторного резервного копирования образов аварийного восстановления обслуживаемой системы.

  - Фиксация информации о проведенных работах в журнале учета создания и использования резервных копий.

- Обеспечение ИБ при проведении работ.

  - При исполнении Договора Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований по обеспечению информационной безопасности (ИБ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика в сфере обеспечения ИБ.

  - Заказчик принимает следующие меры для обеспечения ИБ при проведении работ персоналом Исполнителя (субподрядчика):

- предоставляет Исполнителю для ознакомления организационно-распорядительную документацию Заказчика в сфере обеспечения ИБ, область действия которой распространяется на обслуживаемые Исполнителем системы и проводимые работы;

- проводит с персоналом Исполнителя вводный инструктаж по обеспечению ИБ, надлежащему и безопасному обращению с обслуживаемыми Исполнителем системами и их компонентами;

- проводит с персоналом Исполнителя дополнительный инструктаж по обеспечению ИБ в случае внесения изменений в организационно-распорядительную документацию Заказчика в сфере обеспечения ИБ, область действия которой распространяется на обслуживаемые Исполнителем системы и проводимые работы.

  - Доступ персонала Исполнителя (субподрядчика) к оборудованию ПТК обслуживаемой системы допускается только в периоды останова соответствующих энергоблоков.

  - При выполнении работ Исполнителю запрещено:

- подключать к ПТК ноутбуки, переносные жесткие диски, usb-модемы, внешние CD/DVD-приводы, мобильные телефоны, любые съемные носители информации без их предварительной регистрации и полной антивирусной проверки у инженера по ИБ;

- использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения ПТК обслуживаемой системы в неслужебных (личных) целях;

- передавать свои учетные данные другим лицам, не имеющим санкционированный доступ к компонентам обслуживаемой системы;

- записывать учетные данные (логин, пароль) на листках, календарях, корпусах оборудования, в записных книжках, в электронных документах и т.п. и/или хранить в потенциально доступном для ознакомления другими лицами месте;

- сохранять учетные данные (логин, пароль) в полях ввода логина и пароля;

- останавливать или изменять режим работы ПТК обслуживаемой системы, если это не предусмотрено эксплуатационной документацией на ПТК и составом работ, выполняемых в рамках Договора;

- оставлять рабочее место, не активировав временную блокировку экрана;

- оставлять без личного присмотра служебные носители информации.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан:

- строго соблюдать требования по ИБ, установленные в организационно-распорядительных документах Заказчика;

- использовать технические средства обработки информации, системные и прикладные программные средства ПТК обслуживаемой системы исключительно в служебных целях в соответствии с выполняемыми работами;

- незамедлительно оповещать Заказчика при обнаружении несанкционированных (произведенных с нарушением установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств ПТК обслуживаемой системы, отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных средств ПТК, выхода из строя, перезагрузки или неустойчивого функционирования аппаратных средств ПТК, предупреждений и ошибок в работе программных и аппаратных средств защиты информации, нарушения целостности пломб (наклеек), нарушения или несоответствия номеров печатей на сетевом оборудовании, серверах и АРМ или иных фактов совершения попыток несанкционированного доступа.

  - Перед началом выполнения работ по Техническому заданию Исполнитель и субподрядчик обязан подписать Соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну по форме Заказчика.

- Мониторинг и контроль качества.

  - Контроль над исполнением обязательств осуществляется специалистом Заказчика, ответственным за обеспечение ИБ.

  - Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Исполнителя (и субподрядчика) требований по обеспечению ИБ, в том числе с привлечением внешних сторон, в целях обеспечения контроля качества проводимых работ и текущего уровня защищенности обслуживаемых Подрядчиком систем.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - План аварийного восстановления ПТК САУГ «ТЕКОН» в случае реализации инцидентов ИБ Бл.№1.

  - Модель угроз информационной безопасности для ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл. №1.

  - Анализ рисков информационной безопасности ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл. №1. с оценкой потенциального ущерба.

  - Программа инструментального анализа защищенности при помощи специализированных сканеров безопасности.

  - Перечень выявленных уязвимостей в ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл. №1 и возможных рисков от их реализации (с предоставлением технических отчетов из сканеров безопасности).

  - Перечень выявленных инцидентов по информационной безопасности в ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл.№1 и мер по локализации.

  - Перечень реализованных технических и организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл.№1.

  - Перечень установленных обновлений безопасности ОС и прикладного ПО, с письменно оформленными результатами тестирования на совместимость в тестовой зоне Исполнителя.

  - Перечень установленных обновлений специализированного ПО, с письменно оформленными результатами тестирования на совместимость в тестовой зоне Исполнителя.

  - Перечень снятых образов аварийного восстановления средств вычислительной техники (СВТ) ПТК САУГ «ТЕКОН».

  - Описание настроек штатных механизмов защиты (параметров настройки операционной системы, прикладного и специализированного программного обеспечения, средств антивирусной защиты и т.д.) ПТК САУГ «ТЕКОН» Бл.№1 и ее компонентов, включая оборудования ЛВС ПТК.

  - Перспективные рекомендации по повышению уровня ИБ в программной и аппаратной частях ПТК САУГ «ТЕКОН».