Техническая часть 1

к Документации по открытому запросу предложений № М047 от 05.10.2018г.

Лот № 1

Общее название продукции:  Фильтры для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | Полное описание | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр ФДЖ-50 | Фильтр ФДЖ-50 маслостанции дымососа ДОД-31,5Ф | НД Производителя | шт | 2 |

Срок поставки:  01.02.2019г.-28.02.2019г.

Способ доставки:  Автотранспорт

Лот № 2

Общее название продукции:  Фильтры для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | Полное описание | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент Dizzer 5000+PLUS INGE | Элемент мембранный фильтрующий Dizzer 5000+PLUS INGE | НД Производителя | шт | 4 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  14.01.2019г.-31.01.2019г.

Способ доставки:  Автотранспорт

Лот № 3

Общее название продукции:  Фильтры для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | Полное описание | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент мембранный VNX55EP-2 Ionpure CEDI | Элемент мембранный установки электродеонизации VNX55EP-2 Ionpure CEDI в собранном виде диаметр 445мм длина 2133мм ширина 508мм высота 508мм вес 277кг производительность 12,5м3/ч | НД Производителя | шт | 1 |

Срок поставки:  14.01.2019г.-31.01.2019г.

Способ доставки:  Автотранспорт

Лот № 4

Общее название продукции:  Фильтры для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | Полное описание | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент мембранный VNX55EP-2 Ionpure CEDI | Элемент мембранный установки электродеонизации VNX55EP-2 Ionpure CEDI в собранном виде диаметр 445мм длина 2133мм ширина 508мм высота 508мм вес 277кг производительность 12,5м3/ч | НД Производителя | шт | 1 |
| Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen | Фильтр-регулятор B64G-4GK-AD3-RMN Norgen Olimpian plus B64G порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар степень очистки воздуха 40мкн | НД Производителя | шт | 1 |
| Регулятор V72G-2AK-NMN Norgen | Регулятор давления V72G-2AK-NMN Norgen порт подключения G 1/2" максимальное давление 17бар | НД Производителя | шт | 2 |

Срок поставки:  14.01.2019г – 28.02.2019г.

Способ доставки:  Автотранспорт

Лот № 5

Общее название продукции:  Фильтры для нужд филиала «Шатурская» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | Полное описание | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект НДРУ для ФИПа-II-0,6-3,4 | Комплект горизонтального НДРУ на бетонном основании для фильтра ФИПа-II-3,4-0,6 из нержавеющей стали состоит из: горизонтальный коллектора; приемной трубы; комплекта распределительных труб; поддерживающего устройства(комплект креплений для установки НДРУ в горизонтальном положении; комплекта щелевых колпачков с щелью 0,2мм; чертеж ГТС0322.Т1-034.1.000 СБ | НД Производителя | шт | 2 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  14.01.2019г – 31.01.2019г

Способ доставки:  Автотранспорт