## Лист1
Директор филиала "Берёзовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
____________ Сокоушин И. Г.
ООПМТМО | [10 empty] | "_____" _______________2018 г.
Заявка-спецификация № 480 от 05.09.2018г.
Потребность в приобретении МТР
Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Договор №ИА-17-0781_436-17 от 28.08.2017 Приложение 4 п.п. 2.6.22., Приложение 5 п.п. 10.169
№ поз. | НЕ | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Количество | Масса ед, тн | Масса общ, тн. | Цена за ед. без НДС в руб. | Плановая стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора | Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 99 0000.08:01264 | Тройник 89х4,5 – 34х6,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P008 |  | шт | 3 | 0.00239 | 0.00717 |  |  | 2019-01-30 |  | Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКиТН Косов В.М. т.89659028203 | Трубопроводы обвязки системы водяной очистки топки B103 BR03 HFA P001 МЧ
2 | 99 0000.08:01265 | Тройник 76х3,5 – 34х6,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P009 |  | шт | 7 | 0.00178 | 0.01246 |  |  | 2019-01-30
3 | 99 0000.08:01266 | Тройник 57х3,5 – 34х6,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P010 |  | шт | 2 | 0.00146 | 0.00292 |  |  | 2019-01-30
4 | 99 0000.08:01267 | Тройник 89х4,5 – 34х7; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P012 |  | шт | 7 | 0.00232 | 0.01624 |  |  | 2019-01-30
5 | 99 0000.08:01268 | Тройник равнопроходный 89х4,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P005 |  | шт | 7 | 0.00735 | 0.05145 |  |  | 2019-01-30
6 | 99 0000.08:01269 | Тройник переходный 89х4,5 – 76х3,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P006 |  | шт | 1 | 0.00763 | 0.00763 |  |  | 2019-01-30
7 | 99 0000.08:01270 | Тройник переходный 89х4,5 – 57х3,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P007 |  | шт | 1 | 0.00784 | 0.00784 |  |  | 2019-01-30
8 | 99 0000.08:01271 | Гиб трубы 90 28х4; | Сталь 20; L=275 | чертёж B103 BR03 HFA P015 |  | шт | 28 | 0.00118 | 0.03304 |  |  | 2019-01-30
9 | 99 0000.08:01272 | Гиб трубы 90 57х3,5; | Сталь 20; L=275 | чертёж B103 BR03 HFA P015-01 |  | шт | 2 | 0.00233 | 0.00466 |  |  | 2019-01-30
10 | 99 0000.08:01273 | Гиб трубы 90 76х3,5; | Сталь 20; L=450 | чертёж B103 BR03 HFA P015-02 |  | шт | 23 | 0.00494 | 0.11362 |  |  | 2019-01-30
11 | 99 0000.08:01274 | Гиб трубы 90-89х4,5; | Сталь 20; L=450 | чертёж B103 BR03 HFA P015-03 |  | шт | 14 | 0.0074 | 0.1036 |  |  | 2019-01-30
12 | 99 0000.08:01275 | Переход 57х3,5 – 28х4; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P018 |  | шт | 1 | 0.00059 | 0.00059 |  |  | 2019-01-30
13 | 99 0000.08:01276 | Отвод 45 28х4; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P016 |  | шт | 2 | 0.00094 | 0.00188 |  |  | 2019-01-30
14 | 99 0000.08:01277 | Отвод 45 57х3,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P016-01 |  | шт | 2 | 0.00186 | 0.00372 |  |  | 2019-01-30
15 | 99 0000.08:01278 | Отвод 45 76х3,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P016-02 |  | шт | 2 | 0.00344 | 0.00688 |  |  | 2019-01-30
16 | 99 0000.08:01279 | Отвод 45 89х4,5; | Сталь 20 | чертёж B103 BR03 HFA P016-03 |  | шт | 2 | 0.00515 | 0.0103 |  |  | 2019-01-30
ИТОГО: | [8 empty] | 0.384 |  | 0
|  | Заместитель директора филиала по экономике и финансам | [8 empty] | А.Г. Давлетова
|  | Заместитель начальник службы строительного надзора и технического надзора | [8 empty] | С.Л. Долматов
|  | Начальник ОЗиСЛ | [8 empty] | Н.Н. Неволина
|  | Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | С.А. Карбышев
|  | Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО | [8 empty] | В.М. Косов