## Приложение №3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование – Антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF.

Номенклатура 24 9000.08:00008.

Технические характеристики:

По физико-химическим показателям антискалант Genesys LF  должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

| Т а б л и ц а 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра |  | Показатель |
| Внешний вид |  | Жидкость бледно-желтого цвета |
| Плотность при 200С |  | 1,32-1,34 |
| Водородный показатель (рН) |  | 9,8-10,2 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта антискаланту Genesys LF.

Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом  о качестве.

Приемка товара  производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование продукта;

- дату изготовления;

- массу нетто;

-технические характеристики: внешний вид, плотность, основное действующее вещество, основное оказываемое действие, предел дозирования.

Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик является официальным дилером компании-изготовителя Genesys LF.

Перечень документации:

– товарная  накладная;

- счет – фактура;

- документ о качестве;

- документы подтверждающие,  что поставщик является официальным дилером компании-изготовителя;

- программа по расчету дозы реагента на качество осветленной воды;

- санитарно - эпидемиологическое заключение;

- паспорт безопасности.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует продукт антискалант для обратноосмотических мембран тип Genesys LF- оригинальный.

Требования к упаковке:

Полиэтиленовые канистры по 25 кг. (18,7 л литров).

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции при транспортировке. На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку;

- массу нетто; номер партии и дату изготовления.