## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR066859 (внутр. номер Л1637/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 1800.02:00591 | Блок-контакт БК-2 | Блок-контакт БК-2 для АП-50-2МТ-3МТ | БК-2 | ГОСТ 9098-78 | Вид изделия | шт | деталь | 18 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Наименование | шт | Блок-контакт
[6 empty] | Чертежный/каталожный номер | шт | БК-2
[6 empty] | Принадлежность к оборудованию | шт | АП-50-2МТ-3МТ
2 | 34 2000.01:00011 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 50А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 50А in 10 | ТУ 16-522.139-78 | Серия | шт | АП50Б | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 50
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Степень защиты | шт
3 | 34 2000.01:00053 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 63А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 63А in 10 | ТУ 16-522.139-78 | Серия | шт | АП50Б | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Степень защиты | шт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 63
4 | 34 2000.01:00115 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 40А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 40А in 10 | ТУ 16-522.139-78 | Серия | шт | АП50Б | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 40
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Степень защиты | шт
5 | 34 2000.01:00137 | Выключатель ВА47-100 1Р 10А х-ка C MVA40-1-010-C ИЭК | Выключатель автоматический однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителями максимального тока ВА47-100 1Р 10А х-ка C номинальный ток 10А характеристика срабатывания от сверхтоков C номинальная отключающая способность 10кА до 400В 50Гц климатическое исполнение УХЛ4 IP20 MVA40-1-010-C ИЭК |  | НД производителя | Торговая марка | шт | ИЕК | 16 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | Тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Серия | шт | ВА47-100
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 10А
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | С
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 1Р
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 10
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 10А
6 | 34 2000.01:00166 | Выключатель АЕ2044 16А | Выключатель автоматический АЕ2044 16А | АЕ2044 | ТУ 16-522.148-80 | Серия | шт | АЕ2044 | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 16
7 | 34 2000.01:00197 | Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 16А in 3.5 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ отс. 3,5 Iн 16А 3-х полюсный | АП-50Б 3МТ 16А in 3.5 | ТУ16.522.066-78 | Количество полюсов | шт | 3 | 38 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 16А
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
8 | 34 2000.01:00199 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ Iн=10А уставка -3,5Iн 3-х полюсный | АП50Б-3МТ 10А in 3.5 | ТУ16-522.139-78 | Номинальный ток выключателя | шт | - | 20 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | 10А
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
9 | 34 2000.01:00120 | Выключатель АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-3МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн | АП50Б-3МТУ3 25А in 10 | ТУ 16-522.139-78 | Количество полюсов | шт | трехполюсный | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Степень защиты | шт
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | АП50Б
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт
10 | 34 2000.01:00215 | Выключатель А3716БУ3 100А | Выключатель автоматический трехполюсной токоограничивающий с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока A3716ФУ3 160А ток расцепителя 100А |  | НД Производителя | Ток расцепителя | шт | 160А | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
11 | 34 2000.01:00249 | Выключатель АЕ2056МП-100-00У3-А 100А | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 100А уставка по току срабатывания 12Iн |  | ТУ 16-522.148-80 | Степень защиты | шт | IP00 | 10 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
[6 empty] | Серия | шт | АЕ2056
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
12 | 34 2000.01:00135 | Выключатель АЕ2046-10Б-31.5А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 31,5А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2046-10Б-31.5А in 12 | ТУ 16-522.148-80 | Количество полюсов | шт | трехполюсный | 32 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Ток расцепителя | шт
[6 empty] | Серия | шт | АЕ20
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Торговая марка | шт
13 | 34 2000.01:00111 | Выключатель АЕ2056-10Б-50А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 50А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056-10Б-50А in 12 | ТУ 16-522.148-80 | Серия | шт | АЕ20 | 17 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Ток расцепителя | шт
14 | 34 2000.01:00076 | Выключатель АЕ2056-10Б-63А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 63А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056-10Б-63А in 12 | ТУ 16-522.148-80 | Серия | шт | АЕ20 | 18 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Ток расцепителя | шт
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 100
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
15 | 34 2000.01:00117 | Выключатель АЕ2056-10Б-80А in 12 | Выключатель автоматический трехполюсный с тепловым и электромагнитным максимальными расцепителями тока модернизированный с повышенной предельной и одноразовой коммутационной способностью АЕ2056МП-100-00У3 класс износостойкости А номинальный ток 100А до 660В 50/60Гц IP00 ток расцепителей 80А уставка по току срабатывания 12Iн | АЕ2056-10Б-80А in 12 | ТУ 16-522.148-80 | Номинальный ток выключателя | шт | 100 | 17 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Ток расцепителя | шт
[6 empty] | Серия | шт | АЕ20
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP00
[6 empty] | Торговая марка | шт
16 | 34 2000.01:00263 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | Количество полюсов | шт | 2 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | АП50Б-2МТ
17 | 34 2000.01:00263 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | Количество полюсов | шт | 2 | 13 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | АП50Б-2МТ
18 | 34 2000.01:00305 | Выключатель А3794СУ3 400А | Выключатель автоматический А3794БУ3 Iном=400А, калибрируемое значение ПР 250,320,400 А, эл.магн.распцепит. 4000 А, исполн. выдвижное, привод ручной с НР | А3794СУЗ 400А | НД Производителя | Предельная отключающая способность | шт | 0 | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | эл.магнитн.
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 4000
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 400
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | НР
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Серия | шт | 3794
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Торговая марка | шт | выдв.ручной привод
19 | 34 2000.01:00315 | Выключатель ВА04-36-80А | Выключатель автоматический ВА04-36-80А стационарный с электромагнитным приводом | ВА04-36-80А | ТУ 3422-034-05758109-2005 | Номинальный ток выключателя | шт | 400 А | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 40
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 16А-80
[6 empty] | Серия | шт | ВА04-36
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | УХЛ3
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Торговая марка | шт | КЭАЗ
20 | 34 2000.01:00355 | Выключатель АЕ 2049М 50А | Выключатель автоматический АЕ 2049М 50А | АЕ 2049М | ТУ 16-522.148-80 | Номинальный ток выключателя | шт | ТУ 16-522.148-80 | 60 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Степень защиты | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Количество полюсов | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Торговая марка | шт | ТУ 16-522.148-80
[6 empty] | Серия | шт | АЕ 2049М
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 16522.1488
21 | 34 2000.01:00358 | Выключатель ВА47-29 1Р 6А | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А номинальный ток выключателя 6А ток расцепителя 10А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты-С степень защиты IP20 количество полюсов 1Р | ВА47-29 1Р 6А | НД Производителя | Торговая марка | шт | ИЭК | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 6А
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 1Р
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | Тепловой и электромагнитный
[6 empty] | Серия | шт | ВА47-29
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 10
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 10А
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | С
22 | 34 2000.01:00360 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х3,5 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 3,5Iн | АП50Б-2МТУ3 | ТУ 16-522.139-78 | Ток расцепителя | шт | 25 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Серия | шт | АП50Б-2МТ
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
23 | 34 2000.01:00632 | Выключатель XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | НД Производителя | Тип расцепителя тока | шт | - | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
24 | 34 2000.01:00658 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=100А Iуст т.р.=115А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 100А ток уставки термореле 115А исполнение выдвижное привод ручной | А3716БУ3 | 2АК.299.031 ТУ | Предельная отключающая способность | шт | 35 | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 160 А
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | электромагнитный
[6 empty] | Серия | шт | 3700
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | А3716БУ3
25 | 34 2000.01:00661 | Выключатель А3716БУ3 Iн=160А Uн=600В 50Гц Iуст э.р.=1600А Iн т.р.=125А Iуст т.р.=145А | Выключатель А3716БУ3 номинальный ток 160А номинальное напряжение 600В частота тока 50Гц ток уставки электромагнитного реле 1600А номинальный ток термореле 125А ток уставки термореле 145А привод ручной | А3716БУ3 | 2АК.299.031 ТУ | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | - | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Серия | шт | 3700
[6 empty] | Торговая марка | шт | А3716БУ3
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 160 А
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 35
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | электромагнитный
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
26 | 34 2000.01:00662 | Выключатель А3794СУ3 250А 660В 50Гц | Выключатель селективный трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 250А нлминальное напряжение 660В 50Гц степень защиты IP20 калибруемое значение номинального тока полупроводникового расципителя 160А 200А 250А исполнение выдвижное привод ручной независимый расцепитель напряжение 440В 50Гц подключение медные шины | А3794СУ3 | 2АК.299.031 ТУ | Тип расцепителя тока | шт | отсутствует | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 35
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 250 А
[6 empty] | Торговая марка | шт | А3794СУ3
[6 empty] | Серия | шт | 3700
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
27 | 34 2000.01:00665 | Выключатель А3794СУ3 630А 660В | Выключатель трехполюсный А3794СУ3 номинальный ток 630А номинальное напряжение 660В 50Гц исполнение выдвижное ручной привод степень защиты IP20 | А3794СУ3 | 2АК.299.031 ТУ | Ток расцепителя | шт | - | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | трехполюсный
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | нет
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 630 А
[6 empty] | Серия | шт | 3700
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | А3794СУ3
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 35
28 | 34 2000.01:00866 | Выключатель 33985 LPN32C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33985 LPN32C-2 OEZ номинальное напряжение 230/400В AC 60/220В DC характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА расцепитель короткого замыкания настроен на 6-9In номинальный ток 32А | 33985 LPN32C-2 | НД Производителя | Предельная отключающая способность | шт | 10 | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Торговая марка | шт | OEZ
[6 empty] | Степень защиты | шт | 0
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | С
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 32
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Серия | шт | 0
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 192
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | 0
29 | 34 2000.01:00867 | Выключатель 33982 LPN16C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33982 LPN16C-2 OEZ характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА номинальный ток 16А ток расцепителя 96А | 33982 LPN16C-2 | НД Производителя | Номинальный ток выключателя | шт | 16 | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Серия | шт | LPN
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 96
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | С
[6 empty] | Степень защиты | шт | 0
[6 empty] | Торговая марка | шт | OEZ
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | 0
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 10
30 | 34 2000.01:00868 | Выключатель 33983 LPN20C-2 OEZ | Выключатель автоматический 33983 LPN20C-2 OEZ номинальное напряжение 230/400В AC 60/220В DC характеристика C 2 полюса предельная отключающая способность 10кА расцепитель короткого замыкания настроен на 6-9In номинальный ток 20А | 33983 LPN20C-2 | НД Производителя | Тип расцепителя тока | шт | 0 | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 10
[6 empty] | Серия | шт | LPN
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | C
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 20
[6 empty] | Торговая марка | шт | OEZ
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 120
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Степень защиты | шт | 0
31 | 34 2000.01:00263 | Выключатель АП50Б-2МТУ3 25х10 | Выключатель автоматический двухполюсный с комбинированным максимальным расцепителем тока(электромагнитный и тепловой) АП50Б-2МТУ3 номинальный ток расцепителя 25А уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей 10Iн |  | ТУ 16-522.139-78 | Количество полюсов | шт | 2 | 16 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | АП50Б-2МТ
32 | 34 2000.01:01074 | Выключатель ВА04-36-340010-20УХЛ3 | Выключатель ВА04-36-340010-20УХЛ3 количество полюсов: 3; сепень защиты: IP20; номинальный ток выключателя: 125А; предельная отключающая способность: 20кА; ток расцепителя: 1500А | ВА04-36-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 12 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | 34
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Серия | шт | ВА04-36
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 125
[6 empty] | Торговая марка | шт | Котактор
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 1500А
33 | 34 2000.01:01075 | Выключатель ВА51-35М2-340010УХЛ3 | Выключатель ВА51-35М2-340010УХЛ3 номинальный ток выключателя: 160А; количество полюсов: 3; отключающая способность: 20кА; ток расцепителя: 2000А | ВА51-35М2-340010УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Тип расцепителя тока | шт | тепловой электромагнитный | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 160
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
[6 empty] | Серия | шт | ВА51-35
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 20
[6 empty] | Торговая марка | шт | КЭАЗ
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 12.
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 2000
34 | 34 2000.01:01076 | Выключатель ВА57-39-840010 УХЛ3 | Выключатель ВА57-39-840010 УХЛ3 номинальный ток: 250А; номинальное напряжение: 220В; ток расцепителя: 2500A; предельная отключающая способность: 50кА | ВА57-39-840010 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Количество полюсов | шт | 2 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 50
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 2500А
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 10
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 250
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой электромагнитный
[6 empty] | Серия | шт | ВА57-39
[6 empty] | Торговая марка | шт | КЭАЗ
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
35 | 34 2000.01:01077 | Выключатель ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | ГОСТ Р 50030.2-2010 | Предельная отключающая способность | шт | 18 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой электромагнитный
[6 empty] | Серия | шт | ВА04-36
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 2000А
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 3
[6 empty] | Торговая марка | шт | КЭАЗ
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 320
36 | 34 2000.01:01078 | Выключатель ВА04-36-340010-160А-1000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160А-1000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | ВА04-36-340010-160А-1000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ | НД Производителя | Количество полюсов | шт | 3 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой электромагнитный
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 160
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 1000
[6 empty] | Торговая марка | шт | КЭАЗ
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 18
[6 empty] | Серия | шт | ВА04-36
37 | 34 2000.01:01079 | Выключатель ВА04-36-831110-20УХЛ3 400А 220В | Выключатель автоматический ВА04-36-831110-20УХЛ3 номинальный ток: 400А; номинальное напряжение: 220В; ток расцепителя: 800А | ВА04-36-831110-20УХЛ3 | НД Производителя | Торговая марка | шт | Контактор | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Серия | шт | ВА04-36
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 40
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 400
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | тепловой электромагнитный
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | 2In
38 | 34 2000.01:01080 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 160А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 160А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ВА09-35С-241110-20УХЛ3 | ТУ 3422-001-50971364-2005 | Ток расцепителя | шт | 1.25 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 25
[6 empty] | Торговая марка | шт | АТОМАЭЛЕКТРОПРИБОР
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | РП160
[6 empty] | Серия | шт | ВА09-35С
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 160А
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
39 | 34 2000.01:01081 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 250А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 250А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ВА09-35С-241110-20УХЛ3 | ТУ 3422-001-50971364-2005 | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 1.25 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Торговая марка | шт | АТОМАЭЛЕКТРОПРИБОР
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | ВА09-35С
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 250
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | РП250
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
40 | 34 2000.01:01082 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 50А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 50А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ВА09-35С-241110-20УХЛ3 | ТУ 3422-001-50971364-2005 | Количество полюсов | шт | 2 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | РП50
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 25
[6 empty] | Серия | шт | ВА09-35С
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | 50
[6 empty] | Торговая марка | шт | АТОМАЭЛЕКТРОПРИБОР
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 1.25
41 | 34 2000.01:01083 | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 40А | Выключатель ВА09-35С-241110-20УХЛ3 номинальное напряжение: 440В; номинальный ток: 40А; ток расцепителя: 1,25Iн; предельная отключающая способность: 25кА | ВА09-35С-241110-20УХЛ3 | ТУ 3422-001-50971364-2005 | Номинальный ток выключателя | шт | 40 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | РП40
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | 1.25
[6 empty] | Серия | шт | ВА09-35С
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 25
[6 empty] | Торговая марка | шт | АТОМАЭЛЕКТРОПРИБОР
[6 empty] | Количество полюсов | шт | 2
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP20
42 | 34 2400.03:00012 | Предохранитель ППН-33-Х0 00 63А-УХЛ3 | Предохранитель силовой плавкий ППН без основания(вставка плавкая) габарита 00 максимального тока 160А на номинальный ток 63А климатического исполнения УХЛ3 | ППН-33-Х0 00 | ТУ 3424-050-05758109-2009 |  | шт |  | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
43 | 34 2400.03:00013 | Предохранитель ППН-33-Х0 00 40А-УХЛ3 | Предохранитель силовой плавкий ППН без основания(вставка плавкая) габарита 00 максимального тока 160А на номинальный ток 40А климатического исполнения УХЛ3 | ППН-33-Х0 00 | ТУ 3424-050-05758109-2009 |  | шт |  | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
44 | 34 2400.03:00021 | Предохранитель ППН-33-Х0 00 50А-УХЛ3 | Предохранитель силовой плавкий ППН без основания(вставка плавкая) габарита 00 максимального тока 160А на номинальный ток 50А климатического исполнения УХЛ3 | ППН-33-Х0 00 | ТУ 3424-050-05758109-2009 |  | шт |  | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
45 | 34 2400.03:00064 | Вставка PF10 4A gR арт.38696 OEZ | Вставка плавкая PF10 4A gR артикул 38696 OEZ | арт.38696 | НД Производителя |  | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
46 | 34 2400.03:00126 | Предохранитель ППН-33 100А | Предохранитель ППН-33 100А | ППН-33 | ТУ 3424-050-05758109-2009 |  | шт |  | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
47 | 34 2450.02:00037 | Рубильник ВР 32-35А 30220-00УХЛ3 | Рубильник трехполюсный на одно направление ВР 32-35А 30220-00УХЛ3 с несъемной боковой рукояткой без дугогасительной камеры без вспомогательных контактов степень защиты рукоятки IP00 климатическое исполнение УХЛ3 номинальный ток 250А номинальное напряжение 660/440В |  | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
48 | 34 2450.02:00044 | Выключатель ВНК-41-21131-32 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНК-41-21131-32 УХЛ3 номинальный ток: 1000А; с дополнительными концевыми контактами: ВП73-21-10231-00 УХЛ3 10А 660-440В | ВНК-41-21131-32 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.3-2012 |  | к-т |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
49 | 34 2460.02:00033 | Выключатель ПВ3-25У3 IP54 | Выключатель пакетный ПВ3-25у3 IP54 25а карболитовый |  | НД Производителя |  | шт |  | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
50 | 34 2600.01:00016 | Контактор КТ-6023 380В | Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсный КТ-6023 номинальным напряжением ~380В номинальным током 160А размерением 380х190х223мм |  | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
51 | 34 2600.01:00018 | Контактор КТ 6022БУЗ 380В | Контактор электромагнитный переменного тока двухполюсной КТ 6022У3 напряжение втягивающей катушки 380В с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам | КТ 6022БУЗ 380В |  |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
52 | 34 2600.01:00208 | Контактор КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 с вакуумными дугогасительными камерами типа КДВ2-1,14-5/630 УХЛ2 | КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | ТУ 3426-002-07619636-2001 |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
53 | 34 2600.01:00247 | Контактор МК5-20 101.520.200 250А 440В У3 | Контактор МК5-20 101.520.200 250А 440В исполнение контактов вспомогательной цепи 2З и 2Р номинальное напряжение втягивающей катушки 220В постоянного тока климатическое исполнение У3 | МК5-20 | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
54 | 34 2600.01:00297 | Контактор OptiStart K1-09D10=24DC-VS КЭАЗ | Контактор OptiStart K1-09D10=24DC-VS КЭАЗ напряжение катушки управления: 24В постоянного тока | K1-09D10=24DC-VS | НД Производителя |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
55 | 34 2600.01:00298 | Контактор ПМЛ-3165М-40А-220DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Контактор ПМЛ-3165М-40А-220DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | ПМЛ-3165М-40А-220DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | RU C-RU.АЮ05.B00226 |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
56 | 34 2600.01:00299 | Контактор КТН-51853 | Контактор КТН-51853 реверс 185А 230В/АС3 ТDМ | КТН-51853 | НД Производителя |  | к-т |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
57 | 34 2700.01:00016 | Пускатель ПМ12-025121У3Б 380В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025121У3Б IP54 напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | ПМ12-025121У3Б 380В | НД Производителя |  | шт |  | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
58 | 34 2700.01:00125 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 220В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 220В |  | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
59 | 34 2700.01:00222 | Пускатель ПМ12-160-200 220В (2з+2р) | Пускатель электромагнитный ПМА 6202 | ПМ12-160-200 220В (2з+2р) | НД Производителя |  | шт |  | 13 | ДП | Текущий | Ремонт
60 | 34 2700.01:00264 | Пускатель ПМА-6202 380В | Пускатель электромагнитный ПМА-6202 380В | ПМА-6202 | НД Производителя |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
61 | 34 2700.01:00280 | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р | Пускатель ПМ12-025105 220В 2з+2р с управлением на постоянном токе | ПМ12-025105 | НД Производителя |  | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
62 | 34 2700.01:00282 | Пускатель ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 напряжение в цепи включающей катушки 220В 2 замыкающих и 2 размыкающих дополнительных контакта | ПМ12-160200УХЛ4 В РТТ5-180-1602 | ТУ 3427-034-05758144-2007 |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
63 | 34 2700.01:00298 | Пускатель ПМ 12-010550 380В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 380В | ПМ 12-010100 220В | НД Производителя |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
64 | 34 2700.01:00299 | Пускатель ПМ 12-010550 220В | Пускатель реверсивный переменного тока ПМ 12-010550 номинальный ток 10А степень защиты IP20 исполнение 1з напряжение катушки 220В | ПМ 12-010100 | НД Производителя |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
65 | 34 2700.01:00300 | Пускатель ПМЛ-2100 380В | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 380В | ПМЛ-2100 | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
66 | 34 2700.01:00311 | Пускатель ПМ12-025200У3Б 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-025200У3Б IP00 ток цепи 25А напряжение в цепи включающей катушки 110В с одним замыкающих дополнительныым контактом | ПМ12-025200У3Б | НД Производителя |  | шт |  | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
67 | 34 2700.01:00313 | Пускатель ПМ12-010200У3Б 110В | Пускатель электромагнитный нереверсивный переменного тока ПМ12-010200У3Б с тепловым реле ток цепи 10А степень защиты IP00 исполнение У3Б напряжение в цепи включающей катушки 110В с 3 размыкающими и 2 замыкающими дополнительными контактами | ПМ12-010200У3Б 110В | НД Производителя |  | шт |  | 10 | ДП | Текущий | Ремонт
68 | 34 2700.01:00314 | Пускатель ПМ12-025620У3Б 380В | Пускатель электромагнитный реверсивный ПМ12-025620У3Б ток цепи 25А с тепловым реле с кнопками Пуск и Стоп степень защиты IP54 исполнения У3Б напряжение в цепи включающей катушки 380В 2 размыкающих и 2 замыкающих дополнительных контакта | ПМ12-025620У3Б | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
69 | 34 2700.01:00322 | Пускатель ШГВ302021-ПУСК-Д-18Р-3КОВ1 | Пускатель взрывозащищенный на 18 А без теплового реле реверсивный дистанционного управления на 3 кабельных ввода диаметр обжимаемого кабеля 9-17мм | ШГВ302021-ПУСК-Д-18Р-3КОВ1 | ТУ 3400-005-72453807-07 |  | шт |  | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
70 | 34 2700.01:00324 | Пускатель ПМЕ-211 УХЛ4 В 220В 2з+2р | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В; номинальный ток 25А; степень защиты IP00; без реле нереверсивный без кнопок; климатическое исполнение УХЛ4; класс износостойкости В; напряжение катушки управления 220В; дополнительные контакты 2з+2р | ПМЕ-211 | НД Производителя |  | шт |  | 30 | ДП | Текущий | Ремонт
71 | 34 2700.01:00330 | Пускатель ПМЛ-1100-12 TEXENERGO 220В | Пускатель ПМЛ-1100-12 TEXENERGO номинальный ток: 12А; напряжение цепи управления: 220В переменного тока | ПМЛ-1100-12 | ТУ 17-231-01-01 |  | шт |  | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
72 | 34 2830.02:00013 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-21 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-21 16А группа износостойкости Б конструктивное исполнение: рычаг с роликом Контактная группа 1з+1р IP67 климатическое исполнение У2 исполнение ролика 21 | ВК-300-БР-11-67У2-21 | ТУ 16.536.020-78 | Тип | шт |  | 7 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт
[6 empty] | Комбинация контактов | шт | 1з+1р
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт | У2
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт | Б
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP67
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | ВК-300-БР-11-67У2-21
[6 empty] | Торговая марка | шт
73 | 34 2830.02:00017 | Выключатель КУ-701А У2 | Выключатель конечный с приводом рычаг с роликом на три положения с самовозвратом КУ-701А климатического исполнения У2 тока продолжительного режима 16А переменным напряжением до 500В постоянным напряжением 100/220/440В | КУ-701А | НД Производителя | Тип | шт | конечный | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Количество полюсов | шт
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | КУ-701А
[6 empty] | Торговая марка | шт
[6 empty] | Комбинация контактов | шт
[6 empty] | Степень защиты | шт
74 | 34 2830.02:00097 | Выключатель КУ-704 У2 16А | Выключатель конечный марки КУ-704 номинальный ток 16А климатическое исполнение У2 | КУ-704 | НД Производителя | Комбинация контактов | шт | нет | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Степень защиты | шт | нет
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | КУ-704
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт | нет
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт | У2
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Количество полюсов | шт | нет
[6 empty] | Тип | шт | конечный
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
75 | 34 2830.02:00130 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-22 | Выключатель ВК-300-БР-11-67У2-22 16А группа износостойкости Б конструктивное исполнение: рычаг с роликом Контактная группа 1з+1р IP67 климатическое исполнение У2 исполнение ролика 22 | ВК-300-БР-11-67У2-22 | ТУ 16.536.020-78 | Количество полюсов | шт | 0 | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальный ток | шт | 16
[6 empty] | Условное обозначение/каталожный номер/марка | шт | ВК-300-БР-11-67У2-22
[6 empty] | Тип | шт | 0
[6 empty] | Климатическое исполнение и категория размещения | шт | У2
[6 empty] | Степень защиты | шт | IP67
[6 empty] | Комбинация контактов | шт | 1з+1р
[6 empty] | Исполнение по износостойкости | шт | Б
[6 empty] | Торговая марка | шт | 0
76 | 34 2830.03:00003 | Выключатель арт.34145 OEZ | Выключатель артикул 34145 OEZ LPN-DC-10C-2 | арт.34145 | НД Производителя |  | шт |  | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
77 | 34 2840.01:00016 | Пост ПКТ-40У2 | Пост управления кнопочный тельферный с четырьмя управляющими элементами ПКТ-40У2 6,3А 660В IP30 | ПКТ-40У2 | ТУ 16-526.040-80 |  | шт |  | 8 | ДП | Текущий | Ремонт
78 | 34 2900.03:00063 | Катушка постоянного тока к МК5-20 250А 440В У3 | Катушка постоянного тока к контактору МК5-20 250А 440В У3 напряжение катушки 220В (в литом корпусе из двух катушек по 110В каждая) |  | НД Производителя |  | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
79 | 34 2900.07:00085 | Расцепитель РП134МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый РП134МУХЛ3 максимального тока серии РП к выключателю автоматическому А3700 | РП134МУХЛ3 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | Принадлежность к оборудованию | ШТ | к выключателю автоматическому А3700 | 10 | ДП | Текущий | Ремонт
80 | 34 2900.07:00086 | Расцепитель РП135МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый максимального тока РП135МУХЛ3 к выключателю автоматическому А3700 | РП135МУХЛ3 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | Принадлежность к оборудованию | шт | Расцепитель к автомату А3700 | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
81 | 34 2900.07:00087 | Расцепитель РП136МУХЛ3 | Расцепитель полупроводниковый максимального тока РП136МУХЛ3 к выключателю автоматическому А3700 | РП136МУХЛ3 | ТУ 3429-021-05758138-2003 | Принадлежность к оборудованию | ШТ | к автоматическому выключателю А3700 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
82 | 34 2900.10:00012 | Держатель OPF10-2 арт.38869 OEZ | Держатель предохранителя OPF10-2 артикул 38869 OEZ | арт.38869 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | 1 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт