## Лист1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Срок поставки - до 31.01.2019г. желательно
Заявка PR065962 - Ремонт, Новое производство
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Предлагаемые аналоги
1 | Фидер-автомат S6S 800 800А ABB | Фидер-автомат S6S 800 800А ABB | НД Производителя | шт | 1
2 | Выключатель VD4/P 12.12.40 p210 ABB | Выключатель вакуумный VD4/P 12.12.40 p210 АВВ | НД Производителя | шт | 2
3 | Переключатель OMA1PB ABB | Переключатель кулачковый OMA1PB ABB | НД Производителя | шт | 3
4 | Реле TF65-67 ABB | Реле перегрузки тепловое TF65-67 ABB диапазон уставки 57,0-67,0А для контакторов AF40 AF52 AF65 класс перегрузки 10 | НД Производителя | шт | 1
5 | Реле CR-U230AC2L ABB | Реле промежуточное CR-U230AC2L ABB | НД Производителя | шт | 2
6 | Реле CR-M125DC3 125B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-M125DC3 125B DC 3ПК 10A ABB | НД Производителя | шт | 3
7 | Пускатель AF65-30-00-13 ABB | Пускатель магнитный AF65-30-00-13 ABB 65А AC3 катушка 100-250В AC/DC(контактор) | НД Производителя | шт | 1
8 | Контактор AF40-30-00-13 ABB | Контактор AF40-30-00-13 ABB 40А AC3 катушка 100-250В AC/DC | НД Производителя | шт | 2
9 | Контакт AUX-C T4-T5 1Q 1SY арт. 1SDA054910R0001 ABB | Контакты вторичных цепей AUX-C T4-T5 1Q 1SY артикул 1SDA054910R0001 ABB для автомата типа T5S | НД Производителя | шт | 2
10 | Лампа CL-523R ABB | Лампа красная CL-523R ABB | НД Производителя | шт | 19
11 | Лампа CL-523G ABB | Лампа зеленая CL-523G ABB 230В | НД Производителя | шт | 19
12 | Лампа CL-523Y ABB | Лампа желтая CL-523Y ABB 230В | НД Производителя | шт | 19
13 | Блок CA5-01 АВВ для А9-А110 | Блок контактный CA5-01 артикул 1SBN010010R1001 АВВ для А9-А110 | НД Производителя | шт | 5
Заявка PR065960- Ремонт, Действующее производство
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Предлагаемые аналоги
1 | Выключатель S203 C32 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | ГОСТ 9098-78 | шт | 3
2 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД производителя | шт | 3
3 | Выключатель S203 C20 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | НД производителя | шт | 3
4 | Реле CR-U024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-U024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | НД производителя | шт | 2
5 | Реле CR-U220DC3 220B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-U220DC3 220B DC 3ПК 10A ABB | НД производителя | шт | 2
6 | Реле CR-M220DC3L 220B DC 3ПК 10A ABB | Реле CR-M220DC3L 220B DC 3ПК 10A ABB | НД производителя | шт | 2
7 | Реле CR-M024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-M024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | НД производителя | шт | 2
8 | Реле CR-M024DC4 24B DC 4ПК 6A ABB | Реле промежуточное CR-M024DC4 24B DC 4ПК 6A ABB | НД производителя | шт | 2
9 | Кнопка 1SFA611510R1001 ABB | Кнопка аварийный красная 1SFA611510R1001 ABB MPMT3-10R ГРИБОК 40мм | НД производителя | шт | 6
10 | Блок CA5-01 АВВ для А9-А110 | Блок контактный CA5-01 артикул 1SBN010010R1001 АВВ для А9-А110 | НД Производителя | шт | 10