## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR065960 (внутр. номер Л1506/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2000.01:00637 | Выключатель S203 C32 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | S203 C32 | НД Производителя | Торговая марка | шт | - | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
2 | 34 2000.01:00638 | Выключатель S203 C25 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | S203 C25 | НД Производителя | Предельная отключающая способность | шт | 0 | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
[6 empty] | Тип расцепителя тока | шт | -
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
3 | 34 2000.01:00639 | Выключатель S203 C20 АВВ | Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C | S203 C20 | НД Производителя | Тип расцепителя тока | шт | - | 3 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Степень защиты | шт | -
[6 empty] | Количество полюсов | шт | -
[6 empty] | Предельная отключающая способность | шт | 0
[6 empty] | Серия | шт | -
[6 empty] | Ток расцепителя | шт | -
[6 empty] | Торговая марка | шт | -
[6 empty] | Номинальный ток выключателя | шт | -
[6 empty] | Тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты | шт | -
4 | 34 2500.01:00859 | Реле CR-U024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-U024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | CR-U024DC3 | НД Производителя | Тип(серия) | шт | CR ABB | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 3перекидных
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 24В
5 | 34 2500.01:00860 | Реле CR-U220DC3 220B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-U220DC3 220B DC 3ПК 10A ABB | CR-U220DC3 | НД Производителя | Число и исполнение контактов | шт | 3 перекидных | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | CR ABB
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
6 | 34 2500.01:00862 | Реле CR-M220DC3L 220B DC 3ПК 10A ABB | Реле CR-M220DC3L 220B DC 3ПК 10A ABB | CR-M220DC3L | НД Производителя | Род тока | шт | постоянный | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | CR ABB
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 3 перекидных
7 | 34 2500.01:00863 | Реле CR-M024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | Реле промежуточное CR-M024DC3 24B DC 3ПК 10A ABB | CR-M024DC3 | НД Производителя | Тип(серия) | шт | CR ABB | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 24В
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 3 перекидных
8 | 34 2500.01:00864 | Реле CR-M024DC4 24B DC 4ПК 6A ABB | Реле промежуточное CR-M024DC4 24B DC 4ПК 6A ABB | CR-M024DC4 | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | 6А | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4 перекидных
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 24В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | CR ABB
9 | 34 2840.01:00104 | Кнопка 1SFA611510R1001 ABB | Кнопка аварийный красная 1SFA611510R1001 ABB MPMT3-10R ГРИБОК 40мм | 1SFA611510R1001 | НД Производителя |  | шт |  | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
10 | 42 1000.06:00859 | Блок CA5-01 АВВ для А9-А110 | Блок контактный CA5-01 артикул 1SBN010010R1001 АВВ для А9-А110 | CA5-01 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | - | 10 | ДП | Текущий | Ремонт