## Детальная спецификация
Детальная спецификация по заявке на закупку код PR065781 (внутр. номер Л1471/М-С)
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во | Аналитика Вид |  |  | Размер (Спецодежда)
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение |  | Вид производства | Вид запаса | Вид деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 34 2500.01:00005 | Реле РП 252УХЛ4 220В з/п.шп. | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 252 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 5з заднего присоединения шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 252УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | Номинальное напряжение | шт | 220 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 5з
2 | 34 2500.01:00016 | Реле РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | Реле указательное блистерного типа с электромагнитным приводом и ручным возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата присоединения пайкой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальное напряжение 220В постоянного тока | РЭУ11-20-2-40УЗ 220В | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 27 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
3 | 34 2500.01:00020 | Реле РЭПУ-12М-200-1У3 | Реле электромагнитное промежуточное указательное модернизированное РЭПУ-12М исполнения по контактам 2з с ручным возвратом заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения У3 на номинальный постоянный ток 2,5А | РЭПУ-12М-200-1У3 | ТУ 3425-059-00216823-99 | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное | 12 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2.5
4 | 34 2500.01:00032 | Реле РП 25 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 25 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 4з+1р переднего присоединения степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 25 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
[6 empty] | Время выдержки | шт
5 | 34 2500.01:00053 | Реле РВ-235 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 220В | НД Производителя | Тип(серия) | шт | Реле времени | 101 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
6 | 34 2500.01:00056 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р заднегно присоединения шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Номинальная сила тока | шт |  | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
7 | 34 2500.01:00078 | Реле РВ-235 УХЛ4 380В | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1с+1з+1п РВ-235 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 380В пределы регулировки времени 0,5-9с | РВ-235 УХЛ4 380В | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 380В | 9 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1с+1з+1п
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Время выдержки | шт | 1
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
8 | 34 2500.01:00080 | Реле РП-12 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное двухпозиционное РП-12 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 1з+1р+2п переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП-12 УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.072-75 | Род тока | шт | переменного тока | 14 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р+2п
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
9 | 34 2500.01:00082 | Реле РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 1з+4р заднего присоединения внешних проводников винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 23 УХЛ4 220В з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Время выдержки | шт | - | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+4р
10 | 34 2500.01:00090 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 з/п(шп) | Реле максимального тока РТ 40/6 с током максимальной уставки 6А исполнения по контактам 1з+1р заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ 40/6 УХЛ4 з/п(ш) | ТУ 16-523.468-78 | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р | 5 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле максимального тока
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 6А
11 | 34 2500.01:00113 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 1А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 1А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 1А з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Время выдержки | шт | - | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 1А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 5з
12 | 34 2500.01:00127 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 п/п | Реле максимального тока РТ-40/6 с током максимальной уставки 6А исполнения по контактам 1з+1р переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 котактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РТ-40/6 УХЛ4 п/п | ТУ 16-523.468-78 | Номинальная сила тока | шт | 6А | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле максмального тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1р
13 | 34 2500.01:00146 | Реле РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | возвратом РЭУ11 исполнения по контактам 2з без самовозврата заднего присоединения винтом степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УЗ на номинальный ток включающей обмотки 0,05А | РЭУ11-20-5-40У3 0,05А | ТУ 16-647.022-85 | Тип(серия) | шт | Реле указательное | 13 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0,05А
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
14 | 34 2500.01:00150 | Реле РП 255 УХЛ4 220В 4А з/п(шп) | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з заднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 4А з/п(шп) | ТУ 16-523.483-78 | Время выдержки | шт | - | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4А
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 5з
15 | 34 2500.01:00163 | Реле РВ 128УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом РВ 128 на номинальное напряжение 220В постоянного тока с диапазоном уставок 0,25-3,5с исполнения по контактам (1з+1с) с выдержкой времени + 1п мгновенного действия переднего присоединения внешних проводников степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РВ 128УХЛ4 220В п/п | ТУ 16-523.557-78 | Тип(серия) | шт | РВ-128 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 5А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0,25-3,5с
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з+1с+1п
16 | 34 2500.01:00178 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 | Реле РТЗ-51.01 УХЛ4 в атомном исполнении, заднее присоединение винтом (Чебоксарский электроаппаратный завод) | РТЗ-51 УХЛ4 | ТУ 16-523.602-81 | Номинальное напряжение | шт | 220 В | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1з
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТЗ-51.01
17 | 34 2500.01:00224 | Реле РП 23 220В | Реле промежуточное РП 23 на номинальное напряжение 220В постоянного тока исполнения по контактам 4з+1р степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | РП 23 | 7 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з+1р
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
18 | 34 2500.01:00233 | Реле РП 256 220В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП 256 на номинальное напряжение 220В переменного тока исполнения по контактам 5з степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 |  | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | 0 | 7 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
19 | 34 2500.01:00237 | Реле РП-25 220В | Реле промежуточное постоянного тока РП-25 220В |  | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | 220 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-25
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
20 | 34 2500.01:00238 | Реле РП-252 УХЛ4 200В | Реле промежуточное с выдержкой времени при отпускании РП-252 УХЛ4 200В |  | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 200В | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП-252 УХЛ4
[6 empty] | Род тока | шт | 0
21 | 34 2500.01:00256 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 | Реле РТ 40/6 УХЛ4 |  | ТУ 16-523.468-78 | Род тока | шт | 0 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РТ 40/6 УХЛ4
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
22 | 34 2500.01:00285 | Реле РП-255 УХЛ4 220В 4А п/п | Реле промежуточное с действием от напряжения и удержанием от тока РП 255 на номинальное напряжение 220В постоянного тока номинальный ток 4А исполнения по контактам 5з переднего присоединения внешних проводников шпилькой степени защиты реле IP40 контактных зажимов IP00 климатического исполнения УХЛ4 | РП 255 УХЛ4 220В 4А п/п | ТУ 16-523.483-78 | Число и исполнение контактов | шт | 5з | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
23 | 34 2500.01:00291 | Реле РВ-134 220В УХЛ4 | Реле времени РВ-134 220В УХЛ4 Число и исполнение контактов-0, Номинальное напряжение-0, Время выдержки-0, Род тока-0, Тип(серия)-РВ-134, Номинальная сила тока-220, |  | НД Производителя | Число и исполнение контактов | шт | 0 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 0
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РВ-134
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 220
24 | 34 2500.01:00294 | Реле РВ-114 УХЛ4 220В п/п | Реле времени с часовым механизмом переднего присоединения с контактами 1конечный, 1переключающий РВ-114 климатическое исполнение УХЛ4 номинальное напряжение переменного тока 220В пределы регулировки времени 0,1-1,3с | РВ-114 УХЛ4 220В | ГОСТ 15150-69 | Время выдержки | шт | 0,1-1,3 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1конечный, 1переключающий
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
25 | 34 2500.01:00345 | Реле РП 11 УХЛ4 220В п/п | Реле промежуточное РП 11 на номинальное напряжение 220В постоянного тока переднего присоединения УХЛ4 | РП 11 | ТУ16-523.465-79 | Род тока | шт | 0 | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РП 11
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
26 | 34 2500.01:00353 | Реле РВП-72-3221 110В | Реле времени пневматическое постоянного тока РВП-72-3221 110В | РВП-72-3221 110В | НД Производителя | Время выдержки | шт | - | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РВП
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 110
27 | 34 2500.01:00360 | Реле РВ-133 УХЛ4 220В | Реле времени РВ-133 с максимальным временем срабатывания 9сек с номинальным напряжением 220В постоянного тока с задним присоединением проводников с помощью винтов климатического исполнения УХЛ4 | РВ-133 УХЛ4 220В | ТУ 16-523.557-78 | Номинальное напряжение | шт | 220В | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Время выдержки | шт | 9 с.
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
28 | 34 2500.01:00373 | Реле РП 222УХЛ4 220В з/п.шп. | Реле промежуточное постоянного тока РП 222УХЛ4 220В з/п.шп. номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 4з | РП 222УХЛ4 | ТУ 16-523.483-78 | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 0
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4з
29 | 34 2500.01:00432 | Реле 700-НА33Z01 125В | Реле промежуточное 700-НА33Z01 125В | 700-НА33Z01 | НД Производителя | Тип(серия) | шт | - | 6 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
30 | 34 2500.01:00493 | Реле RHK-412M 220В | Реле постоянного тока RHK-412M номинальное напряжение 220В Род число и исполнение контактов 4 N.O. 4 N.C. | RHK-412M | НД Производителя | Род тока | шт | Постоянный ток | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | RHK-41M
[6 empty] | Время выдержки | шт | нет
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | нет
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4 N.O.; 4 N.C
31 | 34 2500.01:00494 | Реле RHN-412M 220В | Реле промежуточное постоянного тока RHN-412M номинальное напряжение-220В число и исполнение контактов 4 N.O. 4 N.C. | RHN-412M | НД Производителя | Род тока | шт | постоянный | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | нет
[6 empty] | Тип(серия) | шт | RHN-412M
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 4 N.O.; 4 N.C
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | нет
32 | 34 2500.01:00519 | Реле РП-8-УХЛ4(О4) | Реле РП-8-УХЛ4(О4) для применения в цепях управления электроприводами переменного тока до 380В 50(60)Гц и постоянного тока до 220В | РП-8-УХЛ4(О4) | НД Производителя | Время выдержки | шт | 0,06с | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Род тока | шт | переменного, постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 380, 220
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 7з+7р
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 2, 5А
33 | 34 2500.01:00628 | Реле РП-16-13-УХЛ4 | Реле промежуточное постоянного тока РП-16-13-УХЛ4 с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток для выступающего монтажа с передним присоединением проводников | РП-16-13-УХЛ4 | НД Производителя | Номинальная сила тока | шт | - | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле промежуточное
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
34 | 34 2500.01:00629 | Реле РН-53/60Д | Реле переменного тока РН-53/60Д номинальное напряжение 60В | РН-53/60Д | ТУ 16-523.500-83 | Время выдержки | шт | - | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | Переменный
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 60В
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РН-53/60Д
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
35 | 34 2500.01:00632 | Реле РЭУ11-21-5-40У3 0,05А | Реле указательное РЭУ11-21-5-40У3 переменного и постоянного тока номинальная сила тока 0,05А номинальное напряжение 220В число и исполнение контактов 2з и 1р | РЭУ11-21-5-40У3 | ТУ 16-647.022-85 | Номинальная сила тока | шт | 0,05А | 10 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | переменного и постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле указательное
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з и 1р
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
36 | 34 2500.01:00713 | Реле РП-232 220В 4А | Реле промежуточное РП-232 220В 4А | РП-232 | НД Производителя | Время выдержки | шт | 0 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 4А
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 0
[6 empty] | Род тока | шт | 0
[6 empty] | Тип(серия) | шт | промежуточное РП-232
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В
37 | 34 2500.01:00791 | Реле ВТ-24S 24VDC Bestar | Реле электромеханическое ВТ-24S 24VDC Bestar корпус R_BT-2C | ВТ-24S 24VDC | НД Производителя | Номинальное напряжение | шт | 24B | 16 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Род тока | шт | -
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | -
[6 empty] | Тип(серия) | шт | ВТ-24S 24VDC
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | -
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
38 | 34 2500.01:00795 | Реле РВ-127 УХЛ4 220В | Реле времени РВ-127 с максимальным временем срабатывания 3,5сек с номинальным напряжением 220В постоянного тока с передним присоединением проводников с помощью винтов климатического исполнения УХЛ4 номенклатурный номер 26 127 024 | РВ-127 УХЛ4 220В | ТУ 16-523.158-79 | Время выдержки | шт | 3.5 | 2 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле времени
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 5 А
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 1п, 1з
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220
39 | 34 2500.01:00806 | Реле РЭПУ-12М-202-(1,3) 0,05А | Реле электромагнитное постоянного тока РЭПУ-12М-202-(1,3) номинальная сила тока 0,05А число и исполнение контактов 2з и 2р | РЭПУ-12М-202-(1,3) | ТУ 3425-059-00216823-99 | Номинальная сила тока | шт | 0.05 | 4 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянного тока
[6 empty] | Тип(серия) | шт | Реле электромагнитное
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 2з и 2р
40 | 34 2500.01:00857 | Реле BJ-8BB 220VDC Arteche | Реле бистабильное с защитой от перенапряжений BJ-8BB 220VDC Arteche | BJ-8BB 220VDC | НД Производителя | Тип(серия) | шт | BJ | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 8 перекидных
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В постоянного тока
41 | 34 2500.01:00858 | Реле BJ-8BB 24VDC Arteche | Реле бистабильное с защитой от перенапряжений BJ-8BB 24VDC Arteche | BJ-8BB 24VDC | НД Производителя | Тип(серия) | шт | BJ | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 8 перекидных
[6 empty] | Время выдержки | шт | -
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Номинальная сила тока | шт | 10А
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 220В постоянного тока
42 | 34 2500.01:00873 | Реле РПУ-3М-118(151180151.01) 110В | Реле промежуточное РПУ-3М-118(151180151.01) постоянного тока на номинальное напряжение втягивающей катушки 110В; постоянного тока для цепей управления электроприводами; исполнения по контактам 4з+2р; степени защиты реле IP00; климатического исполнения УХЛ3; коммутационной износостойкости класса А | РПУ-3М-118(151180151.01) | ТУ 16-647.044-86 | Номинальная сила тока | шт | 16 | 1 | ДП | Текущий | Ремонт
[6 empty] | Тип(серия) | шт | РПУ-3М
[6 empty] | Номинальное напряжение | шт | 110В
[6 empty] | Род тока | шт | постоянный
[6 empty] | Число и исполнение контактов | шт | 6 зам+2 раз
[6 empty] | Время выдержки | шт | 0