## Лист1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Срок поставки - до 28.01.2019г. желательно
Заявка PR065926 - Ремонт, Новое производство
№ п/п | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Предлагаемые аналоги
1 | Батарея CR1220 GP 3В | Батарея CR1220 GP напряжение 3В электрохимический состав Li/MnO2 | НД Производителя | шт | 5
2 | Батарея IKUSI BT12 7,2В 1300мАч | Батарея аккумуляторная IKUSI BT12 напряжение 7,2В емкость 1300мАч | НД Производителя | шт | 9
3 | Батарея HRL1234W CSB | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная HRL1234WF CSB напряжение: 12В; мощность: 34Вт; увеличенный срок службы до 8 лет | НД Производителя | шт | 104
4 | Батарея HRL1223W CSB | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная HRL1223W CSB напряжение: 12В; емкость: 5,25Ач; увеличенный срок службы до 8 лет | НД Производителя | шт | 24
Заявка PR066052 - Ремонт, Действующее производство
1 | Аккумулятор 12В 12Ач | Аккумулятор 12В 12Ач | НД Производителя | шт | 2
2 | Аккумулятор для Smart UPS 750 RM RBC22 | Аккумулятор для Smart UPS 750 RM RBC22 ISO 9001 кислотно-свинцовый | НД Производителя | шт | 2
3 | Аккумулятор MHB MS7,2-12 | Аккумулятор MHB MS7,2-12 напряжение 12В емкость 7Ач | НД Производителя | шт | 6
4 | Батарея HRL1234W CSB | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная HRL1234WF CSB напряжение: 12В; мощность: 34Вт; увеличенный срок службы до 8 лет | НД Производителя | шт | 82
5 | Батарея HR1251W CSB | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная HR1251W CSB напряжение: 12В; емкость: 12Aч; мощность: 51Вт | НД Производителя | шт | 14
6 | Батарея 40FL 350 II КР | Батарея аккумуляторная 40FL 350 II КР (40ТНЖК-350-II-У); напряжение 48В никель-железная электрохимическая система с длительным режимом зарядки; номинальная емкость 350ам/ч; комбинированная конструкция блока электродов; корпус аккумулятора пластмас. | НД Производителя | к-т | 2
Заявка PR066734 - Эксплуатация, Новое производство
1 | Батарея VARTA 4922 High Energy | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) VARTA 4922 High Energy напряжение 9В | НД Производителя | шт | 130
2 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 57
3 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 56
4 | Батарея DURACELL Basic C/LR14 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер C(LR14) DURACELL Basic C/LR14 MN1400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 20
5 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 66
6 | Батарея DURACELL Basic 9V/6LR61 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) DURACELL Basic 9V/6LR61 MN1604 напряжение 9В | НД Производителя | шт | 10
7 | Элемент питания "Duracell" 9 V крона | Элемент питания "Duracell" 9 V крона | НД Производителя | шт | 56
8 | Элемент питания DURACELL МХ 1500\LR6 Turbo BP-4 | Элемент питания DURACELL МХ 1500\LR6 Turbo BP-4 | НД Производителя | шт | 24
9 | Батарея АА LR6/MN1500 DURACELL PROCELL 1,5В | Батарея щелочная АА LR6/MN1500 DURACELL PROCELL напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 20
10 | Батарея ААА LR6/MN1500 DURACELL PROCELL 1,5В | Батарея щелочная ААА LR6/MN1500 DURACELL PROCELL напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 20
11 | Батарея 44A747665-001R03 GE Fanuc | Батарея литевая 44A747665-001R03 GE Fanuc напряжение 3В емкость 3000мАч типоразмер 3xBR2477A | НД Производителя | шт | 3
12 | Батарея 1747-BA Allen-Bradley | Батарея литиевая 1747-BA Allen-Bradley CR14250SE для сохранения содержимого RAM 3,0В | НД Производителя | шт | 4
Заявка PR066732 - Эксплуатация, Действующее производство
1 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 217
2 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 26
3 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 76
4 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 160
5 | Батарея DURACELL Basic AAA/LR03 M | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AAA(LR03) Basic AAA/LR03 MN2400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 200
6 | Батарея DURACELL Basic C/LR14 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер C(LR14) DURACELL Basic C/LR14 MN1400 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 40
7 | Батарея Delta DTM 1240 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная с абсорбированным электролитом(AGM) необслуживаемый Delta DTM 1240 напряжение 12В емкость 40Ач | НД Производителя | шт | 2
8 | Батарея Sony AM1B2A | Батарея электрическая алкалиновая типоразмер D Sony Stamina Plus AM1B2A напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 16
9 | Батарея Delta DTM 1217 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная с абсорбированным электролитом(AGM) необслуживаемый Delta DTM 1217 напряжение 12В емкость 17Ач | НД Производителя | шт | 30
10 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 195
11 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 144
12 | Батарея DURACELL Turbo AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Turbo AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 150
13 | Батарея Sony AM2B2A | Батарея электрическая алкалиновая типоразмер С Sony Stamina Plus AM2B2A напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 8
14 | Батарея Renata LR44 | Батарея электрическая марганцево-цинковая типоразмер LR44 для калькуляторов Renata LR44 напряжение 1,5В емкость 115мАч | НД Производителя | шт | 32
15 | Батарея DURACELL Basic AA/LR6 MN1 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер AA(LR6) DURACELL Basic AA/LR6 MN1500 напряжение 1,5В | НД Производителя | шт | 24
16 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД Производителя | шт | 10
17 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД Производителя | шт | 4
18 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД Производителя | шт | 49
19 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД производителя | шт | 40
20 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД производителя | шт | 30
21 | Батарея Крона 6LR61 | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая типоразмер 9V(6LR61) Крона 6LR61 напряжение 9В | НД производителя | шт | 5
22 | Батарея Sony Stamina Plus LR14/343 BL2 | Батарея электрическая алкалиновая типоразмер С Sony Stamina Plus LR14/343 BL2 напряжение 1,5В Условное обозначение/каталожный номер/марка-Sony Stamina Plus LR14/343 BL2, Типоразмер-С, Тип-электрическая, Торговая марка-Sony, Электрохимический состав-алкалиновая, Напряжение Емкость, мАч-0, | НД производителя | шт | 24
23 | Элемент питания "Duracell" 9 V крона | Элемент питания "Duracell" 9 V крона | НД производителя | шт | 10
24 | Элемент питания "Duraсell" 2А | Элемент питания "Duraсell" 2А | НД производителя | шт | 43
25 | Аккумулятор DGW 12-1,3 | Аккумулятор 1,3 Ач 12 V DGW 12-1,3 | НД производителя | шт | 8
26 | Элемент питания GR 2032 | Элемент питания GR 2032 | НД производителя | шт | 35
27 | Элемент питания GR 312 A (3LR12) | Элемент питания GR 312 A (3LR12) | НД производителя | шт | 4
28 | Аккумулятор DURACELL HR6-AA 2000mAh 1,2v | Аккумулятор DURACELL HR6-AA 2000mAh 1,2v | НД производителя | шт | 28
29 | Элемент питания DURACELL МХ 1500\LR6 Turbo BP-4 | Элемент питания DURACELL МХ 1500\LR6 Turbo BP-4 | НД производителя | шт | 152
30 | Батарейка AAA Duracell LR03-4BL | Батарейка AAA Duracell LR03-4BL | НД производителя | шт | 36
31 | Аккумулятор GP 95 AAА HC-UC2/900mah/ ААА Duracell | Аккумулятор никель-металлгидридный GP 95 AAА HC-UC2/900mah/ ААА Duracell | НД производителя | шт | 18
32 | Аккумулятор DTM 12022 Delta | Аккумулятор свинцово-кислотный DTM 12022 Delta емкость 2,2Ач напряжение 12В | НД производителя | шт | 40
33 | Элемент питания 286 RO3 AAA | Элемент питания 286 RO3 AAA | НД производителя | шт | 36
34 | Элемент Duraсell Turbo AAA Мх2400 | Элемент питания Duraсell Turbo AAA Мх2400 | НД производителя | шт | 108
35 | Элемент Duraсell Turbo AAA Мх2400 | Элемент питания Duraсell Turbo AAA Мх2400 | НД производителя | шт | 30
36 | Батарея Durasell АА/LR6 | Батарея электрическая щелочная Durasell АА/LR6 напряжение 1,5В емкость 2000мА/час | НД производителя | шт | 130
37 | Аккумулятор DTM 1207 Delta | Аккумулятор DTM 1207 Delta напряжение 12В емкость 7Ач для источников бесперебойного питания 151х65х95мм | НД производителя | шт | 73
38 | Аккумулятор C/HR14/65137 Duracell | Аккумулятор никель-металлогидридный C/HR14/65137 Duracell напряжение 1,2В емкость 2500мАч | НД производителя | шт | 20
39 | Батарейка AA LR6-1.5V Duracell TurboMax | Батарейка алкалиновая AA LR6-1,5V Duracell TurboMax | НД производителя | шт | 300
40 | Элемент LR20/D Duracell 14000мАч | Элемент питания LR20/D Duracell емкость 14000мАч | НД производителя | шт | 12
41 | Аккумулятор 18650 Soshine | Аккумулятор 18650 Soshine электрохимический состав li-Ion | НД производителя | шт | 22
42 | Батарея Basic D/LR20 MN1300 ВР-2 DURACELL | Батарея электрическая алкалиново-марганцевая Basic D/LR20 MN1300 ВР-2 DURACELL напряжение 1,5В | НД производителя | шт | 10
43 | Аккумулятор DTM 6045 Delta | Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 6045; напряжение: 6В; емкость: 4.5Ач; размеры: длина - 70мм; ширина - 47мм; высота - 101мм; изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом); Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика; Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим) | НД производителя | шт | 10
44 | Батарея литиевая TL-5186/P Tadiran | Батарея литиевая Tadiran TL-5186/P LITH 3,6 V тип батареи литий-тионилхлорид (Li-SOCI2) типоразмер 1/10 D напряжение 3,6 V емкость 400 мА/ч тип выводов PCB | НД производителя | шт | 9
45 | Элемент питания CR2450 Varta Electronics | Элемент питания литиевый CR2450 Varta Electronics напряжение: 3В; емкость: 620мАч | НД производителя | шт | 50
46 | Аккумулятор CS-FBP190 Fluke | Аккумулятор CS-FBP190 Fluke Ni-MH; напряжение: 7,2В; емкость: 3600мАч | НД производителя | шт | 3