## Лист1
Техническая часть к Документации по открытому запросу предложений № 79/18 от 06.11.2018г.
Лоты: №9П50080 ; №9П50081
Общее назначение продукции: поставка государственных стандартных образцов (ГСО), стандарт-титров (СТ) для нужд филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"
Срок поставки*: на три года с 10.01.2018г. по 31.12.2021г., согласно графика Покупателя
Технические требования к поставке - см. файл ТТ
№ п/п |  | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во | график поставки | [5 empty] | примечание
[7 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Срок годности | Дата выпуска
[7 empty] | месяц | кол-во | месяц | кол-во | месяц | кол-во
Лот №9П50080 "ГСО стандарт-титры"
1 | 26 4200.03:00039 | СТ рН-метрия тип 1-6 комплект | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 1-6 значения 1,68/3,56/4,01/6,86/9,18 /12,43 комплект | ТУ 2642-004-33813273-2006; ГОСТ 8.135-74 | шт | 114 | февраль | 38 | февраль | 38 | февраль | 38 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
2 | 26 4200.03:00138 | ГСО 9729-2010 МСО 1742:2011 | Образец государственный стандартный ГСО 9729-2010 МСО 1742:2011 кремний 1,0г/дм3 | НД Производителя | амп. | 88 | февраль | 12 | февраль | 19 | февраль | 19 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[9 empty] | август | 19 | август | 19
3 | 26 4200.03:00167 | ГСО 7680-99 5см3 | Образец государственный стандартный ГСО 7680-99 МСО 0194:2000 Общая жесткость воды 5см3 | НД Производителя | амп. | 52 | август | 4 | февраль | 24 | февраль | 24 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
4 | 26 4200.03:00185 | ГСО 10220-2013 Ф-Тр-кн-20 | ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-кн-20 | НД Производителя | амп. | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
5 | 26 4200.03:00186 | ГСО 10220-2013 Ф-Тр-КН-10 | ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН-10 | НД Производителя | амп. | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 6 мес | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
6 | 26 4200.03:00190 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,1% масс | ГСО 10203-2013 массовая доля ионола(агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,1% масс | НД Производителя | амп. | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
7 | 26 4200.03:00191 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,2% мас | ГСО 10203-2013 массовая доля ионола(агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,2% мас | НД Производителя | шт | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
8 | 26 4200.03:00247 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,2% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,2% массовых | НД Производителя | флак | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
9 | 26 4200.03:00248 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,8% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,8% массовых | НД Производителя | флак | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
10 | 26 4200.03:00255 | ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,4% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,4% масс. | НД Производителя | шт | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
11 | 26 4210.04:00010 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 100мл | НД Производителя | флак | 15 | февраль | 3 | февраль | 3 | февраль | 3 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 2 | август | 2 | август | 2
12 | 26 4210.04:00011 | ГСО 8154-2002 ТВОТ-230-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-230-ЭК 100мл | НД Производителя | флак | 29 |  |  | февраль | 7 | февраль | 7 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 3 | август | 6 | август | 6
13 | 26 4210.04:00012 | ГСО 6696-93 5А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 6696-93 МСО 0025:1998 Нитрат-ион 5А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 60 | февраль | 20 | февраль | 20 | февраль | 20 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
14 | 26 4210.04:00014 | ГСО 7797-2000 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 48 | август | 8 | февраль | 20 | февраль | 20 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
15 | 26 4210.04:00020 | ГСО 8158-2002 ПЛ-3 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8158-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-3 значение 887,9кг/м3 при 20С 500мл | НД Производителя | флак | 5 |  |  | февраль | 1 | февраль | 1 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
16 | 26 4210.04:00031 | ГСО 7928-2001 ВН-0,1-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 7928-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,1-ЭК диапазон 0,095-0,105% 100мл | НД Производителя | флак | 9 |  |  | февраль | 2 | февраль | 2 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 2 | август | 2
17 | 26 4210.04:00046 | ГСО 8157-2002 ПЛ-2 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8157-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-2 значение 855,5кг/м3 при 15С 852,3кг/м3 при 20С 500мл | НД Производителя | флак | 9 | февраль | 2 | февраль | 2 | февраль | 2 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
18 | 26 4210.04:00052 | ГСО 8500-2003 КЧ-0,05-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8500-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК диапазон 0,045-0,055мгКОН/г 100мл | НД Производителя | флак | 9 | февраль | 2 | февраль | 2 | февраль | 2 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
19 | 26 4210.04:00069 | ГСО 7015-93 15К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 87 | август | 7 | февраль | 40 | февраль | 40 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
20 | 26 4210.04:00073 | ГСО 7134-94 ВК-52 30мл | Образец государственный стандартный ГСО 7134-94 Вязкость кинематическая ВК-52 значение 19,92мм2/с при 50С 30мл | НД Производителя | флак | 9 |  |  | февраль | 2 | февраль | 2 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 2 | август | 2
21 | 26 4210.04:00075 | ГСО 7929-2001 ВН-0,5-ЭК | Образец государственный стандартный ГСО 7929-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55% 100г | НД Производителя | флак | 9 | февраль | 2 | февраль | 2 | февраль | 2 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
22 | 26 4210.04:00091 | ГСО 6687-93 1А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93 МСО 0023:1998 Хлорид-ион 1А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 45 | февраль | 15 | февраль | 15 | февраль | 15 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
23 | 26 4210.04:00092 | ГСО 8385-2003 КЧ-1 20мл | Образец государственный стандартный ГСО 8385-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-1 значение 0,01мгКОН/г 20мл | НД Производителя | шт | 23 | август | 3 | февраль | 10 | февраль | 10 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
24 | 26 4210.04:00101 | ГСО 8059-94 12К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8059-94 МСО 0015:1998 Ион алюминия 12К-1 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 67 | август | 7 | февраль | 30 | февраль | 30 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
25 | 26 4210.04:00102 | ГСО 7018-93 6А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 МСО 0026:1998 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 46 | август | 6 | февраль | 20 | февраль | 20 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
26 | 26 4210.04:00103 | ГСО 6693-93 4А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 6693-93 МСО 0024:1998 Сульфат-ион 4А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 48 | февраль | 16 | февраль | 16 | февраль | 16 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
27 | 26 4210.04:00105 | ГСО 7345-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7345-96 Ион бора(III) значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 23 | август | 3 | февраль | 10 | февраль | 10 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
28 | 26 4210.04:00109 | ГСО 8032-94 5К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8032-94 МСО 0009:1998 Ион железа(III) 5К-1 значение 1,0г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 208 | февраль | 48 | февраль | 80 | февраль | 80 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
29 | 26 4210.04:00111 | ГСО 7554-99 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7554-99 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде значение 50г/дм3 5мл, фон ЧХУ | НД Производителя | амп. | 24 | август | 4 | февраль | 10 | февраль | 10 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
30 | 26 4210.04:00113 | ГСО 7998-93 3К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 МСО 0007:1998 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 102 | февраль | 34 | февраль | 34 | февраль | 34 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
31 | 26 4210.04:00120 | ГСО 7436-98 40А 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7436-98 Хлорид-ион 40А значение 10г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 72 | февраль | 24 | февраль | 24 | февраль | 24 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
32 | 26 4210.04:00127 | ГСО 7950-2001 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 43 | август | 3 | февраль | 20 | февраль | 20 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
33 | 26 4210.04:00144 | ГСО 8138-2002 ТВЗТ-180-ЭК 250мл | Образец государственный стандартный ГСО 8138-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК 250мл | НД Производителя | флак | 12 |  |  | февраль | 3 | февраль | 3 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 2 | август | 2 | август | 2
34 | 26 4210.04:00149 | ГСО 7853-2000 20мл | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов(хромкобальтовая шкала) 500градусов 20мл | НД Производителя | амп. | 46 | февраль | 6 | февраль | 20 | февраль | 20 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
35 | 26 4210.04:00164 | ГСО 8048-94 204мг/дм3 117мг | Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 204мг/дм3 БПК значение 117мг Номер ГСО-ГСО 8048-94, Концентрация вещества, г/дм3-0, Объем/масса-0,2г, |  | амп. | 27 | август | 1 | февраль | 13 | февраль | 13 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
36 | 26 4210.04:00189 | ГСО 7684-99 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7684-99 МСО 0199:2001 Сульфат-ион значение 10г/дм3 5мл Концентрация вещества, г/дм3-10, Номер ГСО-ГСО 7684-99, Объем/масса-5мл, | НД Производителя | амп. | 38 | август | 6 | февраль | 16 | февраль | 16 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
37 | 26 4210.04:00191 | ГСО ионол в трансформаторном масле 0,22% | Образец государственный стандартный ГСО Вторичный стандарт трансформаторного масла с концентрацией ионола 0,22% Номер ГСО--, Объем/масса--, Концентрация вещества, г/дм3-0,22, | НД Производителя | флак | 5 |  |  | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
38 | 26 4210.04:00200 | ГСО 7680-99 | Образец государственный стандартный ГСО 7680-99 МСО 0194:2000 Общая жесткость воды значение 100ммоль/дм3 Объем/масса-0, Номер ГСО-7680-99, Концентрация вещества, г/дм3-100, | НД Производителя | амп. | 33 | август | 3 | февраль | 15 | февраль | 15 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
39 | 26 4210.04:00253 | ГСО 8049-94 0,1г | Образец государственный стандартный ГСО 8049-94 АПАВ(додецилсульфат натрия) значение 98,6% 0,1г | НД Производителя | амп. | 14 | август | 2 | февраль | 6 | февраль | 6 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
40 | 26 4210.04:00371 | ГСО 7117-94 0,01мг | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,01мг | НД Производителя | капс | 33 | август | 3 | февраль | 15 | февраль | 15 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
41 | 26 4210.04:00374 | ГСО 7479-98 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартныйГСО 7479-98 нитрит-ион(I) значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 75 | февраль | 25 | февраль | 25 | февраль | 25 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
42 | 26 4210.04:00393 | ГСО 7930-2001 ВН-1,0-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 7930-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,0-ЭК диапазон 0,90-1,10% 100мл | НД Производителя | флак | 9 |  |  | февраль | 2 | февраль | 2 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 2 | август | 2
43 | 26 4210.04:00398 | ГСО 7271-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 мутность(формазиновая суспензия) значение 4000ед 5мл | НД Производителя | шт | 69 |  |  | февраль | 15 | февраль | 15 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 9 | август | 15 | август | 15
44 | 26 4210.04:00457 | ГСО 8646-2005 НВМ-1-ЭК 0,005мг/мл 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8646-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК 0,005мг/мл объем 5мл | НД Производителя | амп. | 56 | август | 10 | февраль | 23 | февраль | 23 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
45 | 26 4210.04:00459 | ГСО 8062-94 17К-1 СИ 1,0мг/мл 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8062-94 17К-1 СИ ионы натрия 1,0мг/мл в воде 5мл в ампуле | НД Производителя | амп. | 81 | август | 9 | февраль | 36 | февраль | 36 | 4 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
46 | 26 4210.04:00473 | ГСО 8579-2004 РЭП-1 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8579-2004 РЭП-1 объем 500мл диапазон 683,0-697,0кг/м3 | НД Производителя | флак | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
47 | 26 4210.04:00474 | ГСО 8583-2004 РЭП-5 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8583-2004 РЭП-5 объем 500мл | НД Производителя | флак | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
48 | 26 4210.04:00475 | ГСО 8102-2002 РЭП-8 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8102-2002 РЭП-8 объем 500мл | НД Производителя | флак | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
49 | 26 4200.03:00008 | СТ кислота щавелевая 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота щавелевая 0,1Н | НД Производителя | шт | 24 | февраль | 8 | февраль | 8 | февраль | 8 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
50 | 26 4200.03:00009 | СТ кислота янтарная 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота янтарная 0,1Н | НД Производителя | шт | 9 | февраль | 3 | февраль | 3 | февраль | 3 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
51 | 26 4200.03:00011 | СТ натрий хлористый 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) натрий хлористый 0,1Н | НД Производителя | шт | 74 | февраль | 14 | февраль | 30 | февраль | 30 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
52 | 26 4200.03:00021 | СТ калий марганцевокислый 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) калий марганцевокислый 0,1Н | НД Производителя | шт | 48 | февраль | 16 | февраль | 16 | февраль | 16 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
53 | 26 4200.03:00012 | СТ кислота серная 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота серная 0,1Н | НД Производителя | амп. | 51 | февраль | 17 | февраль | 17 | февраль | 17 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
54 | 26 4200.03:00105 | СТ Трилон Б 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) Трилон-Б(соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1Н | НД Производителя | амп. | 25 | август | 3 | февраль | 11 | февраль | 11 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
55 | 26 4200.03:00107 | СТ рН-метрия тип 1-6 | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 1-6 комплект | ТУ 2642-004-33813273-2006; ГОСТ 8.135-74 | амп. | 504 | февраль | 84 | февраль | 84 | февраль | 84 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 84 | август | 84 | август | 84
56 | 26 4200.03:00014 | СТ кислота соляная 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота соляная 0,1Н | НД Производителя | амп. | 126 | февраль | 42 | февраль | 42 | февраль | 42 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
57 | 26 4200.03:00030 | СТ калий двухромовокислый 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) калий двухромовокислый 0,1Н | ТУ 6-09-2540-87 | амп. | 18 | февраль | 6 | февраль | 6 | февраль | 6 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
58 | 26 4200.03:00020 | СТ магний сернокислый 7-в.0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) магний сернокислый 7-водный 0,1Н | НД Производителя | упак. | 27 | февраль | 9 | февраль | 9 | февраль | 9 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
59 | 26 4200.03:00093 | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н 5/в | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н 5/в | НД Производителя | кор | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1
60 | 26 4210.04:00386 | ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК 100г | Образец государственный стандартный ГСО 7855-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,005-ЭК диапазон 0,004-0,006% 100г | НД Производителя | флак | 7 |  |  | февраль | 2 | февраль | 2 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
61 | 26 4210.04:00463 | ГСО 6693:6695-93 4А 0,1г/дм3 | Образец государственный стандартный ГСО 6693: 6695-93 4А концентрация вещества 0,1г/дм3 | НД Производителя | к-т | 24 | август | 4 | февраль | 10 | февраль | 10 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
62 | 26 4210.04:00165 | ГСО 8056-94 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8056-94 МСО 0014:1998 Ион марганца (II) 10К-1 значение 1г/дм3 5мл Номер ГСО-ГСО 8056-94, Объем/масса-5мл, Концентрация вещества, г/дм3-1, |  | амп. | 37 | август | 7 | февраль | 15 | февраль | 15 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
63 | 26 4200.03:00072 | ГСО общей жесткости воды 7373-97 | Образец государственный стандартный общей жесткости воды 10ммоль/дм3, амп. 20мл | ГСО 7373-97 | амп. | 30 | август | 6 | февраль | 12 | февраль | 12 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
64 | 26 4200.03:00246 | ГСО 10221-2013 И-турб-КН-0,5% масс. | Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 массовая доля ионола(агидола) в турбинном масле И-турб-КН-0,5% массовых | НД Производителя | флак | 6 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 1 год | не ранее месяца предшествующего месяцу поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
Лот № 9П50081 "ГСО стандарт-титры"
1 | 26 4210.04:00012 | ГСО 6696-93 5А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 6696-93 МСО 0025:1998 Нитрат-ион 5А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 23 | август | 3 | февраль | 10 | февраль | 10 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
2 | 26 4210.04:00102 | ГСО 7018-93 6А-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 МСО 0026:1998 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 27 | август | 1 | февраль | 13 | февраль | 13 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
3 | 26 4210.04:00111 | ГСО 7554-99 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7554-99 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде значение 50г/дм3 5мл, фон ЧХУ | НД Производителя | амп. | 11 | август | 1 | февраль | 5 | февраль | 5 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
4 | 26 4210.04:00194 | ГСО 7131-94 ВК-42 30мл | Образец государственный стандартный ГСО 7131-94 Вязкость кинематическая ВК-42 значение 29,80мм2/с при 40С 30мл Концентрация вещества, г/дм3-29,8, Объем/масса-30мл, Номер ГСО-ГСО 7131-94 | НД Производителя | флак | 9 | август | 1 | февраль | 2 | февраль | 2 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[9 empty] | август | 2 | август | 2
5 | 26 4210.04:00260 | ГСО 8501-2003 КЧ-0,1-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8501-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-ЭК диапазон 0,09-0,11мгКОН/г 100мл | НД Производителя | флак | 12 | август | 2 | февраль | 5 | февраль | 5 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
6 | 26 4210.04:00265 | ГСО HYDRANAL Check Solution 0.1 5мл | ГСО HYDRANAL Check Solution 0.1, содержание воды 0,01 мгН2О/г,амп.5 мл, кат.№34847 Sigma-Aldrich | НД Производителя | амп. | 23 | август | 3 | февраль | 10 | февраль | 10 |  | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
7 | 26 4210.04:00371 | ГСО 7117-94 0,01мг | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,01мг | НД Производителя | капс | 23 | август | 3 | февраль | 10 | февраль | 10 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
8 | 26 4210.04:00010 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 100мл | НД Производителя | флак | 12 | август | 2 | февраль | 5 | февраль | 5 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
9 | 26 4200.03:00008 | СТ кислота щавелевая 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота щавелевая 0,1Н | НД Производителя | шт | 15 | февраль | 5 | февраль | 5 | февраль | 5 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
10 | 26 4200.03:00012 | СТ кислота серная 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) кислота серная 0,1Н | НД Производителя | амп. | 39 | февраль | 13 | февраль | 13 | февраль | 13 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
11 | 26 4200.03:00105 | СТ Трилон Б 0,1Н | Стандарт-титр(фиксанал) Трилон-Б(соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1Н | НД Производителя | амп. | 18 | февраль | 6 | февраль | 6 | февраль | 6 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
12 | 26 4200.03:00107 | СТ рН-метрия тип 1-6 | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 1-6 комплект | ТУ 2642-004-33813273-2006; ГОСТ 8.135-74 | амп. | 252 | февраль | 42 | февраль | 42 | февраль | 42 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 42 | август | 42 | август | 42
13 | 26 4210.04:00398 | ГСО 7271-96 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 мутность(формазиновая суспензия) значение 4000ед 5мл | НД Производителя | шт | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
14 | 26 4210.04:00457 | ГСО 8646-2005 НВМ-1-ЭК 0,005мг/мл 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 8646-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК 0,005мг/мл объем 5мл | НД Производителя | амп. | 6 | февраль | 2 | февраль | 2 | февраль | 2 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
15 | 26 4210.04:00046 | ГСО 8157-2002 ПЛ-2 500мл | Образец государственный стандартный ГСО 8157-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-2 значение 855,5кг/м3 при 15С 852,3кг/м3 при 20С 500мл | НД Производителя | флак | 5 | август | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 5 лет | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[9 empty] | август | 1 | август | 1
16 | 26 4210.04:00069 | ГСО 7015-93 15К-1 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 43 | август | 7 | февраль | 18 | февраль | 18 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
17 | 26 4210.04:00149 | ГСО 7853-2000 20мл | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов(хромкобальтовая шкала) 500градусов 20мл | НД Производителя | амп. | 15 | август | 5 | февраль | 5 | февраль | 5 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
18 | 26 4210.04:00373 | ГСО 7346-96 1г/дм3 5мл | Образец государственный стандартный ГСО 7346-96 фенол в этаноле значение 1г/дм3 5мл | НД Производителя | амп. | 12 | февраль | 2 | февраль | 4 | февраль | 4 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 2
19 | 26 4210.04:00052 | ГСО 8500-2003 КЧ-0,05-ЭК 100мл | Образец государственный стандартный ГСО 8500-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК диапазон 0,045-0,055мгКОН/г 100мл | НД Производителя | флак | 6 | август | 2 | февраль | 1 | февраль | 1 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[9 empty] | август | 1 | август | 1
20 | 26 4210.04:00075 | ГСО 7929-2001 ВН-0,5-ЭК | Образец государственный стандартный ГСО 7929-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55% 100г | НД Производителя | флак | 5 |  |  | февраль | 1 | февраль | 1 | 2 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
[7 empty] | август | 1 | август | 1 | август | 1
21 | 26 4210.04:00065 | ГСО 7117-94 5,0мг | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 5,0мг | НД Производителя | амп. | 6 | февраль | 2 | февраль | 2 | февраль | 2 |  | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
22 | 26 4210.04:00095 | ГСО 7117-94 0,1мг | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг | НД Производителя | амп. | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
23 | 26 4210.04:00315 | ГСО 7117-94 1,0мг | Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты твердая матрица (в ампуле) 1,0мг | НД Производителя | амп. | 3 | февраль | 1 | февраль | 1 | февраль | 1 | 3 года | не ранее июня месяца предшествующего года году поставки
Примечание* : в связи с производственной необходимостью срок поставки может быть изменен в пределах заявленного кол-ва.
Заместитель директора по закупкам и общим вопросам филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" Д. Г. Безволев