## техническая часть
Приложение № 3 к уведомлению о проведение запроса предложений № от . 10.2018г.
Лот 1. Общее название продукции: Поставка ЭУИ, светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: к 04.03.2019 /Т0_ 804-М/Б/ Ремонт
№ п/п | НЕ | Наименование МТР | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед.
1 | 34 6100.04:00047 | Светильник НСП 02-200-003 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-200-003 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла с решеткой степени защиты IP52 | НД Производителя | шт | 70
2 | 34 6100.02:00001 | Аппарат 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М УХЛ1 | Дроссель балластный индуктивный на одну лампу ДРЛ мощностью 700Вт на напряжение сети 220В независимый 1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026М климатического исполнения УХЛ1 | ТУ 16-535.655-79 | шт | 30
3 | 34 6100.02:00005 | Стартер 80С-220 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 80Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 80С-220 | ТУ 16-90ИКВА.67590.005ТУ | шт | 330
4 | 34 6100.02:00010 | Аппарат EZ-PLUS Osram 1х36/2х18 | Аппарат пускорегулирующий EZ-PLUS Osram 1х36/2х18 220-230В 423х30х29мм |  | шт | 40
5 | 34 6100.02:00013 | Стартер 20С-127-1 | Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 20Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 127В 20С-127-1 модификации 1 климатического исполнения УХЛ4 | ГОСТ 8799-90 | шт | 116
6 | 34 6100.02:00018 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 | Устройство зажигающее импульсное ИЗУ-1М 100/400 встроенное для зажигания разрядных ламп высокого давления ДНаТ, ДРИ мощностью 100-400Вт в сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц степени защиты IP54 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 25
7 | 34 6100.02:00043 | Стартер СК-127 | Стартер СК-127 | ТУ16-96ИУЕВ765593.004ТУ | шт | 180
8 | 34 6100.02:00074 | Аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | Аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 OTIS е 1х36 встр. Osram | НД производителя | шт | 64
9 | 34 6100.02:00075 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 | Дроссель 1И-250Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 32
10 | 34 6100.02:00076 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 | Дроссель 1И-400Н37-001-У1 закрытого типа | НД производителя | шт | 32
11 | 34 6100.02:00093 | Аппарат ЭПРА EL 3/4х18s Helvar | Аппарат ЭПРА EL 3/4х18s Helvar для 4-х ламп по 16Вт потребляемая мощность цепи 52Вт ток сети 0,25-0,23А тип лампы Т8 размеры 360х30х21х350мм | НД Производителя | шт | 40
12 | 34 6100.03:00086 | Прожектор PFL-SMD-400w/CW/GR Jazzway | Прожектор светодиодный PFL-SMD-400w/CW/GR Jazzway; Степень защиты IP IP65; Размеры: 497х437х147; Температура эксплуатации: -30C…+45C; Световой поток, Лм:32000; Цветовая температура: 6500К; Расчётный срок службы светодиодов 40 000 часов | НД Производителя | шт | 2
13 | 34 6100.04:00009 | Светильник РСП 12-400-013 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 12-400-013 400Вт цоколь E40 с сеткой и подвесом на крюк степени защиты IP22 климатическое исполнение У2 | НД Производителя | шт | 24
14 | 34 6100.04:00017 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 48
15 | 34 6100.04:00031 | Светильник AOT.OPL 418 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный накладной для общественных зданий с опаловым рассеивателем AOT.OPL 418 4х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP40 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 76
16 | 34 6100.04:00046 | Светильник НПО 02-2х60-003 | Светильник под лампу накаливания потолочный для общественных зданий НПО 02-2х60-003 2х60Вт | НД Производителя | шт | 30
17 | 34 6000.01:00310 | Прожектор СДО-2-300Вт(W) | Прожектор LED светодиодный СДО-2-300Вт(W) диапазон напряжений 85-265В | НД Производителя | шт | 4
18 | 34 6100.02:00090 | Аппарат ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА EL 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 120
19 | 34 6100.02:00092 | Аппарат ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 Helvar | НД Производителя | шт | 120
20 | 34 6100.04:00061 | Светильник LZ 236 ЭПРА | Светильник люминесцентный потолочный для промышленных и производственных зданий с облегченной конструкцией с рассеивателем из поликарбоната LZ 236 2х36Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP65 климатическое исполнение УХЛ2 | ТУ 3461-001-44919750-07 | шт | 60
21 | 34 6100.04:00065 | Светильник OPL/R 418(595) ЭПРА | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с опаловым рассеивателем OPL/R 418 4х18Вт 220В 595х595мм под трубчатые лампы T8 G13 с ЭПРА степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-002-44919750-07 | шт | 20
22 | 34 6100.04:00071 | Светильник ЖКУ 35-400-001УХЛ1 | Светильник под натриевую газоразрядную лампу ДНаТ консольный для наружного освещения ЖКУ 35-400-001 400Вт 220В 50Гц цоколь E40 с выпуклым стеклом из поликарбоната степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения УХЛ1 | НД Производителя | шт | 8
23 | 34 6100.04:00249 | Светильник ЛСП 01-2х36-012 | Светильник люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий ЛСП 01-2х36-012 2х36Вт степени защиты IP65 с электронным ПРА | НД Производителя | шт | 344
24 | 34 6100.04:00325 | Светильник СДО30Х-4200Д-С-65 Астарта | Светильник светодиодный СДО30Х-4200Д-С-65 Астарта количество ламп 1 мощность ламп 36Вт для офисов и складов способ установки на стену или потолок степень защиты IP65 | НД Производителя | шт | 15
25 | 34 6100.04:00495 | Светильник светодиодный STRONG 1242х90х68 36Вт IP65 6500К | Светильник светодиодный STRONG 1242х90х68 36Вт IP65 6500К промышленный с мат. рассеив.; арт. V1-10-70210-03000-6503665; производитель: VARTON | НД Производителя | шт | 140
26 | 34 6100.04:00581 | Светильник ПромЛед Желудь-15 ЭКО | Светильник светодиодный промышленный купольный ПромЛед Желудь-15 ЭКО; мощность: 15Вт; степень защиты: IP65; световой поток: 1950Лм; цветовая температура: 4500К; питание: 170-280В; светодиоды Epistar; температура нормальной работы светильника: -40+50град. | НД Производителя | шт | 130
27 | 34 6400.06:00003 | Розетка РА16-833 | Розетка штепсельная Евро трехместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-833 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 50
28 | 34 6400.06:00005 | Розетка РА16-227 | Розетка штепсельная одноместная открытой проводки с заземляющими контактами серии Елизавета РА16-227 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-001-32476017-01 | шт | 18
29 | 34 6400.06:00012 | Розетка РС16-830 | Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-830 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 90
30 | 34 6100.04:00087 | Светильник НСП 09-200/IP51-05 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200/IP51-05 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рифленным колпаком из оптического закаленного стекла и сеткой степени защиты IP51 климатического исполнения УХЛ2 |  | шт | 6
31 | 34 6100.04:00118 | Светильник ARS/R 418 | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 418 4х18Вт 220В под трубчатые лампы T8 G13 степень защиты IP20 климатическое исполнение УХЛ4 | ТУ 3461-002-44919750-07 | шт | 20
32 | 34 6100.04:00144 | Светильник РКУ 02-250-004У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 02-250-004 Пегас 250Вт 220В 50Гц цоколь E40 с защитным стеклом степени защиты оптического отсека IP53 отсека ПРА IP23 климатического исполнения У1 с электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 66
33 | 34 6100.04:00153 | Светильник РТУ 23-125-001У1 | Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ торшерный для наружного освещения РТУ 23-125-001 125Вт 220В 50Гц цоколь E27 степени защиты IP23 с рассеивателем из ударопрочного материала в форме шара климатического исполнения У1 с встроенным электромагнитным ПРА | НД Производителя | шт | 5
34 | 34 6400.06:00028 | Розетка РА16-014 | Розетка штепсельная двухместная открытой установки с заземляющим контактом белая РА16-014 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 | НД Производителя | шт | 8
35 | 34 6400.06:00059 | Вилка В16-001 (003) | Вилка штепсельная Евро с боковым вводом(угловая) с заземляющими контактами белая В16-001 16А 250В Тип(серия)-Евро, Напряжение сети-250, Способ установки--, Номинальный ток-16, Торговая марка-разная, | НД Производителя | шт | 40
36 | 34 6400.06:00074 | Вилка штепсельная В16-005/1Р20 | Вилка штепсельная В16-005/1Р20 Uн 220в 2-х полюсная | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 5
37 | 34 6400.06:00116 | Розетка 16А 220В о/п евро | Розетка 16А 220В о/п евро | НД Производителя | шт | 40
38 | 34 6400.09:00007 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | Патрон подвесной керамический Е27 ЦКБ-06 4А 250В | НД Производителя | шт | 218
39 | 34 6400.09:00027 | Патрон фарфоровый Е-40 | Патрон фарфоровый Е-40 | НД Производителя | шт | 78
40 | 34 6400.10:00007 | Выключатель С16-031 | Выключатель одноклавишный скрытой установки С16-031 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 5
41 | 34 6400.10:00016 | Выключатель А56-006 6А 250В | Выключатель двухклавишный открытой проводки А56-006 6А 250В IP20 белый | НД Производителя | шт | 55
42 | 34 6400.10:00022 | Выключатель 1 ОП | Выключатель 1 ОП | НД Производителя | шт | 40
Лот 2. Общее название продукции: Поставка ЭУИ, светотехники для нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Срок поставки: к 25.02.2019 /Т0_ 718-М/Б/ Эксплуатация
1 | 34 6100.02:00015 | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V | Стартер Philips S2 4-22W 220-240V для трубчатых люминисцентных ламп мощностью 4-22Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220-240В в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 200
2 | 34 6100.02:00151 | Стартер LS111M 4-65Вт 220-240В ИЭК LLD111-LS-65 | Стартер LS111M 4-65Вт 220-240В; производитель: ИЭК; артикул: LLD111-LS-65; Стартер для трубчатых люминисцентных ламп предельной мощностью 65Вт на номинальное напряжение в пусковом режиме 220В в пластмассовом корпусе | НД Производителя | шт | 50
3 | 34 6100.03:00008 | Прожектор ИО 04-1500-05ХЛ1 IP54 | Прожектор под кварцевую галогенную лампу накаливания общего освещения ИО 04-1500-05 1500Вт 220В 50Гц цоколь R7s климатического исполнения ХЛ1 степени защиты IP54 | НД Производителя | шт | 2
4 | 34 6100.03:00076 | Прожектор LL-913 Feron | Прожектор светодиодный LL-913 переносной с зарядным устройством; мощность 30W; Степень защиты IP65; Цветовая температура 6400K; размеры (ВхДхШ): 350х215х185мм; производитель: Feron; артикул: 32089 | НД Производителя | шт | 4
5 | 34 6100.03:00077 | Прожектор NE-F026-2B Noble Electric | Прожектор переносной светодиодный аккумуляторный Noble Electric NE-F026-2B; мощность 20Вт; степень защиты - IP65 | НД Производителя | шт | 3
6 | 34 6100.03:00079 | Прожектор FL(ИО) 1000 белый IP54 ИЭК LPI01-1-1000-K01 | Прожектор FL(ИО) 1000 белый IP54 ИЭК; артикул: LPI01-1-1000-K01; Степень защиты IP54; напряжение 220-230Вт | НД Производителя | шт | 10
7 | 34 6100.03:00081 | Прожектор СДО05-20П LPDO503-20-K03 IEK | Прожектор переноска СДО05-20П 2 светодиод. SMD; артикул: LPDO503-20-K03; размеры: 310х235х205мм; мощность-20Вт; источник-светодиодная лампа; степень защиты IP65; напряжение 230В; стекло прозрачное | НД Производителя | шт | 6
8 | 34 6100.04:00017 | Светильник ПСХ 60-002 | Светильник под лампу накаливания для общего или вспомогательного освещения производственных и сельскохозяйственных помещений ПСХ 60-002 60Вт 220В 50Гц цоколь E27 с клеммной колодкой степени защиты IP53 климатического исполнения У3 | НД Производителя | шт | 5
9 | 34 6100.04:00048 | Светильник НСП 02-100-001 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 02-100-001 100Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рассеивателем из силикатного прозрачного стекла | НД Производителя | шт | 15
10 | 34 6100.04:00236 | Светильник ЛСУ-2/3 ПВС 30м 36/42 | Светильник переносной ЛСУ-2/3 ПВС длина 30м 36/42 степень защиты IP20 количество ламп 1 | НД Производителя | шт | 1
11 | 34 6100.04:00471 | Светильник арт.515.035.101 LV-LSPх60 | Светильник артикул 515.035.101 LV-LSPх60 мощность 48Вт световой поток 4560Лм 60 светодиодов степень защиты IP67 | НД Производителя | шт | 50
12 | 34 6100.04:00500 | Светильник СГСВ-6 Экотон-6 | Светильник взрывозащищенный СГСВ-6 Экотон-6; Способ установки-головной; Тип источника света(лампы)-светодиодный; Назначение-бытовые; Мощность ламп-1,2; Количество ламп-1; для внутреннего\и наружного освещения | НД Производителя | шт | 16
13 | 34 6100.04:00565 | Светильник NFL-M-50-4K-PRL-LED Navigator | Светильник переносной NFL-M-50-4K-PRL-LED Navigator с ручкой; мощность: 50Вт; степень защиты: IP65; цветовая температура: 4000К белый свет; световой поток: 3000Лм | НД Производителя | шт | 1
14 | 34 6100.04:00572 | Лампа настольная 7801102 Spot Light Felix на струбцине | Лампа настольная арт. 7801102 Spot Light Felix на струбцине; кол-во ламп: 1; Тип цоколя: E27; мощность лампы: 40W | НД Производителя | шт | 1
15 | 34 6400.06:00017 | Розетка РА16-826 | Розетка штепсельная Евро двухместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-826 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20
16 | 34 6400.06:00032 | Розетка РА16-638 | Розетка штепсельная Евро одноместная открытой установки с заземляющим контактом серии Валентина РА16-638 на номинальный ток 16А напряжение 250В частоту 50Гц степени защиты IP20 белая | ТУ 3464-002-32476017-95 | шт | 20
17 | 34 6400.06:00068 | Розетка РС16-835 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами серии Валентина РС16-835 на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая | НД Производителя | шт | 20
18 | 34 6400.06:00075 | Розетка 2CП РС10-393 | Розетка 2СП РС10-393 220В 10А |  | шт | 20
19 | 34 6400.06:00076 | Вилка "Евро" 16 А | Вилка "Евро" 16 А | НД Производителя | шт | 25
20 | 34 6400.10:00045 | Выключатель ВС16-133 | Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС16-133 6А 250В IP20 | НД Производителя | шт | 20
21 | 34 6400.10:00046 | Выключатель ВС56-234 | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС56-234 6А 250В | НД Производителя | шт | 23
22 | 34 6400.10:00049 | Выключатель ВА10-7023 | Выключатель одноклавишный наружной установки ВА10-7023 10А 250В IP20 | НД Производителя | шт | 20
23 | 34 6400.10:00065 | Выключатель ВА10-7023 | Выключатель двухклавишный для наружной установки ВА10-7023, 10 А, 250 В, IP20. Производитель POWERMAN артикул 1162246 | ГОСТ Р 51324.1-99 | шт | 20
24 | 34 6880.07:00001 | Удлинитель У10-026 IР44 | Удлинитель с 5 розетками силовой с индекацией У10-026 степень защиты IР44 длина 30м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 3
25 | 34 6880.07:00008 | Удлинитель УХ 1-25 | Удлинитель с 3 розетками на пластиковой катушке УХ 1-25 длина 25м 16А 220В 3500Вт | НД Производителя | шт | 1
26 | 34 6880.07:00031 | Удлинитель 40 м | Удлинитель 40 м | НД Производителя | шт | 2
27 | 34 6880.07:00075 | Удлинитель 9634176 UNIVersal | Удлинитель 9634176 UNIVersal ВЕМ-250 на катушке 4х50м ПВС 3х1,5 степень защиты IP44 | НД Производителя | шт | 6