## для проведения торгов
Спецификация № 1 по лоту 6190330-1
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Размер (Спецодежда)
1 | 42 1100.10:00022 | Пирометр Optris MS Plus | Пирометр Optris MS Plus | НД Производителя | шт | 1
2 | 42 1100.10:00043 | Пирометр Fluke 561 | Пирометр портативный(термометр) инфракрасный бесконтактный Fluke 561 с лазерным наведением точность равная 1% от показания оптическое разрешение 12:1 диапазон температур -40+550град. | НД Производителя | шт | 1
3 | 42 1200.12:00001 | Барометр-анероид БАММ-1 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 пределы измерений 80-106кПа(600-800мм рт.ст.) цена деления шкалы 0,1кПа(0,5мм рт.ст.) пределы допускаемой абсолютной погрешности +/-0,2кПа(1,5мм рт.ст.) | НД Производителя | шт | 1
4 | 42 2000.01:00132 | Вольтметр Э545 75-600В | Вольтметр Э545 для измерения напряжения в цепях переменного тока частотой 45-400Гц пределы измерений 75-600В | НД Производителя | шт | 1
5 | 43 1100.01:00014 | Термогигрометр Testo 622 | Термогигрометр электронный Testo 622 диапазон измерений температуры -10+60град. диапазон измерения влажности 0-100% пьезорезистный датчик давления диапазон измерений 300-1200гПа | НД Производителя | шт | 1