## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
по закупкам и общим вопросам
_____________________Безволев Д.Г.
Приложение №1
К открытому запросу предложений № 88/18 от 23.11.2018 г.
для нужд Филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут-6)
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Комплект ОСР ПН ДБ2-18СМ и БС3-02 | Комплект измерения ОСР насоса ПТН блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-18СМ и блока согласования БС3-02 шкала от -2 до +2мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 12
2 | Комплект ОСР ТГ ДБ2-12 и БС3-02 | Комплект измерения ОСР турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3-02 шкала от -1,5 до +2,2мм выходной ток 4-20мА длина кабеля 10м | НД Производителя | к-т | 2
3 | Комплект ОСР ПТ ДБ2-12 и БС3-02 | Комплект измерения ОСР турбины ПТН блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 с гермовводом и блока согласования БС3-02 шкала от -2мм до +2мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 5
4 | Комплект ОВ ТГ ДБ2-12 и БС3 | Комплект измерения относительной вибрации вала турбогенератора блока 800МВт состоящий из датчика ДБ2-12 и блока согласования БС3 шкала от 0 до 500мкм(настройка от-1 до+1мм) выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 4
5 | Комплект АНС 066-02 и БЭ СВКА1-03.22/01 | Комплект измерения абсолютной вибрации подшипников турбогенератора и ПТН блока 800МВт состоящий из датчика АНС 066-02 и блока электронного СВКА1-03.22/01 шкала от 0 до 15мм/с выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 12
6 | Комплект ОРР ЦВД ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦВД турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +5мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 1
7 | Комплект ОРР ЦСД ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦСД турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +7мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 2
8 | Комплект ОРР ЦНД-1 ДП2 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-1 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП2 и блока согласования БС1 шкала от -3 до +15мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 2
9 | Комплект ОРР ЦНД-2 ДП1 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-2 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП1 и блока согласования БС1 шкала от -3 до +23мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 2
10 | Комплект ОРР ЦНД-3 ДП2 и БС1 | Комплект измерения ОРР ЦНД-3 турбины блока 800МВт состоящий из датчика перемещения ДП2 и блока согласования БС1 шкала от -4 до +32мм выходной ток 4-20мА | НД Производителя | к-т | 2
11 | Блок ПБ ТР | Блок процессорный ПБ ТР | НД Производителя | шт | 2
12 | Блок ПБ ОС БЫ5.178.052 4-20мА | Блок процессорный ПБ ОС БЫ5.178.052 канала измерения осевого сдвига ротора ПТН выходной постоянный ток 4-20мА | НД Производителя | шт | 12
13 | Блок ПБ ИВ БЫ5.178.052-03 4-20мА | Блок процессорный ПБ ИВ БЫ5.178.052-03 канала измерения искривления вала турбогенератора 800МВт выходной постоянный ток 4-20мА | НД Производителя | шт | 1
СРОК ПОСТАВКИ - до 25.01.2019 года
Требования к продукции и поставке:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации)
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована на паллетах в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.